Uchwała Nr XXXII/692/2004

Rady miasta stołecznego  Warszawy

z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pasa Nadwiślańskiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku  z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i  uchwałą Rady Gminy Warszawa-Centrum Nr 106/XV/95 z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pasa Nadwiślańskiego - Rada m.st. Warszawy, uchwala  co następuje:

Rozdział 1

Zakres obowiązywania planu

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Pasa Nadwiślańskiego, zwany dalej „planem”.

§ 2

- Granice położonego w dzielnicy Żoliborz obszaru objętego planem są wyznaczone przez następujące linie:

  - od północy - południowo-wschodnia krawędź łącznicy węzła komunikacyjnego mostu Grota-Roweckiego prowadzącej ruch z ul.Wybrzeże Gdyńskie na al.Armii Krajowej w kierunku Pragi oraz  północna linia rozgraniczająca al.Armii Krajowej,

  - od wschodu zachodnia linia brzegowa rzeki Wisły,

  - od południa linia równoległa od osi ul.Czujnej,

  - od zachodu oś ulicy Wybrzeże Gdyńskie.

- Granice planu są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, który stanowi integralną część planu  (załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały).

- § 3

Plan zawiera ustalenia dotyczące :

- przeznaczenia terenów  oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach  zagospodarowania,

- linii rozgraniczających tereny ulic, placów i ciągów pieszych,

- terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,

- zasad obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

- zasad obsługi obszaru w zakresie komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej,

- lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, określone poprzez :

- linie zabudowy,

- gabaryty obiektów, w tym maksymalną wysokość zabudowy,

- maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,

- minimalny procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych,

  - zasad i warunków podziału terenu na działki budowlane,

  - szczególnych warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb środowiska     przyrodniczego i kulturowego,

  - tymczasowych sposobów zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

- § 4

- Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście planu do terenu objętego granicami planu.

- Ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu:

  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

  - linie wydzielające działki oraz linie ich wewnętrznych podziałów ,

  - obowiązujące linie zabudowy ciągłej i nieciągłej,

  - nieprzekraczalne linie zabudowy,

  - projektowane szpalery drzew oraz zielone aleje prowadzące nad Wisłę,

  - projektowany układ komunikacji kołowej i pieszej, w tym wloty komunikacji oraz bezkolizyjne przejścia  piesze zlokalizowane pod lub nad ulicą,

  - granica ochrony konserwatorskiej Skarpy Warszawskiej.

    - Odnośnie linii określających granice działek inwestycyjnych przewidzianych pod zabudowę jako obowiązującą należy traktować zewnętrzną w stosunku do wnętrza działki krawędź linii.

## Rozdział 2

- Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni

- § 5

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Pasa  Nadwiślańskiego,

- obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie usytuowania zewnętrznej, najbliższej w stosunku do ulicy ściany budynku, bez uwzględniania balkonów, loggii i werand wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1 m:

  - przy czym obowiązujące linie zabudowy ciągłej należy traktować jako usytuowanie zabudowy bez  zachowania odstępów pomiędzy poszczególnymi budynkami,

  - a obowiązujące linie zabudowy nieciągłej należy traktować jako usytuowanie zabudowy 
z zachowaniem odstępów pomiędzy poszczególnymi budynkami (minimalne odległości pomiędzy budynkami muszą  zachowywać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach ),

- nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od ulicy lub ciągu pieszego,

- maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wymiar pionowy mierzony 
od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem 
do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu,

- maksymalnym wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce do powierzchni całkowitej działki,

- powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć nieutwardzoną i niezabudowaną powierzchnię pokrytą roślinnością trwałą (lub wodą) na gruncie rodzimym, przy czym dopuszcza się, że nie więcej niż 1/5 powierzchni pokrytych roślinnością może być na podłożu sztucznym nad podziemnymi kondygnacjami budynków,

- minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni biologicznie czynnych na terenie działki inwestycyjnej (terenu) do całkowitej powierzchni działki inwestycyjnej (terenu),

- głównych przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników obszaru objętego planem,

- terenach przeznaczonych na cele publiczne - należy przez to rozumieć te tereny, których 
zainwestowanie będzie w całości lub w części finansowane ze środków publicznych,

- funkcjach usługowych podstawowych - należy przez to rozumieć te funkcje usługowe, które 
są bezpośrednio związane z obsługą zespołu zabudowy mieszkaniowej,

- funkcjach usługowych ponadlokalnych - należy przez to rozumieć funkcje usługowe udostępnione dla  mieszkańców dzielnicy, gminy lub miasta,

- działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć teren, składający się z jednej lub wielu działek ewidencyjnych, na którym ma być realizowana inwestycja.

- § 6

- Plan określa przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez określenie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zwanych dalej działkami.

§ 7

- Plan wyznacza:

- Tereny usługowo-sportowe, częściowo zainwestowane, z możliwością lokalizacji nowych inwestycji, położone na południe od ulicy Krasińskiego - określane dalej jako tereny US.

- Tereny usługowo-mieszkaniowe, położone na północ od ulicy Krasińskiego - określane dalej jako tereny UM.

- Tereny mieszkaniowo-usługowe, położone w centralnej części obszaru objętego planem, projektowane jako zespół zabudowy wokół placu wodnego - określane dalej jako tereny MU.

- Tereny usługowe, położone w rejonie węzła drogowego  mostu Grota-Roweckiego z ul.Wybrzeże Gdyńskie - określane dalej jako tereny U.

- Tereny zieleni urządzonej - określane dalej jako tereny ZU.

- Tereny zieleni naturalnej - określane dalej jako tereny ZN.

- § 8

  - Plan wprowadza funkcjonalny podział obszaru na dwie części :

    - tereny położone na górnym, nasypowym tarasie,

    - tereny położone na dolnym tarasie, stanowiącym teren zalewowy Wisły.

- Plan ustala dolną krawędź skarpy, jako granicę pomiędzy terenami górnego i dolnego tarasu, zgodnie 
z rysunkiem planu.

- § 9

1. 	Plan przeznacza tereny położone na górnym tarasie pod inwestycje kubaturowe, zespoły zieleni 
urządzonej oraz pod inwestycje niekubaturowe o charakterze sportowym i rekreacyjnym;

- 2. 	Plan ustala przebieg linii skarpy pomiędzy górnym i dolnym tarasem zgodnie z rysunkiem planu.

- § 10

- Plan przeznacza tereny położone na dolnym tarasie pod zieleń naturalną z zachowaniem istniejących zadrzewień, z możliwością lokalizacji inwestycji niekubaturowych o charakterze sportowym 
i rekreacyjnym.

- Plan wyklucza lokalizowanie obiektów kubaturowych na terenie dolnego tarasu.

- § 11

- Tereny obecnie należące do dolnego tarasu staną się terenami budowlanymi po nadsypaniu terenu do granicy skarpy wyznaczonej na rysunku planu z zastrzeżeniem § 10.

- §12

Plan ustala układ głównych przestrzeni publicznych:

- aleja piesza oraz ulica odbarczeniowa obsługująca obszar objęty planem, położone wzdłuż ul.Wybrzeże Gdyńskie, oznaczone w planie symbolami 17KP, 18KP, 5KL, 6KL,

- aleja piesza wzdłuż skarpy górnego tarasu, oznaczona w planie symbolem 23KP,

- Plac Wodny, położony w rejonie skarpy na górnym i dolnym tarasie w sąsiedztwie terenów MU, oznaczony na planie symbolem 34KP,

- zielona aleja wraz z placem, oznaczone w planie symbolem 12KD, stanowiące elementy osi widokowej pomiędzy Placem Wodnym a budynkiem wysokościowym zlokalizowanym przy ul.Gwiaździstej 
w połowie odległości pomiędzy ulicami Krasińskiego i Promyka,

- zielone aleje prowadzące nad Wisłę, łączące tereny Żoliborza z terenami rekreacyjnymi nad rzeką, oznaczone w planie symbolami 7 KD, 8KD, 9KD, 10KD, 11KD, 13KD, 14KD,

- tereny parkowe na górnym tarasie, oznaczone w planie symbolami ZU1 i ZU2,

- teren dolnego tarasu, w całości.

§ 13

Plan ustala zachowanie rezerwy terenowej pod most i węzeł komunikacyjny na przedłużeniu 
ul. Krasińskiego.

§ 14

Plan ustala tymczasowe formy zagospodarowania w rezerwie terenu pod most i węzeł komunikacyjny 
na przedłużeniu ul. Krasińskiego.

§ 15

Plan wyznacza zasięg terenów przeznaczonych na cele publiczne:

- tereny położone w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych oznaczonych symbolami: 1KGP, 2KGP, 3KG, 4KG, 6KL, 11KD, 12KD, 13KD, 14KD, 16KD(L), 23KP, 24KP, 25KP, 26KP, 27KP, 28KP, 29KP, 30KP, 31KP, 34KP.

- tereny zieleni urządzonej ZU1 i ZU2,

- tereny położone na dolnym tarasie.

§ 16

Plan określa zasady rozmieszczania reklam:

- 1) 	plan wyklucza umieszczanie wszelkich reklam w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych symbolami: 1KGP, 2KGP, 6KL oraz w pasach terenu po obydwu stronach ulicy po 6m szerokości licząc od linii rozgraniczających na zewnątrz osi drogi,

- plan wyklucza umieszczanie trwałych tablic reklamowych na terenach położonych na dolnym tarasie oraz na terenach zieleni urządzonej ZU1 i ZU2.

§ 17

- Plan wskazuje miejsca rozmieszczania wolnostojących elementów Miejskiego Systemu Informacji:

- 1) 	dla ulic 1KGP, 2KGP, 3KG, 4KG - w liniach rozgraniczających, przy czym w pasie jezdni 
należy lokalizować elementy Miejskiego Systemu Informacji ponad jezdnią z zachowaniem 
obowiązujących skrajni,

- dla pozostałych ulic i ciągów pieszych zlokalizowanych w zasięgu terenów przeznaczonych na cele publiczne - w liniach rozgraniczających z wykluczeniem pasa jezdni.

§ 18

Plan wyznacza zasięg terenów podlegających ochronie:

- 1) 	tereny położone w pasie 100 m od dolnej krawędzi Skarpy Warszawskiej, zgodnie z granicą zawartą 
w rysunku planu, jako strefa podlegająca nadzorowi konserwatorskiemu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- 2) 	teren objęty planem leży w zasięgu klina nawietrzającego systemu wymiany i regeneracji powietrza 
w mieście,

- tereny położone na dolnym tarasie wchodzą w skład strefy ochrony systemu przyrodniczego miasta.

§ 19

- 1. 	Plan zakazuje wprowadzania ogrodzeń ograniczających dostępność ulic i ciągów pieszych wchodzących w skład głównych przestrzeni publicznych.

- Plan proponuje wprowadzanie żywopłotów o wysokości do 1m jako zalecaną formę ogrodzenia 
od strony ulicy lub ciągu pieszego.

- § 20

- Plan wyklucza lokalizowanie obiektów technicznej obsługi komunikacji takich jak: stacje paliw, stacje obsługi, myjnie samochodowe oraz wyklucza lokalizowanie komisów samochodowych.

§ 21

Tereny nieskanalizowane staną się terenami budowlanymi po wybudowaniu przepompowni i lokalnej sieci kanalizacyjnej przyłączonej do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

- Rozdział 3

- Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

- § 22

W zakresie urządzeń inżynieryjnych w obszarze objętym opracowaniem plan ustala utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających nowo-projektowanych ulic zabezpieczającej możliwość budowy sieci cieplnej, wodociągu rozbiorczego gazociągu, kabli elektroenergetycznych SN, nn i oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji telefonicznej (poza jezdniami), kanalizacji deszczowej i przewodów kanalizacji sanitarnej (pod jezdniami).

§ 23

W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala :

- zasilanie obszaru planu w wodę z miejskiej sieci wodociągowej zasilanej z projektowanego przewodu rozbiorczego spinającego układ sieci w rejonie al. Armii Krajowej i ulicy Krasińskiego,

- lokalizację projektowanego przewodu rozbiorczego w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych symbolami 5KL i 6KL.

§ 24

W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych plan ustala :

- skanalizowanie obszaru planu w układzie rozdzielczym do miejskiej sieci kanalizacyjnej 
ze wskazaniem jako odbiornika ścieków kanału ogólnospławnego I klasy w ulicy Promyka przy ulicy Koźmiana oraz jako odbiornika wód opadowych osadnika wód deszczowych  i kanału burzowego 
w ulicy Krasińskiego,

- lokalizację projektowanych kanałów ściekowych w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych symbolami 5KL i 6KL, lokalizację projektowanych kanałów deszczowych w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych oznaczonych symbolami  5KL, 6KL, 11 KD, 12KD, 13KD ,14KD ,16KD(L) 
i 23KP,

- lokalizację dwu projektowanych  przepompowni ścieków w liniach rozgraniczających ulicy 6KL, 
w rejonie działek MU1 i U1.

§ 25

W zakresie systemu ciepłowniczego plan ustala :

- zasilanie budownictwa mieszkaniowego i usługowego w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z komory AZ-6 na magistralach sieci cieplnej ułożonej na nośnikach mostu Grota Roweckiego,

- dopuszczalność zaopatrzenia w ciepło z miejskiej sieci elektroenergetycznej lub z miejskiej sieci gazowej dla wszystkich terenów z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem U, pod warunkiem uzyskania przydziału od właściwej jednostki,

- lokalizację ciepłociągu w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych  oznaczonych symbolami  5KL, 17KP oraz ul.Wybrzeże Gdyńskie na odcinku od działki UM3 do działki U1.

§ 26

W zakresie systemu gazyfikacji  przewodowej plan ustala :

- zasilanie jedynie budownictwa mieszkaniowego, w gaz z miejskiej sieci gazowej niskoprężnej zasilanej z istniejącej magistrali w ulicy Krasińskiego poprzez projektowaną w obszarze planu stację gazową II° ,

- lokalizację projektowanych przewodów gazowych średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających ul.Wybrzeże Gdyńskie oraz projektowanych przewodów gazowych niskiego ciśnienia w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych oznaczonych symbolami  5KL, 17KP i 18KP,

- lokalizację stacji redukcyjnej II° w południowej części działki MU2.7, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 27

W zakresie systemu elektroenergetycznego plan ustala :

- zasilanie obszaru planu w energię elektryczną z rozdzielni SN: RSM “Marymont” dla części północnej  i RPZ “Gdańska” dla części południowej ,

- budowę nowych zasilających linii kablowych z RSM “Marymont”,

- obowiązek lokalizowania stacji transformatorowych na terenie działek własnych.

§ 28

W zakresie systemu telekomunikacyjnego plan ustala obsługę telekomunikacyjną z kablowej sieci magistralnej zasilanej z centrali automatycznej CA  „Żoliborz II”.

- Rozdział 4

- Ustalenia ogólne w zakresie komunikacji

- § 29

Plan wyznacza linie rozgraniczające terenów przewidzianych pod komunikację (kołową i pieszą) oraz określa klasyfikację funkcjonalną układu drogowego, przebieg ulic i zasady obsługi komunikacyjnej działek, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 30

- Plan ustala podstawowy, zewnętrzny układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty 
opracowaniem.

- W skład podstawowego, zewnętrznego układu komunikacji kołowej wchodzą:

  - ulica Wybrzeże Gdyńskie, oznaczona symbolem 1KGP,

  - aleja Armii Krajowej, oznaczona symbolem 2KGP,

  - ulica Krasińskiego, oznaczona symbolem 3KG,

  - projektowane przedłużenie ulicy Krasińskiego - trasa mostowa, oznaczona symbolem 4KG.

- Plan wyznacza linie rozgraniczające i zasięg terenów rezerwy dla potrzeb realizacji trasy mostowej 
na przedłużeniu ulicy Krasińskiego oraz dopuszcza tymczasowe zagospodarowanie terenu zgodnie 
z ustaleniami par. 58, 59, 60, 61.

- Plan zaleca realizację mostu niskowodnego oraz przejazd ulicy Krasińskiego pod ulicą Wybrzeże Gdyńskie.

- § 31

  - Plan ustala podstawowy, wewnętrzny układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty opracowaniem.

  - W skład podstawowego, wewnętrznego układu komunikacji kołowej wchodzą:

    - ulica lokalna - odbarczeniowa, poprowadzona równolegle do ul.Wybrzeże Gdyńskie wzdłuż całego terenu  objętego planem, oznaczona symbolami 5KL i 6KL,

    - ulice dojazdowe, oznaczone symbolami 7KD, 8KD, 9KD, 10KD, 11KD, 12KD, 13KD, 14KD, 15KD, 16KD(L),

    - place parkingowe zlokalizowane wzdłuż ulicy lokalnej i ul.Wybrzeże Gdyńskie.

      - Ulice oznaczone symbolami 5KL, 7KD, 8KD, 9KD, 10KD, 15KD plan klasyfikuje jako ulice zakładowe.

- § 32

        - Plan ustala podstawowy układ komunikacji pieszej, obejmujący ciągi piesze oznaczone symbolami: 17KP, 18KP, 19KP, 20KP, 21KP, 22KP, 23KP, 24KP, 25KP, 26KP, 27KP, 28KP, 29KP, 30KP, 31KP, 32KP, 33KP oraz Plac Wodny oznaczony symbolem 34KP.

        - Ciągi piesze oznaczone symbolami: 19KP, 20KP, 21KP, 22KP plan klasyfikuje jako ulice zakładowe.

- § 33

W zakresie komunikacji rowerowej plan ustala:

- obowiązek wprowadzenia wydzielonych ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych oznaczonych symbolami: 5KL, 7KD, 8KD, 9KD, 10KD, 11KD, 12KD, 13KD, 14KD, 17KP, 18KP, 23KP oraz ulicy 6KL na odcinku wzdłuż parku ZU2,

- dopuszczenie ruchu rowerowego w ramach jezdni dla pozostałych ulic lokalnych i dojazdowych, 
z wykluczeniem ulicy 6KL na odcinku pomiędzy ul.Krasińskiego a terenem ZU1 (na tym odcinku ruch rowerowy odbywa się na terenie ciągu pieszego 17KP i 18KP ),

- udostępnienie dla ruchu rowerowego obszaru dolnego tarasu poprzez dopuszczenie ruchu na terenach przeznaczonych dla komunikacji pieszej.

§ 34

Plan określa powiązanie terenu opracowania z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez :

- projektowane skrzyżowanie o pełnych relacjach zlokalizowane w rejonie węzła ulicy Krasińskiego 
z ulicą Wybrzeże Gdyńskie ( przekształcenie istniejącego wjazdu ); docelowo przewiduje się realizację węzła komunikacyjnego mostu na przedłużeniu ulicy Krasińskiego z ulicą Wybrzeże Gdyńskie;

- projektowane włączenie o pełnych relacjach do ulicy odbarczeniowej 6KL do ulicy Wybrzeże Gdyńskie zlokalizowane w odległości ok. 700 m na południe od osi al. Armii Krajowej, realizacja tunelu pod ulicą Wybrzeże Gdyńskie

§ 35

- Plan wyklucza wprowadzanie komunikacji kołowej na terenie dolnego tarasu oraz wzdłuż alei zlokalizowanej na koronie skarpy na górnym tarasie, za wyjątkiem dojazdów związanych z obsługą terenów dolnego tarasu.

§ 36

- Plan ustala obsługę obszaru komunikacją masową prowadzoną w ulicy Wybrzeże Gdyńskie w oparciu 
o istniejące przystanki autobusowe w rejonie węzłów ul.Wybrzeże Gdyńskie z ul. Krasińskiego 
i al. Armii Krajowej dla autobusów jadących w kierunku północnym, oraz projektowany przystanek autobusowy w rejonie parku Kępa Potocka ( w połowie odległości pomiędzy ul. Krasińskiego 
i al. Armii Krajowej ) dla autobusów jadących w kierunku południowym.

- Plan wyklucza wprowadzanie komunikacji autobusowej na terenie podstawowego, wewnętrznego układu komunikacji kołowej.

- § 37

Plan ustala następujące wskaźniki parkingowe dla obszaru objętego planem:

- dla funkcji usługowych, biurowych, handlowych itp. - 30 miejsc parkingowych na 1000 m2    powierzchni użytkowej budynków,

- dla funkcji mieszkaniowych - 1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie dla budynków wielorodzinnych oraz 2 miejsca parkingowe na domek lub segment dla budynków jednorodzinnych,

- dla terenów zieleni i terenów rekreacyjnych - 10-16 miejsc parkingowych na 100 użytkowników.

§ 38

Dla działek inwestycyjnych plan ustala lokalizację miejsc parkingowych na terenie działek własnych, 
w ilościach wynikających z przyjętych wskaźników.

§ 39

Dla terenów zieleni ZU i ZN plan rezerwuje następujące tereny jako parkingi strategiczne:

- istniejący parking na wylocie ul.Czujnej, pomiędzy terenem ZU1 i działką US1,

- wydzielone części działek UM3.2 i MU2.9,

- projektowane place parkingowe przy alei 12KD i na zakończeniu ulicy 6KL w rejonie mostu Grota Roweckiego,

- miejsca parkingowe wydzielone w ulicach prowadzących nad Wisłę oznaczonych symbolami 11KD, 12KD, 13KD i 14KD.

- Rozdział 5

- Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska

- § 40

- Plan wyznacza zasięg terenów zieleni: zieleni urządzonej i zieleni naturalnej.

- Tereny dolnego tarasu zostają zachowane w postaci terenów zieleni naturalnej, z wykluczeniem lokalizacji obiektów kubaturowych oraz  z zastrzeżeniem § 11.

- Na terenie górnego tarasu plan określa lokalizację parku (ZU2) w sposób zapewniający powiązanie ekologiczne pomiędzy terenami parku Kępa Potocka a terenami zieleni nad Wisłą. Poprzez powiązanie ekologiczne należy rozumieć takie ukształtowanie parku i jego otoczenia, które zminimalizuje oddziaływanie ul.Wybrzeże Gdyńskie jako przegrody poprzez wprowadzanie zieleni o największym potencjale biotycznym w części zachodniej parku jak najbliżej linii rozgraniczającej ulicy oraz poprzez wykluczenie lokalizowania zabudowy i trwałych przeszkód pomiędzy projektowanym parkiem ZU2 
a parkiem Kępa Potocka.

§ 41

Plan ustala wprowadzenie szpalerów drzew wzdłuż alei prowadzących w kierunku Wisły                (oznaczonych symbolami 7KD, 8KD, 9KD, 10KD, 11KD, 12KD, 13KD, 14 KD) oraz wzdłuż alei położonej przy ul.Wybrzeże Gdyńskie  (oznaczonej symbolami 5KL, 6KL, 17KP, 18KP ).

§ 42

Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej dla działek inwestycyjnych zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych działek.

§ 43

Ze względu na położenie obszaru planu w zasięgu klina nawietrzającego systemu wymiany i regeneracji powietrza w mieście plan wyklucza lokalizowanie zabudowy tworzącej ciągłe pierzeje i preferuje zabudowę punktową o ograniczonej wysokości, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych działek.

§ 44

Na terenie objętym planem nie przewiduje się lokalizowania inwestycji innych niż wskazane w planie.

- Rozdział 6

- Ustalenia dla terenów US

- § 45

W skład terenów US wchodzą działki inwestycyjne oznaczone na rysunku planu symbolami : US1, US2, US3, US4, US5, US6, US7, US8, US9, US10 i US11.

§ 46

    - Na terenach US plan ustala zachowanie i rozwój funkcji rekreacyjnych i sportowych (o charakterze masowym i wyczynowym);

    - dopuszcza lokalizowanie funkcji usługowych ponadlokalnych z zakresu rozrywki, handlu, gastronomii, turystyki, kultury, oświaty, itp.;

    - wyklucza lokalizowanie funkcji mieszkaniowych, obiektów przemysłowych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji .

- § 47

Na terenach US plan nakazuje realizację potrzeb parkingowych dla samochodów osobowych na działkach własnych.

§ 48

Na terenach US plan ustala nakaz zachowania min. 60% powierzchni działek w formie powierzchni biologicznie czynnej, bilansowanej w granicach działki inwestycyjnej.

§ 49

Plan ustala dla działki US1 :

- 1) 	wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0 ;

- 2) 	maksymalną wysokość zabudowy - 14 m ;

- 3) 	ukształtowanie pierzei zabudowy od strony ul.Wybrzeże Gdyńskie oraz od strony istniejącego parkingu na wylocie ulicy Czujnej, zgodnie z rysunkiem planu ;

4) 	zachowanie istniejących szpalerów drzew od strony ul.Wybrzeże Gdyńskie oraz od strony istniejącego parkingu na wylocie ulicy Czujnej.

§ 50

Plan ustala dla działki US2 :

- lokalizację inwestycji niekubaturowych, takich jak boiska sportowe i urządzenia terenowe ;

- wyklucza się lokalizowanie nowej zabudowy.

§ 51

Plan ustala dla działki US3 :

- wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0 ;

- maksymalną wysokość zabudowy - 14 m ;

- ukształtowanie pierzei zabudowy od strony ul.Wybrzeże Gdyńskie oraz od strony północnej, zgodnie 
z rysunkiem planu ;

- zachowanie istniejącego szpaleru drzew od strony ul.Wybrzeże Gdyńskie;

- docelową rozbiórkę budynku przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 2, umożliwiającą poszerzenie wschodniej jezdni ul.Wybrzeże Gdyńskie do trzech pasów ruchu, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 52

Plan ustala dla działki US4 lokalizację inwestycji niekubaturowych, takich jak boiska sportowe i urządzenia terenowe.

§ 53

Plan ustala dla działki US5 :

- wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 0,5 ;

- maksymalną wysokość zabudowy - 7 m.

§ 54

Plan ustala dla działki US6 :

- wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0;

- maksymalną wysokość zabudowy - 14 m;

- ukształtowanie pierzei zabudowy od strony ul.Wybrzeże Gdyńskie, zgodnie z rysunkiem planu;

- wydzielenie części działki, oznaczonej na rysunku planu symbolem US6.2, jako terenu przeznaczonego pod  place parkingowe z zielenią lub pod zieleń;

- przeprowadzenie wewnętrznej ulicy obsługującej tereny klubu “Spójnia”, dzielącej działkę na dwie części, oznaczone na rysunku planu symbolami US6.1 i US6.2.

§ 55

Plan ustala dla działki US7 :

- zachowanie istniejącego zagospodarowania ;

- wyklucza się lokalizowanie nowej zabudowy.

§ 56

Plan ustala dla działki US8 :

- wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0 ;

- maksymalną wysokość zabudowy - 14 m ;

- północno-zachodnia część działki, wydzielona na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, stanowi rezerwę terenu pod planowany węzeł mostu na przedłużeniu ulicy Krasińskiego, istniejące zagospodarowanie na tym terenie należy traktować jako tymczasowe, dopuszczalne wprowadzenie zieleni niskiej ;

- wydzielenie części działki, oznaczonej na rysunku planu symbolem US8.2, jako terenu przeznaczonego pod place parkingowe z zielenią lub pod zieleń ;

- przeprowadzenie wewnętrznej ulicy obsługującej tereny klubu „Spójnia”, dzielącej działkę na dwie części, oznaczone na rysunku planu symbolami US8.1 i US8.2;

- dla nowej zabudowy konieczność uwzględnienia uciążliwości związanej z docelową realizacją trasy mostowej na przedłużeniu ul.Krasińskiego.

§ 57

Plan ustala dla działki US9 :

- wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 0,5 ;

- maksymalną wysokość zabudowy - 7 m ;

- dla nowej zabudowy konieczność uwzględnienia uciążliwości związanej z docelową realizacją trasy mostowej na przedłużeniu ul.Krasińskiego.

§ 58

  - Plan ustala tymczasowe formy zagospodarowania dla działek oznaczonych symbolami US10 i US11 zgodnie z rysunkiem planu.

  - Wskazane w ust.1 działki znajdują się w rezerwie terenu pod most i węzeł komunikacyjny 
na przedłużeniu ul. Krasińskiego, wyznaczonej zgodnie z rysunkiem planu.

- § 59

Plan, z zastosowaniem § 61 ustala dla działki US10 :

- lokalizacja inwestycji niekubaturowych, takich jak boiska sportowe i urządzenia terenowe ;

- wyklucza się lokalizowanie nowej zabudowy ;

- wydzielenie części działki, oznaczonej na rysunku planu symbolem US10.2, jako terenu przeznaczonego pod place parkingowe z zielenią lub pod zieleń ;

- przeprowadzenie wewnętrznej ulicy obsługującej tereny klubu “Spójnia”, dzielącej działkę na dwie części, oznaczone na rysunku planu symbolami US10.1 i US10.2.

§ 60

Plan, z zastosowaniem § 61 ustala dla działki US11 :

- lokalizacja inwestycji niekubaturowych, takich jak boiska sportowe i urządzenia terenowe ;

- wyklucza się lokalizowanie nowej zabudowy.

§ 61

- Plan ustala możliwość tymczasowego użytkowania wskazanych terenów (US10 i US11) w sposób określony w § 59 i § 60 do czasu realizacji projektowanej trasy mostowej na przedłużeniu ul. Krasińskiego, oznaczonej symbolem 4KG.

§ 62

- Po realizacji projektowanej trasy mostowej na przedłużeniu ul. Krasińskiego plan wyklucza umieszczanie wszelkich reklam w liniach rozgraniczających ulicy oraz w pasach terenu o szerokości 6 m. licząc od linii rozgraniczających na zewnątrz osi drogi po obydwu stronach ulicy.

- Rozdział 7

- Ustalenia dla terenów UM

- § 63

W skład terenów UM wchodzą działki inwestycyjne oznaczone na rysunku planu symbolami : UM1, UM2 
i UM3.

§ 64

- Na terenach UM plan ustala rozwój funkcji sportowych i rekreacyjnych oraz funkcji usługowych 
z zakresu turystyki i wypoczynku, rozrywki, administracji i kultury;

- dopuszcza lokalizowanie funkcji mieszkaniowych oraz funkcji usługowych innych niż wymienione 
w ustępie 1, w szczególności handlu, biur i gastronomii, w wielkości nie przekraczającej 25% powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenie działki inwestycyjnej;

- wyklucza lokalizowanie obiektów produkcyjnych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

- § 65

Na terenach UM plan nakazuje realizację potrzeb parkingowych dla samochodów osobowych na działkach własnych.

§ 66

Na terenach UM plan wprowadza nakaz zachowania min. 60% powierzchni działek w formie powierzchni biologicznie czynnej, bilansowanej w granicach działki inwestycyjnej.

§ 67

Plan ustala dla działki UM1 :

- wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0 ;

- maksymalna wysokość zabudowy - 15 m ;

- ukształtowanie pierzei zabudowy od strony ul.Wybrzeże Gdyńskie oraz od strony południowej, zgodnie z rysunkiem planu,

- wydzielenie części działki, oznaczonej na rysunku planu symbolem UM1.2, jako terenu przeznaczonego pod place parkingowe z zielenią lub pod zieleń ;

- przeprowadzenie ciągu pieszego dzielącego działkę na dwie części, oznaczone na rysunku planu symbolami UM1.1 i UM1.2,

- dla nowej zabudowy konieczność uwzględnienia uciążliwości związanej z docelową realizacją trasy mostowej na przedłużeniu ul.Krasińskiego.

- § 68

Plan ustala dla działki UM2 :

- wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 0,8 ;

- maksymalna wysokość zabudowy - 11 m ;

- dla nowej zabudowy konieczność uwzględnienia uciążliwości związanej z docelową realizacją trasy mostowej na przedłużeniu ul.Krasińskiego.

§ 69

Plan ustala dla działki UM3 :

- wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0 ;

- maksymalna wysokość zabudowy - 15 m ;

- ukształtowanie pierzei zabudowy od strony ul.Wybrzeże Gdyńskie, zgodnie z rysunkiem planu;

- wydzielenie części działki, oznaczonej na rysunku planu symbolem UM3.2, jako terenu przeznaczonego pod place parkingowe z zielenią lub pod zieleń ;

- przeprowadzenie ciągu pieszego dzielącego działkę na dwie części, oznaczone na rysunku planu symbolami UM3.1 i UM3.2

- Rozdział 8

- Ustalenia dla terenów MU

- § 70

W skład terenów MU wchodzą działki inwestycyjne oznaczone na rysunku planu symbolami : MU1 i MU2.

§ 71

- Na terenach MU plan ustala:

  - udział funkcji mieszkaniowych na poziomie co najmniej 75% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych na działce inwestycyjnej,

  - udział funkcji usługowych lokalnych i ponadlokalnych z zakresu sportu, rekreacji, handlu 
i gastronomii nie przekraczający 25% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych na działce inwestycyjnej.

    - Wyklucza się lokalizowanie obiektów przemysłowych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; oraz obiektów, z których funkcjonowaniem związany ruch samochodowy może być uciążliwy dla zabudowy mieszkaniowej.

§ 72

Na terenach MU plan nakazuje realizację potrzeb parkingowych dla samochodów osobowych na działkach własnych.

§ 73

Na terenach MU plan wprowadza nakaz zachowania min. 60% powierzchni działek w formie powierzchni biologicznie czynnej, bilansowanej w granicach działki inwestycyjnej.

§ 74

Plan ustala dla działki MU1 :

- wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0 ;

- maksymalną wysokość zabudowy - 15 m ;

- ukształtowanie pierzei zabudowy od strony placu wodnego, od strony ulicy 12KD oraz od strony uliczki wewnętrznej oznaczonej symbolem MU1.3, zgodnie z rysunkiem planu.

- zachowanie terenu oznaczonego symbolem MU1.3, jako dojazdu i dojścia do projektowanej zabudowy;

- zakaz lokalizowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem MU1.3.

§ 75

Plan ustala dla działki MU2 :

- wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0 ;

- maksymalną wysokość zabudowy - 15 m ;

- ukształtowanie pierzei zabudowy od strony placu wodnego, od strony ulicy 12KD oraz od strony uliczki wewnętrznej oznaczonej symbolem MU2.10, zgodnie z rysunkiem planu;

- wydzielenie części działki, oznaczonych na rysunku planu symbolami MU2.7, MU2.8 i MU2.9, jako terenu przeznaczonego pod place parkingowe z zielenią lub pod zieleń;

- przeprowadzenie ciągu pieszego 18KP wydzielającego na terenie działki pas terenów wzdłuż 
ul.Wybrzeże Gdyńskie, oznaczonego na rysunku planu symbolami MU2.7, MU2.8 i MU2.9;

- nadsypanie terenu, rozumiane jako prace ziemne związane z przesunięciem granicy skarpy do linii wyznaczonej w planie w kierunku do Wisły, mające na celu poprawę warunków ochrony przeciwpowodziowej, dotyczące terenu części działek oznaczonych na planie symbolami MU2.3 
i MU2.6;

- zakaz lokalizowania zabudowy na terenach oznaczonych symbolami MU2.7, MU2.8, MU2.9 i MU2.10.

- Rozdział 9

- Ustalenia dla terenów U

- § 76

- Na terenie U plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu administracji, biur, turystyki, kultury, handlu i gastronomii.

- Dopuszcza lokalizowanie innych funkcji usługowych nie kolidujących z funkcjami preferowanymi wskazanymi w ust. 1.

- Wyklucza lokalizowanie funkcji mieszkaniowych, obiektów produkcyjnych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

§ 77

Na terenie U plan nakazuje realizację potrzeb parkingowych dla samochodów osobowych na działkach własnych.

§ 78

Na terenie U plan wprowadza nakaz zachowania min. 60% powierzchni działek w formie powierzchni biologicznie czynnej, bilansowanej w granicach działki inwestycyjnej.

§ 79

Plan ustala dla działki U1:

- wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,5 ;

- maksymalną wysokość zabudowy - 15 m ;

- ukształtowanie pierzei zabudowy od strony ul.Wybrzeże Gdyńskie oraz od strony parku, zgodnie  
z rysunkiem planu ;

- nadsypanie terenu na części działek oznaczonych na planie symbolami U1.1 i U1.2.

- Rozdział 10

- Ustalenia dla terenów ZU

- § 80

Plan wyznacza granice terenów zieleni urządzonej, zlokalizowanych na górnym tarasie, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami ZU1 i ZU2.

§ 81

Dla terenów ZU plan nakazuje zachowanie min. 80% powierzchni jako terenów biologicznie czynnych.

§ 82

Dla terenu ZU1, położonego w rejonie ulicy Czujnej, plan nakazuje zachowanie wartościowego drzewostanu.

§ 83

Dla terenu ZU2, położonego pomiędzy terenami inwestycyjnymi MU i U, plan wprowadza następujące ustalenia:

- zlokalizowanie parku, stanowiącego powiązanie ekologiczne pomiędzy terenami parku  „Kępa Potocka”  i terenami zieleni nad Wisłą,

- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej,

- zakaz lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem zabudowy związanej z konserwacją i funkcjonowaniem parku.

- Rozdział 11

- Ustalenia dla terenów ZN

- § 84

Plan wyznacza granice terenów zieleni naturalnej, zlokalizowanych na dolnym tarasie, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami ZN1, ZN2, ZN3, ZN4, ZN5, ZN6, ZN7, ZN8, ZN9, ZN10, ZN11, ZN12 i ZN13.

§ 85

- Na terenach ZN plan wprowadza następujące ustalenia:

  - zachowanie istniejących zadrzewień ;

  - lokalizowanie inwestycji o funkcjach rekreacyjno-sportowych o charakterze niekubaturowym takich, jak boiska sportowe, urządzenia terenowe, alejki i ścieżki piesze, plaże i placyki;

  - zachowanie min. 80% powierzchni terenów, jako terenów biologicznie czynnych ;

  - zakaz lokalizowania zabudowy,

  - dopuszcza lokalizowanie sztucznie ukształtowanych układów wodnych związanych z istniejącym oczkiem wodnym w rejonie terenu ZN10 i projektowanym Placem Wodnym oraz przystani nad Wisłą związanych z projektowanymi ostrogami.

- Realizacja zamierzeń o których mowa wyżej, na terenach należących do dolnego tarasu, możliwa jest pod nadsypaniu terenu do granicy skarpy wyznaczonej na rysunku planu.

§ 86

Dla terenów ZN12 i ZN13 plan dopuszcza lokalizowanie funkcji usługowych z zakresu kultury, rozrywki 
i turystyki, z wykluczeniem lokalizowania zabudowy.

§ 87

1. 	Dla terenu ZN12 plan dopuszcza przekształcenie brzegu Wisły w ramach prac regulacyjnych koryta rzeki  zgodnie z rysunkiem planu.

- 2. 	W ramach realizacji prac wymienionych w ust.1 plan nakazuje stosowanie materiałów naturalnych.

- Rozdział 12

- Ustalenia dla komunikacji

- § 88

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji kołowej:

| Pkt. | SYMBOL | NAZWA | POŁOŻENIE | FUNKCJA | SZEROKOŚĆ |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBIEKTU |  |  | w liniach rozgr. | jezdni |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 KGP | ul.Wybrzeże Gdyńskie | zachodnia granica obszaru | Główna przyspiesz. | 60-70m | 2x 10,5m | autobus, ustalenia obowiązują w granicach planu |
| 2 | 2 KGP | al.Armii Krajowej | północna granica obszaru | Główna przyspiesz. | 40-60m | 2 x 10,5m | autobus, ustalenia obowiązują w granicach planu |
| 3 | 3 KG | ulica Krasińskiego | węzeł z ul.Wybrzeże Gdyńskie | Główna | 45m | 2 x 7,0m | autobus, ustalenia obowiązują w granicach planu |
| 4 | 4 KG | projektowane przedłużenie ul.Krasińskiego - trasa mostowa | od ul.Wybrzeże Gdyńskie do ul.Budowlanej (strona praska), plan wyznacz oś ulicy oraz rezerwę terenu dla jej przyszłej realizacji | Główna | 45m | 2 x 7,0m | autobus, ustalenia obowiązują w granicach planu; plan wyznacza rezerwę terenu dla potrzeb realizacji trasy mostowej i dopuszcza czasowe zagospodarowanie zgodnie z par. 58, 59, 60, 61 |
| 5 | 6 KL | ulica projekt. odbarczen. dla ul.Wybrzeże Gdyńskie | wzdłuż ul.Wybrzeże Gdyńskie na północ od ul.Krasińskiego wraz z terenem skrzyżow. – wjazdu z węzła ul.Wybrzeże Gdyńskie i ul.Krasińskiego | Lokalna miejska | 12m | 7,0m | wysadzana drzewami, słupki na granicy z ciągiem piesz. 23KP w rejonie mostu Grota-Roweckiego |
| 6 | 11 KD | ulica projektowana | aleja nad Wisłę pomiędzy działkami UM3 i MU1 | Ulica dojazdowa | 20m | 6,0m | wysadzana drzewami, miejsca parkin- gowe, słupki na granicy z ciągiem piesz. 23KP |
| 7 | 12 KD | ulica projektowana | aleja nad Wisłę pomiędzy działkami MU1 i MU2 wraz z placem od strony ul. Wybrzeże Gdyńskie i ulicy 6KL | Ulica dojazdowa | 20m | 6,0m | wysadzana drzewami, miejsca parkin gowe, słupki na granicy z ciągiem piesz. 23KP |
| 8 | 13 KD | ulica projektowana | aleja nad Wisłę pomiędzy działką MU2 i parkiem | Ulica dojazdowa | 20m | 6,0m | wysadzana drzewami, miejsca parkin gowe, słupki na granicy z ciągiem piesz.23KP |
| 9 | 14 KD | ulica projektowana | aleja nad Wisłę pomiędzy parkiem a działką U1 | Ulica dojazdowa | 20m | 6,0m | wysadzana drzewami, miejsca parkin gowe, słupki na granicy z ciągiem piesz. 23KP |
| 10 | 16 KD(L) | ulica projektowana | na północ od ul.Krasińskiego, pomiędzy działkami UM1, UM2 i UM3 | Ulica dojazdowa | 12-15m | 6,0m | rezerwa pod projektowaną łącznicę trasy mostowej 4KG z ulicą 6KL, słupki na granicy z ciągiem pieszym 23KP |

§ 89

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji pieszej:

| Pkt. | SYMBOL | NAZWA | POŁOŻENIE | FUNKCJA | SZEROKOŚĆ |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBIEKTU |  |  | w liniach rozgr. | jezdni |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 17 KP | ciąg pieszy projektowany | wzdłuż ul.Wybrzeże Gdyńskie (tereny UM) | ciąg pieszy | 10m | - | wysadzany drzewami |
| 2 | 18 KP | ciąg pieszy projektowany | wzdłuż ul.Wybrzeże Gdyńskie (tereny MU) | ciąg pieszy | 10m | - | wysadzany drzewami |
| 3 | 23 KP | ciąg pieszy projektowany | wzdłuż górnej krawędzi skarpy na całej długości z wyłączeniem terenu Placu Wodnego | ciąg pieszy | 20m | - | wysadzany drzewami skarpa w liniach rozgraniczających ciągu |
| 4 | 24 KP | ciąg pieszy projektowany | wzdłuż brzegu Wisły na dolnym tarasie | ciąg pieszy | 5m | - | częściowo utwardzony |
| 5 | 25 KP | ciąg pieszy projektowany | na dolnym tarasie pomiędzy terenami ZN1 i ZN2 | ciąg pieszy | 5m | - | częściowo utwardzony |
| 6 | 26 KP | ciąg pieszy projektowany | na dolnym tarasie pomiędzy terenami ZN2 i ZN3 | ciąg pieszy | 10m | - | częściowo utwardzony |
| 7 | 27 KP | ciąg pieszy projektowany | na dolnym tarasie pomiędzy terenami ZN3 i ZN4 | ciąg pieszy | 10m | - | częściowo utwardzony |
| 8 | 28 KP | ciąg pieszy projektowany | na dolnym tarasie pomiędzy terenami ZN4 i ZN5 | ciąg pieszy | 10m | - | częściowo utwardzony |
| 9 | 29 KP | ciąg pieszy projektowany | na dolnym tarasie pomiędzy terenami ZN5 i ZN6 | ciąg pieszy | 10m | - | częściowo utwardzony |
| 10 | 30 KP | ciąg pieszy projektowany | na dolnym tarasie pomiędzy terenami ZN8 i ZN9 | ciąg pieszy | 10m | - | częściowo utwardzony |
| 11 | 31 KP | ciąg pieszy projektowany | na dolnym tarasie pomiędzy terenami ZN9 i ZN10 | ciąg pieszy | 10m | - | częściowo utwardzony |
| 12 | 32 KP | ciąg pieszy projektowany | na dolnym tarasie pomiędzy terenami ZN10 i ZN11 | ciąg pieszy | 10m | - | częściowo utwardzony |
| 13 | 33 KP | ciąg pieszy projektowany | na dolnym tarasie pomiędzy terenami ZN11 i ZN13 | ciąg pieszy | 10m | - | częściowo utwardzony |
| 14 | 34 KP | Plac Wodny | w połowie dł. ciągu pieszego wzdłuż skarpy, na górnym i dolnym tarasie | plac miejski | średnica 50m | - | częściowo utwardzony amfiteatralny, w części centralnej oczko wodne |

§ 90

Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji zakładowej:

| Pkt. | SYMBOL | NAZWA | POŁOŻENIE | FUNKCJA | SZEROKOŚĆ |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBIEKTU |  |  | w liniach rozgr. | jezdni |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5 KL | ulica projekt. odbarczen. dla ul.Wybrzeże Gdyńskie | Wzdłuż ul.Wybrzeże Gdyńskie na południe od ul.Krasińskiego, z wyłączeniem terenu skrzyżow. - wjazdu z węzła ul.Wybrzeże Gdyńskie i ul.Krasińskiego, pomiędzy działkami US3, US4, US6, US8 i US10 | Lokalna zakładowa | 12-15m | 7,0m | wysadzana drzewami, wewnętrzna obsługa tere- nów Klubu „Spójnia”, jedyny wjazd od strony ul. Wybrzeże Gdyńskie za wyjątkiem wjazdu awaryjnego 15KD |
| 2 | 7 KD | ulica projektowana | aleja nad Wisłę pomiędzy działką US2 i działkami US3, US4, US5 | Ulica dojazdowa | 20m | 5,0m | wysadzana drzewami, miejsca parkingowe, słupki na granicy z ciągiem piesz. 23KP |
| 3 | 8 KD | ulica projektowana | aleja nad Wisłę pomiędzy działkami US3, US4, US5 i US6, US7 | Ulica dojazdowa | 20m | 7,0m | wysadzana drzewami, miejsca parkingowe |
| 4 | 9 KD | ulica projektowana | aleja nad Wisłę pomiędzy działkami US6, US7 i US8, US9 | Ulica dojazdowa | 20m | 6,0m | wysadzana drzewami, miejsca parkingowe |
| 5 | 10 KD | ulica projektowana | aleja nad Wisłę pomiędzy działkami US10,US11 i UM1, UM2 | Ulica dojazdowa | 20m | 6,0m | wysadzana drzewami, miejsca parkingowe, słupki na granicy z ciągiem piesz. 23KP |
| 6 | 15 KD | ulica projektowana | ulica pomiędzy działkami US1 i US2 | Ulica dojazdowa | 12m | 6,0m | wysadzana drzewami, miejsca parkingowe, wjazd awaryjny z ul.Wybrzeże Gdyńskie |
| 7 | 19 KP | ciąg pieszy projektowany | pomiędzy działkami US4 i US5 | Ciąg pieszy | 7m | - | - |
| 8 | 20 KP | ciąg pieszy projektowany | wzdłuż stadionu, pomiędzy działkami US6 i US7 | Ciąg pieszy | 8m | - | - |
| 9 | 21 KP | ciąg pieszy projektowany | pomiędzy działkami US8,US10 i US9, US11 | Ciąg pieszy | 12m | - | wysadzany drzewami |
| 10 | 22 KP | ciąg pieszy projektowany | ciąg nad Wisłę, pomiędzy działkami US8,US9 i US10, US11 | Ciąg pieszy | 8m | - | - |

- Rozdział 13

- Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

- § 91

Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, ustala się 
na 30%.

- Rozdział 14

- Przepisy końcowe

- § 92

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, 
a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§ 93

- Uchwała Nr XXXV/199/92 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 września 1992 r. w sprawie zmiany perspektywicznego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, zatwierdzonego dnia 6 grudnia 1982 r. (Dz. Urz. Województwa Warszawskiego Nr 15, poz. 184) na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) utraciła moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

§ 94

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 95

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

### Przewodniczący

- Rady m.st. Warszawy

##### Jan Maria Jackowski