Uchwała Nr VI/74/2003

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 13 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 na terenie m. st. Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 3 sierpnia 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U.  Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy 
w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady m. st. Warszawy

(-) Wojciech Kozak

Załącznik

do uchwały Nr VI/74/2003

Rady m.st. Warszawy

z dnia  											13 lutego 2003 r.

REGULAMIN

## Dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  m. st. Warszawy

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa zasady, formy i tryb świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę 
 i odprowadzania ścieków.

§ 2

- Regulamin tworzy się w oparciu o:

  - Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),

  - Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz.U. Nr 115,  poz. 1229 z późn. zm.),

  - Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142,  poz.159, 
z późn. zm.),

  - Ustawę z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym  od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),

  - Ustawę z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),

  - Ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr  122, poz. 1319 z późn. zm.),

  - Kodeks Cywilny,

  - Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,  poz. 627 z późn. zm.),

  - Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106,  poz. 1126  z późn.  zm. ),

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości    jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do    wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 146, poz. 1640),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.    Nr   26, poz. 257),

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.  Nr 212, poz. 503 z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 1799),

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków,  jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. Nr 82 poz. 937 z późn. zm.),

  - Zarządzenie Nr 102 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach)  - (Dz. Urzędowy Miar i Probiernictwa Nr  19,   poz. 101 z  późn. zm.).

  - Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- dostawca usług – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

- inwestor – osobę fizyczną  lub jednostkę gospodarczą dokonującą inwestycji,

- kaucja - kwotę stanowiącą zabezpieczenie należności za usługi w zakresie dostarczania  wody i odprowadzania ścieków.

- odbiór techniczny – czynność, której celem jest stwierdzenie, czy urządzenia zaopatrzenia 
w wodę lub odprowadzania ścieków zostały wykonane zgodnie z wydanymi przez Dostawcę warunkami technicznymi oraz zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami technicznymi,

- odbiór końcowy – czynność, której celem jest stwierdzenie, czy spełnione są techniczne
 i formalno-prawne warunki przejęcia przez Dostawcę do eksploatacji
 i na majątek urządzeń zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, wykonanych przez inwestora; czynność tę poprzedza dokonanie odbioru technicznego urządzeń,

- wcinka - włączenie nowo wybudowanego przewodu do istniejących czynnych sieci wodociągowych lub sieci kanalizacyjnych,

- wodomierz odliczający - wodomierz zainstalowany za wodomierzem głównym na instalacji wewnętrznej Odbiorcy usług,

- okres obrachunkowy - przyjęty w umowie okres dokonywanych rozliczeń ryczałtowych i rozliczeń z odczytów ilości pobranej wody wskazanej na  wodomierzu lub/i ilości odprowadzanych ścieków wykazanych na urządzeniu pomiarowym,

- wykonawca – osobę fizyczną lub  prawną prowadzącą działalność gospodarczą  w zakresie budowy przyłączy i sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

II.   WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

§ 3

- Na zlecenie osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z obiektu, Dostawca usług, w ciągu 14 dni wydaje warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Do zlecenia Odbiorca usług – inwestor  obiektu dołącza:

aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym  uzbrojeniem nad i podziemnym,

- plan zagospodarowania terenu dla nowoprojektowanych obiektów,

- zapotrzebowanie wody w l/s na cele socjalno-bytowe, technologiczne oraz p.poż. i/lub ilość odprowadzonych  ścieków w l/s.

- Warunki  techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, które powinny być spełnione w dokumentacji technicznej obiektu ważne są trzy lata.

- Opracowana na  podstawie warunków, o których mowa w ust. 2, dokumentacja techniczna wymaga przedłożenia Dostawcy, który ma obowiązek zająć stanowisko w sprawie przedłożonej przez Odbiorcę usług dokumentacji technicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej złożenia. Do projektów należy dołączyć:

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

- dokument potwierdzający prawo inwestora do gruntu.

§ 4

Przystępując do realizacji urządzeń lub przyłączy związanych z zaopatrzeniem obiektu w wodę i/lub odprowadzaniem ścieków Odbiorca zleca Dostawcy usług pełnienie nadzoru technicznego nad budową, prowadzonego na postawie odrębnie zawartej umowy cywilnoprawnej. Po zakończeniu budowy Odbiorca może urządzenia lub przyłącza przekazać Dostawcy na warunkach uzgodnionych w umowie.

§ 5

Dostawca usług:

- w ramach pełnionego nadzoru technicznego nad budową kontroluje nieodpłatnie prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną i w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów art. 21, art. 22 pkt 4 i 5, art. 26 pkt 2 		ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2000 r., Nr 106 poz. 1126, z późn. zm.) wnioskuje o wstrzymanie robót,

- po prawidłowym wykonaniu przez inwestora zakresu robót wynikających z dokumentacji technicznej dokonuje bezpłatnie wcinki, na zlecenie Odbiorcy usług do czynnej sieci wodociągowej i /lub  kanalizacyjnej,

przejmuje od Odbiorcy usług kompletną dokumentację powykonawczą,

- spisuje protokół  odbioru technicznego wybudowanych urządzeń lub przyłączy, a w przypadku przekazania tych urządzeń lub przyłączy do jego eksploatacji lub na stan majątkowy, również protokół odbioru końcowego, będący podstawą odrębnie zawieranej umowy o przekazaniu urządzeń wraz z kompletem dokumentacji technicznej,

- zawiera umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

III.  DOSTAWA WODY

A. Obowiązki i prawa Dostawcy usług

§ 6

Dostawca usług ma obowiązek:

- na podstawie umowy zawartej na dostawę wody, dostarczyć Odbiorcy usług wodę o prawidłowym ciśnieniu, nie niższym niż 0,25 MPa, mierzonym na sieciach i przyłączach wodociągowych będących własnością Dostawcy, i jakości odpowiadającej wodzie nadającej się do picia i potrzeb gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej i przyłączy będących na majątku Dostawcy oraz dokonywać  na własny koszt niezbędnych napraw, z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy usług,

- ogłosić zatwierdzone taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w miejscowej  prasie 
w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały,

- realizować zadania określone w Regulaminie pod warunkiem, że Odbiorca usług zapewni:

- użytkowanie instalacji wodociągowej w sposób wykluczający możliwość  występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej, poprzez utrzymanie właściwej sprawności armatury odcinającej (zasuwy, zawory) oraz wyeliminowanie niebezpieczeństwa  wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego   wody w sieci wodociągowej  na skutek cofnięcia się wody zimnej lub  ciepłej z instalacji    wewnętrznej   poprzez zainstalowanie na wewnętrznych instalacjach wodociągowych zaworów zwrotnych lub antyskażeniowych,

- zgodę na montaż tabliczki informacyjnej w celu oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej - na ścianie zewnętrznej budynku lub innym punkcie stałym,

  - zainstalować  na własny koszt oplombowany wodomierz główny  wraz  z zaworami na  nowych 
i istniejących przyłączach wodociągowych , będących  w eksploatacji Dostawcy w  ciągu  14  dni  od  dnia zgłoszenia potrzeby montażu przez Odbiorcę usług lub Inspektora Nadzoru Dostawcy,

    - wymienić nieodpłatnie wodomierz główny:

  - przed upływem okresu legalizacji,

  - w przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby Dostawcy wadliwego działania wodomierza głównego, w okresie nie dłuższym niż 45 dni od przyjęcia zgłoszenia,

    - demontować  wodomierz główny, na nieczynnym  przyłączu wodociągowym w ciągu 14  dni od otrzymania zgłoszenia,

8) na pisemny wniosek Odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza  głównego przez Obwodowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań,  i w przypadku stwierdzenia przez w/w Urząd jego wadliwego działania, ponosić  koszty  ekspertyzy i wymiany.

- nieodpłatnie udostępnić zastępcze źródła zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody określonych w § 12 Regulaminu.

§ 7

Dostawca usług ma prawo:

- podejmować stosowne działania prawne w przypadku, gdy Odbiorca usług nie wykonuje należycie umowy, a w szczególności:

- używa wody dostarczanej z  sieci wodociągowej niezgodnie z zawartą umową,

- pobiera wodę przed wodomierzem głównym,

- wykorzystuje sieć wodociągową bądź wewnętrzną instalację wodociągową do  celów niezgodnych z jej przeznaczeniem (np. do  uziemiania urządzeń  elektrycznych),

- podłącza do instalacji wodociągowej - bez zgody Dostawcy - instalacje  sąsiednich nieruchomości,

- podłącza do instalacji zasilanej z sieci wodociągowej instalacje  pobierające  wodę  z innych źródeł bez zgody Dostawcy  usług i  Inspekcji  Sanitarnej,

- łączy  instalację wodociągową bezpośrednio ze zbiornikami lub innymi  urządzeniami nie wchodzącymi w skład instalacji wodociągowej np. z  kotłami parowymi i urządzeniami technologicznymi itp.,

- pobiera wodę na cele nie związane z gaszeniem pożarów poprzez otwarcie  zaplombowanego zaworu przelotowego na obejściu pożarowym,

- nie wnosi opłat za świadczone usługi,

- posadawia obiekty budowlane lub przyrodnicze (np. drzewa, roślinność o unikatowym charakterze, pawilony, kioski itp.) na trasie sieci wodociągowej lub przyłącza. W przypadku posadowienia obiektów na trasie istniejącego przyłącza, Odbiorca  usług  poniesie wszelkie koszty związane z ich usunięciem oraz zostanie obciążony kosztami zaistniałej z tej przyczyny awarii,

  - dokonywać kontroli  przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu 
za wodomierzem głównym włącznie,

  - wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy usług, w celu przeprowadzania kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych na sieci wewnętrznej, dokonywania odczytów wskazań, przeprowadzania badań, pomiarów, przeglądów i napraw urządzeń stanowiących własność Dostawcy usług; pracownicy Dostawcy mogą wykonywać ww. czynności, na podstawie posiadanej legitymacji służbowej lub identyfikatora i pisemnego upoważnienia, które okazują na żądanie Odbiorcy usług.

4) kontrolować funkcjonowanie wodomierza głównego w przypadku podejrzenia jego   nieprawidłowego działania, a o wynikach kontroli powiadomić Odbiorcę usług.

B. Prawa i obowiązki  Odbiorcy usług

§ 8

Odbiorca usług ma prawo:
do dostawy wody w wystarczającej ilości, odpowiedniej jakości oraz  właściwym ciśnieniu wg norm określonych w obowiązujących przepisach i zgodnie  z zawartą umową,

- zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonywania usług przez Dostawcę 
oraz wysokości opłat naliczonych za dostawę wody,

- żądać odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę powstałe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,

- żądać określonych w umowie bonifikat w przypadku niedotrzymania warunków umowy 
o dostawę wody, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

§ 9

Odbiorca usług ma obowiązek:

- wybudować na własny koszt przyłącze wodociągowe oraz podłączyć budynek mieszkalny lub inny obiekt, w czasie jego budowy, odbudowy lub podczas remontu kapitalnego do  sieci wodociągowej. Podłączenie może być wykonane wyłącznie na podstawie projektu i na warunkach określonych przez Dostawcę usług, przez dowolnego wykonawcę posiadającego wymagane 
do tego uprawnienia, za wyjątkiem dokonania wcinki do czynnej sieci wodociągowej,

- wybudować studzienkę wodomierzową  lub przeznaczyć odpowiednie pomieszczenie 
na zainstalowanie wodomierza głównego oraz utrzymywać to pomieszczenie w należytym stanie 
i czystości. Pomieszczenie lub studzienka  wodomierzowa winny być zabezpieczone przed napływem wody opadowej i gruntowej, możliwością mechanicznego uszkodzenia wodomierza głównego, jego zamarznięciem lub kradzieżą,

- zapewnić pracownikom  Dostawcy swobodny dostęp do wodomierza głównego, w celu:

  - dokonania odczytu,

  - kontroli jego funkcjonowania,

  - wykonania niezbędnych napraw,

  - dokonania jego wymiany,

    - przechowywać klucze od pomieszczeń, w których są zamontowane wodomierze, u gospodarza domu lub osoby zamieszkałej możliwie blisko tych pomieszczeń.  Informacja o miejscu przechowywania klucza powinna być wywieszona w widocznym miejscu,

    - na własny koszt konserwować i utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym, wewnętrzną instalację wodociągową za zaworem  za wodomierzem głównym. Chronić instalację  wodociągową oraz studzienkę wraz z wodomierzem przed skutkami niskich temperatur,

    - zagospodarowywać teren nad przyłączem wodociągowym  do wodomierza głównego w sposób umożliwiający Dostawcy usług szybkie i bezkolizyjne usunięcie  awarii na tym odcinku, wykluczające powstawanie nieuzasadnionych szkód gospodarczych,

    - uzgadniać z Dostawcą usług wszelkie zamierzenia przebudowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej jak również inne zamierzenia, w wyniku których może nastąpić zmiana ilości i przeznaczenia wody,

    - zawiadomić o mającej nastąpić zmianie zużycia wody na inne cele niż ustalone w umowie,

- pokryć koszty ponownego przyjazdu pracowników Dostawcy w przypadku braku  możliwości wykonania prac wymienionych w pkt. 3  z winy Odbiorcy usług,

- pokryć koszty wymiany wodomierza głównego, który został  uszkodzony mechanicznie albo 
na skutek niskich temperatur z winy Odbiorcy usług oraz pokryć koszt wodomierza i montażu 
w przypadku jego kradzieży,

- pokryć koszty wykonanej na zlecenie Odbiorcy usług ekspertyzy wodomierza  głównego 
w przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdziła jego prawidłowe  działanie,

- zamontować zawór, za zaworem za wodomierzem głównym, dla własnych potrzeb.

§ 10

Odbiorcy usług zabrania się:

- pobierania wody przed wodomierzem głównym,

- zmiany lokalizacji wodomierza głównego,

- naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz na zaworach przy wodomierzu,

4)    czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane z gaszeniem pożarów.

##### C. Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostawy wody oraz przypadki  szczególne

§ 11

- Dostawca usług może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody, w razie:

- wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, przewody rozdzielcze) lub przyłącza kanalizacyjnego i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiających dopływ wody,

- braku wody w ujęciu,

- potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

- konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych,

- uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej  niebezpieczeństwem,

- przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- klęsk żywiołowych,

- wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 7 pkt. 1 Regulaminu.

- Dostawca usług odpowiada za normalne następstwa wstrzymania dopływu wody 
lub nieodpowiedniego ciśnienia wody.

3.  Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, powstałe w wyniku przerw lub ograniczeń w dostawie wody jeżeli te przerwy lub ograniczenia nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

§ 12

Dostawca usług ma obowiązek powiadomić Odbiorcę usług o mającej nastąpić  przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac  konserwacyjnych, remontowych 
lub modernizacyjnych - ustnie, pisemnie lub w inny  zwyczajowo przyjęty sposób:

- przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej z wymianą wodomierza -   przed  przystąpieniem do wymiany,

- gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin - co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem wody,

- gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin -  co najmniej na 48 godzin przed planowanym wyłączeniem wody, zapewniając  zastępczy punkt poboru wody oraz podając przewidywany czas  usuwania awarii.

§ 13

W przypadku zaistnienia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, Dostawca  natychmiast powiadamia o powyższym fakcie Dyżurnego Technicznego Miasta oraz Odbiorców usług na terenie objętym awarią, podając przewidywany czas usuwania awarii. Usunięcie awarii nastąpi 
z zachowaniem należytej staranności i podjęciem działań  maksymalnie ograniczających uciążliwość dla Odbiorcy usług.

§ 14

W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, Dostawca usług ma  prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Dostawcy usług z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych  sposobów dla  złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

IV.  ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

A.  Obowiązki i prawa Dostawcy usług

§ 15

Dostawca usług ma obowiązek:

- przejąć do sieci kanalizacyjnej ścieki bytowo-gospodarcze, przemysłowe 
oraz komunalne od Odbiorców usług na podstawie zawartej z nimi umowy wg zasad
określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór  ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków określonych w niniejszym  rozdziale,

- dokonywać niezbędnych napraw i zabiegów eksploatacyjnych sieci Dostawcy,

3)  zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych, przekazanych Dostawcy na majątek i do eksploatacji na odcinkach od kanału ulicznego do pierwszej studzienki 
na przyłączu, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – od granicy nieruchomości,

- informować Odbiorcę usług o wynikach kontroli jakości ścieków, a w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych zanieczyszczeń także o wysokości naliczonej  dobowej umownej kary pieniężnej wg obowiązujących przepisów prawa, w terminie 14 dni od daty kontroli.

- przejąć ścieki z bezodpływowych zbiorników ścieków (szamba) do sieci kanalizacyjnej dowiezione do punktów zlewnych.

§ 16

Dostawca usług ma prawo:

- kontrolować ilość i jakość odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności z zawartą umową. Kontroli jakości ścieków dokonuje się w studzience  rewizyjnej:

  - pierwszej od kanału ulicznego na terenie ogrodzonych nieruchomości,

    - pierwszej od budynku na terenie nie ogrodzonych obiektów lub za  urządzeniami podczyszczającymi ścieki.

2) kontrolować sprawność wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością Odbiorcy usług wprowadzającego ścieki przemysłowe,

3) obciążyć Odbiorcę usług kosztami wykonywanych analiz ścieków w przypadku, gdy wykażą przekroczenia warunków określonych w umowie,

- naliczyć Odbiorcy usług kary umowne wg obowiązujących przepisów prawa za odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej ścieków nie odpowiadających warunkom  określonym w umowie, za cały okres naruszania warunków odprowadzania ścieków, czyli od dnia kontroli do dnia poprzedzającego kontrolę stwierdzającą ustanie naruszeń,

- odmówić odbioru ścieków w przypadku zagrożenia:

  - życia lub zdrowia pracowników obsługujących urządzenia kanalizacyjne,

  - bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych,

  - prawidłowego funkcjonowania technologicznego procesu  oczyszczania ścieków.

B.  Prawa i obowiązki Odbiorcy usług

§ 17

Odbiorca usług ma prawo:

- do odbioru ścieków przez Dostawcę usług,

- zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości naliczanych opłat za odprowadzone ścieki oraz nieprawidłowego wykonywania usług przez Dostawcę,

- domagać się w przypadkach uzasadnionych (niezgodnych z warunkami umowy) odszkodowania za szkody powstałe w związku z utrzymaniem i eksploatacją sieci i  urządzeń kanalizacyjnych,

- uczestniczyć  przy kontrolach  przeprowadzanych przez Dostawcę usług,

- zlecać odpłatne wykonanie kontroli jakości ścieków po usunięciu przyczyny ponadnormatywnego zanieczyszczenia, w celu skrócenia okresu płacenia kary umownej.

§ 18

Odbiorca usług ma obowiązek: 
1) wybudować na własny koszt przyłącze kanalizacyjne oraz podłączyć  obiekt będący jego własnością do sieci kanalizacyjnej, w czasie jego budowy, odbudowy lub kapitalnego remontu. Koszt zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego pokrywa Odbiorca usług,

- odprowadzać ścieki z obiektu na warunkach określonych przez Dostawcę usług.  Przyłącze kanalizacyjne musi być wykonane w sposób zgodny z uzgodnioną  dokumentacją przez wykonawcę posiadającego wymagane prawem uprawnienia, pod bezpośrednim nadzorem technicznym Dostawcy usług, z wyjątkiem „wcinki” do czynnej sieci kanalizacyjnej, którą Dostawca usług wykona nieodpłatnie,

- odprowadzać do kanalizacji miejskiej ścieki o jakości odpowiadającej warunkom określonym przez Dostawcę usług w umowie,

- zapewnić pracownikom Dostawcy, posiadającym legitymacje służbowe lub identyfikatory 
i  pisemne upoważnienie,  swobodny dostęp do studni rewizyjnej, określonej w umowie, w celu   pobrania  próby ścieków do analizy laboratoryjnej oraz do pomieszczeń, w których powstają ścieki przemysłowe,

- zagospodarować teren nad przyłączami i siecią kanalizacyjną w sposób  umożliwiający Dostawcy usług, szybkie i bezkolizyjne usunięcie awarii. W przypadku posadowienia obiektów na trasie kanalizacji ściekowej lub przyłącza Odbiorca usług poniesie koszty związane z ich usunięciem oraz obciążony zostanie kosztami usunięcia awarii,

- udostępnić informacje na temat rodzaju i źródeł substancji zanieczyszczających ścieki, 
a  w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych - o wszelkich zmianach technologii mających wpływ na ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

- zawiadamiać Dostawcę usług o każdej awarii zaistniałej na instalacji wewnętrznej będącej własnością Odbiorcy usług, mającej wpływ na ilość i jakość odprowadzanych ścieków w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Nie zwalnia to Odbiorcy z płatności kar za cały okres zrzutu ścieków o ponadnormatywnym stężeniu zanieczyszczeń.

- budować urządzenia podczyszczające ścieki o ponadnormatywnych stężeniach zanieczyszczeń, 
a następnie prawidłowo je eksploatować i konserwować.

- prowadzić wewnętrzną kontrolę przestrzegania dopuszczalnych warunków jakości odprowadzanych ścieków, a w przypadku odprowadzania ścieków innych niż bytowe udostępniać wyniki badań przedstawicielom Dostawcy usług.

§ 19

Odbiorcy usług zabrania się wprowadzania do sieci:

- odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości sieci kanalizacyjnej 
i przyłączy, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

- odpadów płynnych nie mieszających się z wodą a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, substancji smołowych i ich emulsji, mieszanin cementowych;

- substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu odpowiada temp. poniżej 85C, 
a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

- substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

- nie zdezynfekowanych ścieków z obiektów służby zdrowia, zakładów weterynaryjnych 
oraz placówek naukowych;

- wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

C.   Przerwy i ograniczenia ciągłości świadczonych usług kanalizacyjnych –

przypadki szczególne

§ 20

- Przerwa lub ograniczenie w odbiorze ścieków może nastąpić:

- w związku z wykonywaniem prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych  
o czym Odbiorca usług zostanie powiadomiony ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem,

- w przypadku konieczności usunięcia  awarii,

- wystąpienia zagrożenia nadzwyczajnego lub klęski żywiołowej.

  - W szczególnych przypadkach przerw lub ograniczeń  w odbiorze ścieków, o których mowa w ust. 1, Dostawca usług zastosuje wszelkie dostępne sposoby dla złagodzenia uciążliwości w odbiorze ścieków.

V.  UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

§ 21

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na podstawie złożonego wniosku i po spełnieniu  przez Odbiorcę usług warunków technicznych i formalno-prawnych określonych w Regulaminie, a  w szczególności po przedstawieniu  tytułu prawnego do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/ lub z której mają być odprowadzane ścieki.

§ 22

Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków określa odpowiedzialność eksploatacyjną Dostawcy usług. W sytuacji  nie przekazania na stan majątkowy Dostawcy przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego umowa ogranicza odpowiedzialność i zakres świadczenia usług przez Dostawcę usług, do ostatniego miejsca na sieci będącego w  jego eksploatacji.

§ 23

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w  § 21 Regulaminu, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 24

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, Dostawca usług zawiera umowy  
z korzystającymi z lokali osobami, jeśli spełnione zostaną warunki określone w art. 6 ust. 6 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

§ 25

W umowie Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody
 i odprowadzania ścieków na warunkach określonych w przepisach prawa i  Regulaminie, a Odbiorca usług zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w przepisach prawa i  Regulaminie  – w szczególności do terminowego regulowania opłat wyliczonych w fakturach i innych należności wynikających z umowy.

§ 26

W celu zawarcia umowy Odbiorca usług zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub status prawny, a także dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w § 21. Dostawca usług  zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia warunków przyszłej umowy.

§ 27

W przypadku zawierania umowy z osoba zagraniczną nie posiadającą siedziby w Polsce  Dostawca usług może uzależnić zawarcie umowy od wpłacenia przez Odbiorcę usług kaucji w wysokości równowartości kwoty 2500 EURO. Kaucja podlega zwrotowi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, chyba że Dostawca usług  zaliczy ją na poczet należności za usługę. Odbiorca usług zobowiązany jest do wskazania aktualnego adresu do korespondencji oraz nazwy swojego przedstawiciela w Polsce.

§ 28

Umowa na dostawę usług  jest zawierana na czas nie określony lub określony, i może ulec zmianie za zgodą stron. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w  formie aneksu 
do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca obowiązującej taryfy lub adresu do korespondencji.

§ 29

Umowa na czas nie określony może być rozwiązana przez Odbiorcę usług za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Dostawcy usług lub przesłania listem poleconym za pośrednictwem poczty, przy czym:

- rozwiązując umowę Odbiorca usług zobowiązany jest wskazać nowego właściciela lub użytkownika nieruchomości przedstawiając stosowny dokument albo do złożenia wniosku 
o  likwidację połączenia i zdemontowanie wodomierza głównego,

- Dostawca usług może wstrzymać świadczenie usług do nieruchomości na koszt dotychczasowego Odbiorcy usług w dniu rozwiązania umowy, jeżeli w okresie wypowiedzenia umowy wskazany przez Odbiorcę usług nowy właściciel lub użytkownik nieruchomości nie podpisze umowy 
z Dostawcą usług,

3)  wznowienie usług przez Dostawcę następuje na wniosek Odbiorcy, który ponosi koszty 
za czynności związane z wznowieniem świadczeń na podstawie nowo zawartej umowy.

§ 30

Umowa może być rozwiązana przez pisemne oświadczenie Dostawcy usług przesłane listem poleconym lub doręczone w inny skuteczny  sposób:

- za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym w każdym czasie, z powodu naruszenia przez Odbiorcę usług warunków umowy lub  Regulaminu albo utraty prawa do nieruchomości,

- bez zachowania okresu wypowiedzenia, z powodu nieuregulowania opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

§ 31

1)   Dostawca usług zobowiązany jest  wstrzymać świadczenie usług na pisemne zlecenie  i koszt Odbiorcy usług na czas usuwania  awarii wewnętrznej lub przeprowadzania remontu. Wznowienie dostawy usług następuje na wniosek i koszt Odbiorcy usług,

2)   Dostawca usług może odmówić wstrzymania dostawy wody, jeżeli naruszy tym  prawa osób trzecich do zaopatrzenia w wodę.

§ 32

Po rozwiązaniu umowy w trybie określonym w § 30 Dostawca usług dokonuje zamknięcia przyłącza  wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz zdemontowania wodomierza głównego na koszt Odbiorcy usług.

§ 33

Dostawca usług odcinając dostawę wody jest zobowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i  poinformowania 
o możliwościach korzystania z tego punktu.

§ 34

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Dostawca usług zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, zarząd gminy oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 35

Dla usług w zakresie odprowadzania wód z wykopów i dostawy wody poprzez zamontowany  stojak zawierane są umowy indywidualne.

§ 36

Jeżeli Odbiorca usług nie otrzyma faktury w okresie planowanych rozliczeń zgodnie z zawartą umową, powinien ten fakt  zgłosić do Dostawcy usług.

# VI.  ROZLICZANIE  NALEŻNOŚCI  ZA  ŚWIADCZONE  USŁUGI,  BONIFIKATY

§ 37

Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

§ 38

W przypadku okresowej niesprawności wodomierza głównego, nie przekraczającej    1,5 miesiąca 
od daty ujawnienia niesprawności, ilość dostarczonej wody ustala się na    podstawie średniego zużycia w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności    wodomierza, a gdy nie jest 
to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym  okresie roku ubiegłego 
lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w ubiegłym roku i liczby  miesięcy niesprawności wodomierza.

§ 39

Ilość odprowadzonych ścieków  ustala się  wg wskazań urządzeń  pomiarowych, zainstalowanych   przez Odbiorcę usług  za zgodą Dostawcy usług.

§ 40

Przy braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określonej zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 41

          - Odbiorca usług będzie opłacać należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez Dostawcę usług, po dokonaniu odczytów.

          - Dostawca usług ma prawo wystawiać faktury zaliczkowe na podstawie dotychczasowego zużycia, które zostaną rozliczone w fakturze ostatecznej, po dokonaniu odczytu wskazań wodomierza głównego.

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za wodę i  ścieki w terminie określonym w umowie.

4. Zwłoka w terminowym uregulowaniu należności powoduje naliczenie odsetek ustawowych.

§ 42

- Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będą pobierane według obowiązującej  taryfy.

- Taryfę określa się na jeden rok.

§ 43

Odczyty wodomierzy głównych dokonywane będą zgodnie z umową w okresach  miesięcznych,  kwartalnych lub półrocznych - w zależności od potrzeb.

§ 44

W razie braku urządzenia pomiarowego do rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków, przyjmuje się ilość bezpowrotnie zużytej wody chyba, że ilość wody zużyta na inne cele ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza odliczającego zainstalowanego przez Odbiorcę usług.

§  45

Do czasu zainstalowania wodomierza odliczającego, o którym mowa w § 44, Dostawca usług  dopuszcza możliwość ustalenia ilości wody zużytej bezpowrotnie do innych celów  /np. podlewania ogródków przydomowych/ w okresie od dnia 01 maja  do 31 sierpnia, na podstawie norm ustalonych w § 1 Rozporządzenia, o którym mowa w §2 ust.1 pkt 11 Regulaminu, po pisemnym zgłoszeniu przez Odbiorcę usług wielkości powierzchni podlewanej.

§ 46

1. Dostawca usług udzieli Odbiorcy usług bonifikaty od obowiązującej ceny, w przypadku      dostawy wody o obniżonej jakości.

- Bonifikata, o której mowa w ust. 1, będzie określona w umowie, a jej wysokość nie może być większa niż 10% obowiązującej ceny .

VII. TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

§ 47

Dostawca   usług bez zbędnej zwłoki udzieli Odbiorcy odpowiedzi na pisemną reklamację dotyczącą świadczonych usług nie później, niż w ciągu 14 dni, a w sprawach wymagających zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień w ciągu 30 dni.

§ 48

- W terminie 7 dni od daty doręczenia faktury, Odbiorca usług może złożyć w siedzibie Dostawcy usług  pisemną     reklamację dotyczącą prawidłowości naliczonych opłat.

- Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy usług z obowiązku terminowego regulowania należności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49

Dostawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

- przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

- Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w umowie lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

- został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonym albo pominiętym wodomierzu lub urządzeniu pomiarowym.

§ 50

Dostawca usług ma prawo obciążyć wykonawcę lub inwestora za uszkodzenia wynikłe  w trakcie prowadzonych przez nich robót, kosztami naprawy uszkodzonej sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej.

§ 51

Dostawca usług  obciąża Odbiorcę usług kosztami  związanymi z usunięciem  szkód, jeżeli Odbiorca spowoduje swoim działaniem lub zaniechaniem  powstanie szkody na  sieci wodociągowej 
lub  kanalizacyjnej.

§ 52

Taryfa należności  za dostarczoną wodę  i odprowadzane ścieki podlega zatwierdzeniu w trybie  art. 24  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) przez  Radę m. st. Warszawy.

§ 53

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.