## MPW
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/832/2008
Rady m.st. Warszawy z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie wyposażenia w majątek
samorządowej instytucji kultury pn.: Muzeum
Powstania Warszawskiego
Wykaz składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego
pn. "Budowa Muzeum Powstania Warszawskiego, w tym a: prace budowlano - montażowe i zakupy"
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego | Jednostki | Ilość | Cena jednostk. | Wartość
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | 1 | 10 | 107 | Budynek A + B zwiększenie wartości środka trwałego | kpl | 1 | 41603530.13 | 41603530.13
powierzchnia użytkowa - 5947,90m2
powierzchnia zabudowy - 3.056,4m2
Dźwigi - budynek A
2. | 6 | 64 | 640 | Dźwig platformowy DOMOSTIFT ZP/4 3/4 | szt. | 1 | 164700 | 164700
nr ewid. 3027000448, nr fabr. 3999 typ E06, rok prod. 2005r.
3. | 6 | 64 | 640 | Dźwig platformowy DOMOSTIFT ZP/4 5/5 | szt. | 1 | 173240 | 173240
nr ewid. 3027000449, nr fabr. 4009 ,typ E06, rok prod. 2005r.
Urządzenia instalacyjne wod-kan budynek A
4. | 3 | 31 | 310 | Kompaktowy węzeł cieplny typ ECWR-CT 100/50/410
|  |  |  | typ 0400151005004 | kpl | 1 | 201300 | 201300
5. | 4 | 44 | 441 | Zestaw hydroforowy ZHCVHMD/10 z szafą sterującą
|  |  |  | typ 0654644 | kpl | 1 | 40870 | 40870
6. | 6 | 65 | 654 | Stacja zmiękczania wody TW DUET 15 V=0,7m3/h | kpl | 1 | 13786 | 13786
Instalacje chłodnicze budynek A
7. | 4 | 48 | 485 | Agregat wody lodowej - CARRTER typ 30RA-140BO139-PEE | kpl | 1 | 152500 | 152500
12W415724
8. | 4 | 48 | 485 | Agregat wody lodowej - CARRTER typ 30RA-140BO139-PEE | kpl | 1 | 152500 | 152500
12W415725
9. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator JUACO 115B+CAL0251PV | kpl | 4 | 41000.13 | 164000.52
10. | 4 | 48 | 485 | Kurtyna CITY S-100-E-F producent BIDDLE | kpl | 1 | 12495.73 | 12495.73
11. | 4 | 48 | 485 | Pompa obiegowa V=5,86m3/h typ SD32/7 | kpl | 1 | 4333.59 | 4333.59
12. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 1950/1250 typ VCE 60 | kpl | 2 | 4175.93 | 8351.86
13. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 2000/1100 typ VCE 60 | kpl | 3 | 4175.93 | 12527.79
14. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 2000/700 typ VCE 60 | kpl | 2 | 4175.93 | 8351.86
15. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 2200/1000 typ VCE 60 | kpl | 1 | 4175.93 | 4175.93
16. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 1300/1200 typ VCE 30 | kpl | 4 | 3557.03 | 14228.12
17. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 1300/900 typ VCE 30 | kpl | 1 | 3539.61 | 3539.61
18. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA podsufitowy 2500/2000 typ VCE 73 | kpl | 6 | 4292.7 | 25756.2
19. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 1700/1200 typ VCE 50 | kpl | 1 | 4048.7 | 4048.7
20. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 2500/1400 typ VCE 70 | kpl | 1 | 4290.25 | 4290.25
21. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 1400/110 typ VCE 40 | kpl | 1 | 3618.91 | 3618.91
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
22. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 1300/1000 typ VCE 30 | kpl | 1 | 3545.52 | 3545.52
23. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 2500/800 typ VCE 70 | kpl | 4 | 3965.2 | 15860.8
24. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 2100/900 typ VCE 60 | kpl | 2 | 3972.84 | 7945.68
25. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 1800/500 typ VCE 50 | kpl | 2 | 3905.74 | 7811.48
26. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 1300/800 typ VCE 30 | kpl | 2 | 3587.56 | 7175.12
27. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 3000/1500 typ VCE 70 | kpl | 1 | 4003.61 | 4003.61
28. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA podsufitowy 1400/1200 typ VCE 49 | kpl | 2 | 3576.55 | 7153.1
29. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA podsufitowy 1400/1100 typ VCE 49 | kpl | 3 | 3472.85 | 10418.55
30. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 700/600 typ VCE 29 | kpl | 1 | 3540.79 | 3540.79
31. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor VENTICLIMA stojący 1000/1700 typ VCE 59 | kpl | 1 | 5325.75 | 5325.75
Wentylacja i klimatyzacja budynek A
32. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP A1- maszynownia na poziomie-1,25 | kpl | 1 | 27390.22 | 27390.22
obsługuje centralę A1 (nawiew i wywiew-sala ekspozycji
sala małego powstańca)
33. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP A2 - dach budynku A, obsługuje | kpl | 1 | 44849.64 | 44849.64
centralę A2 (nawiew i wywiew -sala ekspozycji piętro
i antresolę)
34. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP A2.1 - dach budynku A, obsługuje | kpl | 1 | 10138.2 | 10138.2
pompy obiegowe nagrzewnicy centrali A2 oraz kable
grzewcze rurociągu
35. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP A3- maszynownia na poziomie+0,25 | kpl | 1 | 9211 | 9211
obok Sali konferencyjnej przy wieży południowej.Znajdują
się w niej tory prądowe i hardware dot. sterowania centralą
A3 (nawiew i wywiew - Sala konferencyjna)
36. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP A4- maszynownia na poziomie+0,25 | kpl | 1 | 14091 | 14091
obok Sali konferencyjnej przy wieży południowej.Znajdują
się w niej tory prądowe i hardware dot. sterowania centralą
A4 (nawiew -wieża południowa, pomieszczenia biurowe)
37. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP S2- maszynownia na poziomie+0,25 | kpl | 1 | 26176.32 | 26176.32
obok Sali konferencyjnej przy wieży południowej.Znajdują
się w niej wszystkie sygnały analogowe i sterownik wspólny
dla centrali A3 i A4
38. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP A5- wieża północna budynku A, | kpl | 1 | 23937.62 | 23937.62
IIIp., sterowanie centralą A5 (nawiew-wieża północna,
pomieszczenie biurowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
39. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP P3- dach budynku A, sterowanie | kpl | 1 | 25378.44 | 25378.44
układem oddymiania na budynku A
40. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP S5- pomieszczenie rozdzielni | kpl | 1 | 31330.38 | 31330.38
głównej niskiego napięcia, sterowanie wentylacją
pomieszczeń komór trafo, szatni budynek A
41. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=1200m3/h ROSENBERG typ RS 315L | kpl | 1 | 2053.99 | 2053.99
42. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=1100m3/h ROSENBERG typ RS 315L | kpl | 1 | 2822.84 | 2822.84
43. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=1000m3/h ROSENBERG typ ER300-4 315L | kpl | 1 | 1560.14 | 1560.14
44. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=360m3/h ROSENBERG RS 160L typ F0016060 | kpl | 1 | 954.66 | 954.66
45. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=200m3/h ROSENBERG 125L typ F0012587 | kpl | 1 | 573.4 | 573.4
46. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=800m3/h ROSENBERG R 250 STAHL typ F0025080 | kpl | 1 | 790.56 | 790.56
47. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=550m3/h ROSENBERG R 200 STAHL typ F0020080 | kpl | 1 | 591.7 | 591.7
48. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=600m3/h ROSENBERG R 200L typ F0000282 | kpl | 1 | 790.56 | 790.56
49. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=1850m3/h ROSENBERG Z315B | kpl | 1 | 4335.88 | 4335.88
50. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=700m3/h ROSENBERG R 250 | kpl | 1 | 790.56 | 790.56
51. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=900m3/h ROSENBERG R 315 | kpl | 1 | 999.18 | 999.18
52. | 6 | 65 | 652 | Wentylator dachowy ROSENBERG V=1850m3/h DV-400-40-4 | kpl | 1 | 5424.12 | 5424.12
53. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=400m3/h ROSENBERG RS 160L | kpl | 1 | 668.56 | 668.56
54. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=15000m3/h ROSENBERG AND-500-5/2880-27 | kpl | 1 | 7124.8 | 7124.8
55. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=12000m3/h ROSENBERG AND-500-2-2880-20 | kpl | 1 | 6917.4 | 6917.4
56. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=150m3/h ROSENBERG EQ200-4 | kpl | 1 | 531.92 | 531.92
57. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=150m3/h ROSENBERG Z160 | kpl | 1 | 2890.18 | 2890.18
58. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=100m3/h VENTURE IDUSTRIES EDM-100 | kpl | 3 | 261.08 | 783.24
59. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=120m3/h VENTURE IDUSTRIES EDM-100 | kpl | 2 | 261.08 | 522.16
60. | 6 | 65 | 652 | Wentylator oddymiający V=11000m3/h ROSENBERG AXV-560HT-9 | kpl | 2 | 18409.8 | 36819.6
61. | 6 | 65 | 652 | Wentylator oddymiający V=32500m3/h ROSENBERG AXV-630UT-6 | kpl | 2 | 21459.8 | 42919.6
62. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=25000m3/h - ROSENBERG A40-07Q | kpl | 1 | 32244.1 | 32244.1
63. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=10000m3/h - ROSENBERG A20-13R | kpl | 1 | 72853.23 | 72853.23
64. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=15000m3/h - ROSENBERG A40-13Q | kpl | 1 | 112927.58 | 112927.58
65. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=6000m3/h - ROSENBERG A20-10R | kpl | 1 | 32356.62 | 32356.62
66. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=2500m3/h - ROSENBERG A20-08F | kpl | 1 | 11557.05 | 11557.05
67. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=2400m3/h - ROSENBERG A20-08F | kpl | 1 | 8193 | 8193
68. | 6 | 65 | 654 | Agregat skaplający typ DAIKIN Qch=12kW typ URP125 | kpl | 1 | 13443.55 | 13443.55
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
69. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator typu Pompa Ciepła DAIKIN V=700m3/h | kpl | 1 | 10954.62 | 10954.62
typ RXS35/FBQ35
70. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator DAIKIN Qchł=9kW RP100 | kpl | 1 | 20089.98 | 20089.98
71. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator DAIKIN Qchł=9kW FAYP100 | kpl | 1 | 20089.98 | 20089.98
72. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator DAIKIN Qchł=7kW RP1 | kpl | 1 | 7310.97 | 7310.97
73. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator DAIKIN Qchł=7kW FAYP71 | kpl | 1 | 6569.21 | 6569.21
74. | 6 | 65 | 654 | Nawilżacz parowy DEVATEC V=10kg/h | kpl | 1 | 6536.33 | 6536.33
75. | 6 | 65 | 654 | Nawilżacz parowy DEVATEC V=8kg/h typ ELMC08 | kpl | 1 | 5403.01 | 5403.01
76. | 6 | 65 | 654 | Nawilżacz parowy CAREL V=13kg/h KE015PLOOD | kpl | 1 | 17205.87 | 17205.87
77. | 6 | 65 | 654 | Nawilżacz parowy CAREL V=25kg/h KE025PLOOD | kpl | 1 | 11828.83 | 11828.83
|  |  |  | Urządzenia elektryczne budynek A |  |  |  | 0
78. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnia RGNA - zasilanie podstawowe | kpl | 1 | 32879 | 32879
79. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnia RGRA - zasilanie rezerwowe | kpl | 1 | 35965.6 | 35965.6
80. | 6 | 61 | 610 | Centralna bateria prądu stałego EURO z B1 | kpl | 1 | 16506 | 16506
81. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnia ekspozycji TAE | kpl | 1 | 16414.39 | 16414.39
|  |  |  | Sala konferencyjna budynek A |  |  |  | 0
|  |  |  | System prezentacji obrazów i urządzeń źródłowych |  |  |  | 0
82. | 6 | 62 | 622 | Barco iQ Pro R500 9600 R9010220 | szt. | 1 | 125660 | 125660
83. | 6 | 62 | 622 | iQ Series: Lens QVD(3.0-6.01:1) 13900 R9840970 | szt. | 1 | 15616 | 15616
84. | 6 | 62 | 622 | Ekran rozwijany elektrycznie Lodowico 50 500 x 500 / 375 / 281 cm pow. Matt white | szt. | 1 | 19398 | 19398
85. | 6 | 62 | 622 | Wizualizer Samsung SDP 6500 DXP 99600 | szt. | 1 | 16958 | 16958
86. | 6 | 62 | 622 | Magnetowid Panasonic NV-SV121 | szt. | 1 | 1464 | 1464
87. | 6 | 62 | 622 | Yamaha DVD-S830 odtwarzacz DVD – Audio/Video | szt. | 1 | 2806 | 2806
88. | 6 | 62 | 622 | Cyfrowy rejestrator Fostex FV 160 EX | szt. | 1 | 9028 | 9028
89. | 6 | 62 | 622 | System prezentacyjny T-15xI Hitachi | szt. | 1 | 7808 | 7808
90. | 6 | 62 | 622 | Kramer VP-200N, TOOL, VGA, N/A, wejścia-1, wyjścia – 2, 1U, 1:2 high resolution DC Coupled XGA Distribution Amp | szt. | 2 | 622.2 | 1244.4
91. | 6 | 62 | 622 | Kramer VP-724DS, 19” RACK, Video and graphic scaleń, B, wejścia – 2 CV/2Y/C/1 competent / 2 VGA / 1 DVI / wyjścia – 1 VGA / 1 ADTV, 1U, video and graphics scalers/samless switcher | szt. | 1 | 11590 | 11590
92. | 6 | 62 | 622 | Kramer VP-400, tools, VGA/XGA, N/A, wejścia – 1, wyjścia – 4, 1U/3U (RK-T1/T3) 1:4 VGA/XGA DA, 345MHz, Includes 3’ VGA Cable | szt. | 1 | 878.4 | 878.4
93. | 6 | 62 | 622 | Kramer VP-111, tools, VGA/XGA, wejścia – 1, wyjścia -1 + loop, 1U, looping input line amplifiler with EQ. And cable termination controls, 480MHz | szt. | 4 | 976 | 3904
94. | 6 | 62 | 622 | Windy do projektora Mini Lift z pilotem | szt. | 1 | 15250 | 15250
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
System nagłośnienia
95. | 6 | 62 | 622 | System bezprzewodowy EVOLUTION serii 100 zestaw wokalny z mik. E835, Sencheiser EW 135 | szt. | 4 | 2989 | 11956
96. | 6 | 62 | 622 | Mikser 12 mono wej.2 stereo wej.2 aux, 100mm suwaki, Soundcraft SPIRIT E12 | szt. | 1 | 2562 | 2562
97. | 6 | 62 | 622 | Reduktor sprzężeń akustycznych, Shure DFR 11EQE5 | szt. | 1 | 4026 | 4026
98. | 6 | 62 | 622 | Kolumny głośnikowe ”Line Array” 90/60W , 60*8cm, Bosch LBC3210/00 | szt. | 4 | 2562 | 10248
99. | 6 | 62 | 622 | DST -2 Statyw mikrofonowy | szt. | 4 | 488 | 1952
100. | 6 | 62 | 622 | Wzmacniacz MW-3/400EQ | szt. | 1 | 2196 | 2196
101. | 6 | 62 | 622 | BR-8 2x8” Speaker + 2 x Ferro Fluid Cooled Bullet Tweeters, 160st Wide Dispresion, 8Ohm | szt. | 2 | 4636 | 9272
102. | 6 | 62 | 622 | BS-612 Heavy Duty wall Bracket fitted with a 35mm Spigot or Optional W-SA | szt. | 2 | 256.2 | 512.4
103. | 6 | 62 | 622 | Wzmacniacz mocy 2x975W/2, 2x660W/4, 2x400W/8, br. 1950W/4, 1320/8 Crown CE 2000A | szt. | 1 | 4636 | 4636
104. | 6 | 62 | 622 | RACK-20 GT/SW RACK | szt. | 1 | 3965 | 3965
105. | 6 | 62 | 622 | RACK-45 U RAC 19” | szt. | 1 | 7564 | 7564
106. | 6 | 62 | 622 | ADRK-2000 płyta montażowa | szt. | 8 | 109.8 | 878.4
System sterowania
107. | 6 | 62 | 622 | MP2E same as MP2 with additional connesctivity via 10/100 Ethernet port | szt. | 1 | 9394 | 9394
108. | 6 | 62 | 622 | STI-1550C 1-Way RF, compact (5.7”) screen color touchpanel, black case (includes STI-DSN and ST-BTPN, requires CNRFGWA) – international version; 220-volt | szt. | 1 | 12200 | 12200
109. | 6 | 62 | 622 | Oprogramowanie Crestron | szt. | 1 | 4880 | 4880
110. | 6 | 62 | 622 | Oprgramowanie Crestron strony www | szt. | 1 | 3050 | 3050
111. | 6 | 62 | 622 | Integracja systemu Crestron | szt. | 1 | 3660 | 3660
112. | 6 | 62 | 622 | LC-1000 BriteTouch™ compact (3.8”) screen Grayscale Touchpanel with WAV menory – Wall Mount, White Faceplate / buttons | szt. | 2 | 4880 | 9760
113. | 6 | 62 | 622 | CNRFGW-A 1-Way remote RF Receiver | szt. | 1 | 3050 | 3050
114. | 6 | 62 | 622 | IRP2 Infrared IR Emiter probe / approx. 3m legat, 2 pol. Connector | szt. | 6 | 305 | 1830
115. | 6 | 62 | 622 | FAR 5 RS 1-wejściowy, 5-wyjściowy replikator RS-232 | szt. | 3 | 1586 | 4758
116. | 6 | 62 | 622 | FAC 16 RS moduł przekaźnikowy niskonapięciowy 16 kanałowy 12 V DC/AC, RS 232 | szt. | 2 | 1952 | 3904
Tłumaczenia symultaniczne
117. | 6 | 62 | 622 | Jednostka centralna 4-kanałowa – INTEGRUS, BOSCH LBB4502/04 | szt. | 1 | 14640 | 14640
118. | 6 | 62 | 622 | INTEGRUS interfejs wyjścia audio / pulpit tłumacza, BOSCH LBB3422/20 | szt. | 1 | 1952 | 1952
119. | 6 | 62 | 622 | INTEGRUS moduł interfejsu DCN, BOSCH LBB3423/20 | szt. | 1 | 3904 | 3904
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
120. | 6 | 62 | 622 | Promiennik podczerwień dużej mocy – do 2000 metrów, BOSCH LBB4512/00 | szt. | 2 | 18544 | 37088
121. | 6 | 62 | 622 | Odbiornik 8-kanałowy – INTEGRUS, BOSCH LBB4540/08 | szt. | 77 | 1159 | 89243
122. | 6 | 62 | 622 | Zestaw akumulatorów NiMH, BOSCH LBB4550/00 | szt. | 77 | 115.9 | 8924.3
123. | 6 | 62 | 622 | Słuchawki stereo, BOSCH LBB3443/00 | szt. | 77 | 134.2 | 10333.4
124. | 6 | 62 | 622 | 100*2 gąbki do słuchawek, BOSCH LBB3443/50P | szt. | 5 | 390.4 | 1952
125. | 6 | 62 | 622 | Pulpit tłumacza z ekranem LCD, BOSCH LBB3520/10 | szt. | 2 | 5856 | 11712
126. | 6 | 62 | 622 | Słuchawki Tłumacza BOSCH LBB9095/30 | szt. | 2 | 549 | 1098
127. | 6 | 62 | 622 | Ładowarka zaciskowa, BOSCH LBB4560/00 | szt. | 1 | 13420 | 13420
128. | 6 | 62 | 622 | Kabina tłumaczy DIMB-2T (przenośna) według założeń miedzy narodowych | szt. | 1 | 23790 | 23790
Wideokonferencja
129. | 6 | 62 | 622 | System wielokonferencyjny VS VP 128 | szt. | 1 | 22936 | 22936
130. | 6 | 62 | 622 | Kramer VA-256, TOOL, audio, B . wejścia – 1, wyjścia – 1, 1U, balanced stereo audio delay | szt. | 1 | 2806 | 2806
Oświetlenie efektowe
131. | 6 | 62 | 622 | Reflektor Aria PC 1000 | szt. | 8 | 1281 | 10248
132. | 6 | 62 | 622 | Lampa CP 70 1000W | szt. | 8 | 109.8 | 878.4
133. | 6 | 62 | 622 | Reflektor prowadzący CANTO 1200 MSR | szt. | 1 | 11224 | 11224
134. | 6 | 62 | 622 | Statyw do reflektora prowadzącego | szt. | 1 | 1220 | 1220
135. | 6 | 62 | 622 | Lampa MSR 1200 | szt. | 1 | 1464 | 1464
136. | 6 | 62 | 622 | Regulator STAGER 610D 6x2,2kW DMX | szt. | 1 | 6222 | 6222
137. | 6 | 62 | 622 | Sterownik MARTIN 2518DMX | szt. | 1 | 2806 | 2806
138. | 6 | 62 | 622 | Windy do projektora Mini Lift z pilotem | szt. | 4 | 15250 | 61000
Zewnętrzny system informacyjny
139. | 6 | 62 | 622 | PlasmaSync PDP42VP4D-S 42” 50023791 | szt. | 2 | 22692 | 45384
140. | 6 | 62 | 622 | Kramer VP-111, tools, VGA/XGA, wejścia – 1, wyjścia -1 + loop, 1U, looping input line amplifiler with EQ. And cable termination controls, 480MHz | szt. | 2 | 976 | 1952
141. | 6 | 62 | 622 | Uchwyty do ekranu plazmowego, ścienny z pochyleniem | szt. | 2 | 1159 | 2318
Projekcja efektowa
142. | 6 | 62 | 622 | HITACH CP-X 1250 4500ANSI 7,7 | szt. | 2 | 33428 | 66856
143. | 6 | 62 | 622 | Windy do projektora Mini Lift z pilotem | szt. | 2 | 15250 | 30500
144. | 6 | 62 | 622 | Kramer VP-724DS, 19” RACK, Video and graphic scalen, B, wejścia – 2 CV/2Y/C/1 competent / 2 VGA / 1 DVI / wyjścia – 1 VGA / 1 HDTV, 1U, video and graphics scalers/samless switcher | szt. | 1 | 11590 | 11590
145. | 6 | 62 | 622 | Kramer VP-719 DS, 19” RACK Video and graphic scalen, U, wejścia – 2 CV/2Y/C/1 competent / 2 VGA / 1 DVI / wyjścia – 1 VGA / 1 HDTV, 1U, video and graphics scalers/ samless switcher same as vp-720DS but No picture adn picture (PIP) | szt. | 1 | 6466 | 6466
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
146. | 6 | 62 | 622 | Kramer VP-111, tools, VGA/XGA, wejścia – 1, wyjścia -1 + loop, 1U, looping input line amplifiler with EQ. And cable termination controls, 480MHz | szt. | 2 | 976 | 1952
147. | 6 | 62 | 622 | Combo-DVD player + VCR 950 DVP F3E | szt. | 2 | 1342 | 2684
Instalacjea SSWiN w budynku A
148. | 6 | 62 | 620 | Podcentrala MZD ATS 1201 | szt. | 12 | 1195.6 | 14347.2
149. | 6 | 62 | 620 | kontroler ATS 1250 | szt. | 2 | 6039 | 12078
150. | 6 | 62 | 620 | Bramka antykradzieżowa PRO-MAX | szt. | 1 | 45262 | 45262
151. | 6 | 62 | 620 | Bramka antykradzieżowa PRO-MAX | szt. | 1 | 45262 | 45262
152. | 6 | 62 | 620 | Bramka antykradzieżowa EURO-MAX | szt. | 1 | 45262 | 45262
153. | 6 | 62 | 620 | Bramka antykradzieżowa EURO-MAX | szt. | 1 | 45262 | 45262
Instalacja CCTV
154. | 6 | 62 | 620 | kamera PD49VC | szt. | 7 | 1156.47 | 8095.29
155. | 6 | 62 | 620 | kamera NVC625DN | szt. | 2 | 4074.8 | 8149.6
156. | 6 | 62 | 620 | kamera NVC625DN | szt. | 1 | 4074.8 | 4074.8
157. | 6 | 62 | 620 | UPS do kamer w Rozdzielni elektrycznej ECOPRO | szt. | 1 | 1634.8 | 1634.8
System łączności
158. | 6 | 62 | 620 | Zestaw domofonowy COMAX | szt. | 2 | 1464 | 2928
Instalacja SAP
159. | 6 | 62 | 620 | Zasilacz 24V MERAWEX | szt. | 3 | 1403 | 4209
160. | 6 | 62 | 620 | UPS do drzwi wejście główne muzeum FIDELTRONIC | szt. | 1 | 2562 | 2562
Sieć strukturalna
161. | 6 | 62 | 620 | Szafa komputerowa | szt. | 2 | 8233.78 | 16467.56
- patch panel 24xRJ45 – 3 szt.
- patch panel telefoniczny 48xR45 – 1szt.
- patch panel światłowodowy 12 st
DUPLEX – 1 szt.
- wieszak kablowy 1U – 3 szt.
- listwa zasilająca 2U – 1szt.
- półka do szafy RACK – 1 szt.
Kamery zewnetrzne na budynku A
162. | 6 | 62 | 622 | Kamera NVC660DN - A | szt. | 3 | 3673.73 | 11021.19
163. | 6 | 62 | 622 | Kamera obrotowa A0007A415 - A | szt. | 1 | 15065.29 | 15065.29
164. | 6 | 62 | 622 | Kamera NVC660DN - A | szt. | 1 | 4826.32 | 4826.32
Dźwigi - budynek B
165. | 6 | 64 | 640 | Dźwig nr ewidencyjny N3127001980, nr fabr. H04-519 | szt. | 1 | 298376.93 | 298376.93
Wyposażenie kuchni - budynek B
166. | 8 | 80 | 805 | Ekspres do kawy RENEKA L.C. V2 | szt. | 1 | 9719 | 9719
167. | 8 | 80 | 805 | Kostkarka do lodu SIMAG SD 22 | szt. | 1 | 6950.34 | 6950.34
168. | 8 | 80 | 805 | Młynek podzlewozmywakowy | szt. | 1 | 2950.78 | 2950.78
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
169. | 8 | 80 | 805 | Zmywarka ZK-05.5 nr fabryczny 10093 | szt. | 1 | 7735.78 | 7735.78
170. | 8 | 80 | 805 | Chłodziarka Gorenje HS 1666, nr fabryczny 615957 | szt. | 1 | 2679 | 2679
171. | 8 | 80 | 805 | Młynek do kawy MA 10 | szt. | 1 | 457 | 457
172. | 8 | 80 | 805 | Rozdrabniacz odpadów organicznych Emerson | szt. | 1 | 3600 | 3600
173. | 8 | 80 | 805 | Zmiękczacz do wody | szt. | 1 | 550 | 550
174. | 8 | 80 | 805 | Szafa mroźniczo-chłodnicza CZE 346B | szt. | 1 | 3209 | 3209
Sala kinowa budynek B
175. | 6 | 62 | 622 | Combo - DVD player + VCR 890 DVPF3E | szt. | 2 | 1194.38 | 2388.76
176. | 6 | 62 | 622 | Barco SLM R12+ Performer 249900 R9010010 | szt. | 2 | 335365.8 | 670731.6
177. | 6 | 62 | 622 | SLM Series: Lens TLD (1.6-2:1) 27900 R9840670 | szt. | 2 | 37441.8 | 74883.6
178. | 6 | 62 | 622 | Ceiling Mount for SLM Series without Pulley 3760 R9841011 | szt. | 2 | 5045.92 | 10091.84
179. | 6 | 62 | 622 | Kramer VP-200N, TOOL, VGA, 1:2 High Resolution DC Coupled XGA Distribution Amp., wejścia - 61, wyjścia - 92, 122, | szt. | 4 | 540.29 | 2161.16
180. |  |  |  | Kramer VP-4x4, 19" Rack, VGA, KPRO 4x4 VGA/XGA Balanced Audio Matrix Switcher, | szt. | 1
181. | 6 | 62 | 622 | RS-232/485 control, 440 MHz , wejścia - 450, wyjścia - 675, 900, | szt. |  | 2989.31 | 2989.31
182. | 6 | 62 | 622 | Kramer VP-719DS, 19" Rack, Video & Graphic Scaler, Video & Graphics Scalers/Seamless Switcher same as vp-720DS but No Picture and Picture (PIP), wejścia - 630, wyjścia - 945, 1260, | szt. | 2 | 4185.03 | 8370.06
183. | 6 | 62 | 622 | Yamacha DSP-Z9 7x300W+2x90W, THX Ultra 2, przetwornik Farudja, DD/DPL/DPLII/DPLIIx/DD EX/DTS/DTS ES/ dts96/24, neo 6, 24bit/192khz,Burr Browna, YPAO, Cinema DSP | szt. | 1 | 25802.28 | 25802.28
184. | 6 | 62 | 622 | Yamacha DVD-S557 S-Video,Composite, Component, Scart-RGB,optyczne i koaksjalne, Progressive Scan, DivX, MP3,JPEG, | szt. | 2 | 953.44 | 1906.88
185. | 6 | 62 | 622 | 2 wej. Mkro. 3 wej. Stereo, Shure SCM 262E | szt. | 1 | 1803.42 | 1803.42
186. | 6 | 62 | 622 | Reduktor Sprzężeń Akustycznych, Shure DFR 11 EQE5 | szt. | 1 | 3956.33 | 3956.33
187. | 6 | 62 | 622 | System bezprzewodowy EVOLUTION serii 100 Zestaw wokalowy z mik. E 835, Sencheiser EW 135 | szt. | 1 | 2672.39 | 2672.39
188. | 6 | 62 | 622 | STI-1550-418 1-Way RF - 418 MHz, Compact (5.7") Screen Greyscale Touchpanel, Black Case (includes STI-DSN and ST-BTPN, requires CNRFGWA-418) - International Version; 220-volt.). | szt. | 1 | 6820.04 | 6820.04
189. | 6 | 62 | 622 | CP2 Complete compact fixed resource series 2 control system, 32 Bit Motorola ColdFire Processor, Connector for CresNet Bus, 3 bi-directional RS-232/422/485 outputs, 8 IR/one-directional RS-232 outputs, 8 Relais outputs, 8 Digital In-/Outputs or analog inputs, external power supply necessary (PW-2420RU or CNPWSI-75)! | szt. | 1 | 7161.05 | 7161.05
190. | 6 | 62 | 622 | CNRFGW-A 1-Way Remote RF Receiver - (CNRFGWA-418: version with 418 MHz) | szt. | 1 | 2435.73 | 2435.73
191. | 6 | 62 | 622 | PW- 2420 RU Power supply, 24 V, 2 A, 50 Watt, for TPS 6000, TPS 5000, TPS 4500, CP2, CP2E | szt. | 1 | 1107.15 | 1107.15
192. | 6 | 62 | 622 | FAR 5 RS 1-wejściowy, 5-wyjściowy replikator RS232. | szt. | 2 | 523.38 | 1046.76
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
193. | 6 | 62 | 622 | Puszka przekaźnikowa | szt. | 1 | 53.68 | 53.68
194. | 6 | 62 | 622 | Przekaźnik 24V/230V | szt. | 8 | 40.26 | 322.08
195. | 6 | 62 | 622 | FAC 8 T COMBO PC-Soft Konwerter 8 kanałowy 12 V DC/AC 8xDigit, IN/OUT, 2x IR RC-5 /IN/OUT/, rs-232, 0-10 V | szt. | 1 | 2335.08 | 2335.08
196. | 6 | 62 | 622 | Integracja systemu Crestron | szt. | 1 | 2684 | 2684
197. | 6 | 62 | 622 | Oprogramowanie jednostki Crestron | szt. | 1 | 3220.8 | 3220.8
198. | 6 | 62 | 622 | Stacja graficzna MC | szt. | 1 | 6710 | 6710
199. | 6 | 62 | 622 | Monitor LCD Samsung LCD 15" 152x TFT | szt. | 4 | 1123.93 | 4495.72
200. | 6 | 62 | 622 | Ekran stały 1800x700 cm | szt. | 1 | 80788.4 | 80788.4
201. | 6 | 62 | 622 | Kolumna głośnikowa BR-8 | szt. | 3 | 4160.2 | 12480.6
202. | 6 | 62 | 622 | Uchwyty do BR 8 BS-607 | szt. | 3 | 378.44 | 1135.32
203. | 6 | 62 | 622 | Kolumna basowa 500/8 BR 15B | szt. | 2 | 4831.2 | 9662.4
204. | 6 | 62 | 622 | Kolumna głośnikowa 100/16 BR 5 | szt. | 6 | 1175.59 | 7053.54
Oświetlenie efektowe
205. | 6 | 62 | 622 | Ruchoma głowica Martin Mac 500 (cena z lampą) | szt. | 6 | 22187.29 | 133123.74
206. | 6 | 62 | 622 | Sterownik Martin Freekie | szt. | 1 | 2651.79 | 2651.79
207. | 6 | 62 | 622 | Wytwornica mgły Magnum Hazer | szt. | 2 | 3623.4 | 7246.8
|  |  |  | Instalacja SSWiN |  |  |  | 0
208. | 6 | 62 | 620 | Podcentrala MZD ATS 1201 | szt. | 5 | 1195.6 | 5978
209. | 6 | 62 | 620 | Bramka antykradzieżowa PRO-MAX | szt. | 1 | 45262 | 45262
210. | 6 | 62 | 620 | Bramka antykradzieżowa PRO-MAX | szt. | 1 | 45262 | 45262
211. | 6 | 62 | 620 | Bramka antykradzieżowa PRO-MAX | szt. | 1 | 45262 | 45262
212. | 6 | 62 | 620 | Zasilacz 12v | szt. | 3 | 549 | 1647
Instalacja SAP
213. | 6 | 62 | 620 | Zasilacz 24V MERAWEX | szt. | 3 | 1403 | 4209
214. | 6 | 62 | 620 | Siłowniki do drzwi P.POŻ | szt. | 6 | 2576.64 | 15459.84
215. | 6 | 62 | 620 | Centrala oddymiająca D+H | szt. | 1 | 2293.6 | 2293.6
Instalacja CCTV
216. | 6 | 62 | 620 | kamera NVC625DN | szt. | 9 | 3586.8 | 32281.2
217. | 6 | 62 | 620 | Kamera NVC625DN - kaplica | szt. | 1 | 4826.32 | 4826.32
218. | 6 | 62 | 620 | kamera NVC625DN | szt. | 2 | 4074.8 | 8149.6
219. | 6 | 62 | 620 | UPS Foton Power. 3105 | szt. | 1 | 1195.6 | 1195.6
Sieć strukturalna
220. | 6 | 62 | 620 | Szafa komputerowa | szt. | 1 | 4331 | 4331
221. | 6 | 62 | 620 | - patch panel 24xRJ45 – 2 szt.
222. | 6 | 62 | 620 | - patch panel światłowodowy 12 st
223. | 6 | 62 | 620 | DUPLEX – 1szt.
224. | 6 | 62 | 620 | - wieszak kablowy 1U – 1 szt.
225. | 6 | 62 | 620 | - listwa zasilająca 2U – 1 szt.
226. | 6 | 62 | 620 | - półka do szafy RACK – 1 szt.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
System łączności
227. | 6 | 62 | 620 | Zestaw łączności B do D | szt. | 1 | 1464 | 1464
Kamery zewnetrzne na budynku B
228. | 6 | 62 | 622 | Kamera NVC660DN - B | szt. | 3 | 3673.73 | 11021.19
229. | 6 | 62 | 622 | Kamera obrotowa A0007A553 - B | szt. | 2 | 11298.97 | 22597.94
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja budynek B
230. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP B1- pomost techniczny nad galerią | kpl | 1 | 52582 | 52582
nawęglania,obsługuje centralę B1 (nawiew i wywiew -sala
ekspozycji budynku B i kino
231. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP B2-maszynownia budynek B, pod | kpl | 1 | 34526 | 34526
schodami od strony parkingu, steruje centralą B2 (nawiew
do pomieszczeń na poziomie -2,55)
232. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP B3-poddasze nad czytelnią | kpl | 1 | 37039.2 | 37039.2
i biblioteką budynku A, steruje centralą B3 (nawiew i wywiew
czytelnia i biblioteka)
233. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP P1-pomost techniczny nad galerią | kpl | 1 | 29331.24 | 29331.24
nawęglania, sterowania układem oddymiania Sali ekspozycji
budynku B
234. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP P2-maszynownia budynek B, pod | kpl | 1 | 7228.5 | 7228.5
schodami od strony parkingu, sterowanie oddymianiem
pomieszczeń na poziomie -2,55
235. | 6 | 65 | 652 | Wentylator oddymiający dachowy V=45000m3 typ BVD 710/30-4 | kpl | 4 | 32714.23 | 130856.92
236. | 6 | 65 | 652 | Wentylator oddymiający V=6000m3 typ AXV500 | kpl | 1 | 12544.52 | 12544.52
237. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=700m3 typ RS315 | kpl | 1 | 1155.49 | 1155.49
238. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=400m3 typ RS200 | kpl | 1 | 1155.49 | 1155.49
239. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=100m3 typ EDM 160 | kpl | 2 | 335.35 | 670.7
240. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=150m3 typ Z 160 | kpl | 1 | 1984.66 | 1984.66
241. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=550m3 typ Z 315 B | kpl | 1 | 5194.33 | 5194.33
242. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=350m3 typ R 150 | kpl | 1 | 1155.49 | 1155.49
243. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=300m3 typ RS 160 | kpl | 1 | 516.94 | 516.94
244. | 6 | 65 | 652 | Wentylator dachowy V=3000m3 DV-450-L-6-6D | kpl | 1 | 5084.47 | 5084.47
245. | 6 | 65 | 652 | Wentylator dachowy V=1000m3 LV-310 | kpl | 1 | 2256.02 | 2256.02
246. | 6 | 65 | 652 | Wentylator V=400m3 typ RS 160L | kpl | 1 | 782.87 | 782.87
247. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=25000m3/h typ A40-20R | kpl | 1 | 117032.48 | 117032.48
248. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=4000m3/h typ A20-07Q | kpl | 1 | 10482.24 | 10482.24
249. | 6 | 65 | 654 | Nawilżacz parowy G=50kg/h typ ELMC 50 | kpl | 1 | 10605.17 | 10605.17
250. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator typ SPLIT QCHŁ=7kW typ FTKS71/RKS71 | kpl | 1 | 11078.77 | 11078.77
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Urządzenia chłodnicze budynek B
251. | 4 | 48 | 485 | Agregat chłodniczy CGAN 900 typ N551620 | kpl | 1 | 233276.2 | 233276.2
252. | 4 | 48 | 485 | Kurtyna powietrzna STANDESSE typ VCS3D20 | kpl | 2 | 14035.69 | 28071.38
253. | 4 | 48 | 485 | Kurtyna powietrzna STANDESSE typLVCS3D20 | kpl | 1 | 13720.12 | 13720.12
254. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL stojący 2400/2000W-VCE 60 | kpl | 4 | 4175.93 | 16703.72
255. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL stojący 800W/600W-VCE-20 | kpl | 4 | 3540.79 | 14163.16
256. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL wiszący 2080/1384W-VCE-59 | kpl | 2 | 5325.75 | 10651.5
257. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator JUACO 115B+CAL 0251PVC typ UCP064879; | kpl | 3 | 41000.13 | 123000.39
typ UPC064880; typ UPC064878
258. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa V=2,4m3/h H=7,6m H2O elektroniczna | kpl | 2 | 4741.46 | 9482.92
259. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa V=23,5m3/h H=7,8m H2O elektroniczna | kpl | 2 | 12103.35 | 24206.7
260. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa V=1,18m3/h H=0,7m H2O | kpl | 2 | 496.71 | 993.42
261. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa V=2,35m3/h H=3,0m H2O | kpl | 2 | 1755.03 | 3510.06
262. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa V=3,26m3/h H=0,8m H2O | kpl | 2 | 781.29 | 1562.58
263. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa V=9,97m3/h H=3,20m H2O | kpl | 2 | 2180.79 | 4361.58
Instalacje wod-kan budynek B
264. | 3 | 31 | 310 | Węzeł cieplny kompaktowy ECWST-P-W -50/100/140 | kpl | 1 | 165920 | 165920
265. | 4 | 44 | 441 | Zestaw hydroforowy ZHCVHMD/10 z szafą sterującą SZH | kpl | 1 | 40870 | 40870
266. | 6 | 65 | 654 | Stacja zmiękczająca wodę TW DUET 15 V=0,7m3/h | kpl | 1 | 40504 | 40504
267. | 3 | 31 | 310 | Pompownia ścieków Ama-PORTER CK | kpl | 1 | 41480 | 41480
Urządzenia elektryczne budynek B
268. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnia RGNB - zasilanie podstawowe | kpl | 1 | 28685.25 | 28685.25
269. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnia RGRB - zasilanie rezerwowe | kpl | 1 | 29993.7 | 29993.7
270. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnia ekspozycji TBE | kpl | 1 | 12212.2 | 12212.2
271. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnia TB-10 dla potrzeb TV | kpl | 1 | 15871.99 | 15871.99
Stacja trafo
272. | 6 | 61 | 613 | stacja trafo w tym: | kpl | 1 | 456488.12 | 456488.12
a/ rozdzielnia SN-15kV nr fabr. 1YHW004VNS0039
b/ rozdzielnis NN /bez numeru/
c/ bateria kondensatorów BKD-95 nr fabr. 298/04 P-125/25kV
d/ bateria kondensatoów BKD-95 nr fabr. 297/04 P-90/15kV
273. | 6 | 63 | 630 | Transformator 400/15 DZB nr fabr. 334955 | szt | 1 | 32879 | 32879
274. | 6 | 63 | 630 | Transformator 900/15 DZB nr fabr. 334956 | szt | 1 | 55827.2 | 55827.2
275. | 1 | 10 | 107 | Budynek C- zwiększenie wartości środka trwałego | kpl | 1 | 6651852.58 | 6651852.58
powierzchnia użytkowa -1107,9m2
powierzchnia zabudowy - 293,0m2
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Dźwigi
276. | 6 | 64 | 640 | Dźwig 5 przystanków nr ewidencyjny N3127012680, nr fabr. H05-623 | szt. | 1 | 130540 | 130540
typ NB630H, rok produkcji 2005r.
277. | 6 | 64 | 640 | Dźwig 2 przystanki nr ewidencyjny N3127012681, nr fabr. H05-624 | szt. | 1 | 97600 | 97600
typ OB400H, rok produkcji 2005r.
Urządzenia chłodnicze budynek C
278. | 4 | 48 | 485 | Agregat chłodniczy chłodniczy 100 KW ze zdalnym skraplaczem | kpl | 1 | 86197.6 | 86197.6
typ CCUH-240 nr N752343
279. | 4 | 48 | 485 | Skraplacz freonowy ACQ634C do agregatu CCUH240 | kpl | 2 | 37196.73 | 74393.46
nr 2135191, 2135190
280. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator JUACO 125B+CALO251 PV typ KCP064889 | kpl | 1 | 39652.23 | 39652.23
281. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL stojący 2500W/1200W typ VCE60 | kpl | 8 | 4175.93 | 33407.44
282. | 4 | 48 | 485 | Boczny modół hydrauliczny HDM2.2DA podwójna pompa | kpl | 1 | 21403.91 | 21403.91
283. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL stojący 2500W/800W typ VCE 60 | kpl | 5 | 4175.93 | 20879.65
284. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL stojący 3200W/1300W typ VCE 70 | kpl | 4 | 4593.03 | 18372.12
285. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL międzystropowy 3000W/1200W | kpl | 2 | 5016.42 | 10032.84
|  |  |  | typ VCE 73 |  |  |  | 0
286. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL stojący 3000W/1000W typ VCE 70 | kpl | 2 | 4593.03 | 9186.06
287. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL stojący 3000W/1100W typ VCE 70 | kpl | 2 | 4593.03 | 9186.06
288. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL stojący 2500W/900W typ VCE 60 | kpl | 2 | 4175.93 | 8351.86
289. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL podsufitowy 3000W/0W typ VCE 79 | kpl | 1 | 5046.43 | 5046.43
290. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL międzystropowy 3000W/700W | kpl | 1 | 5016.42 | 5016.42
typ VCE 73
291. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL międzystropowy 2000W/1500W | kpl | 1 | 4422.34 | 4422.34
typ VCE 53
292. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL podsufitowy 2000W/0W typ VCE 59 | kpl | 1 | 4841.59 | 4841.59
293. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL stojący 2500W/1000W typ VCE 60 | kpl | 1 | 4175.93 | 4175.93
294. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL stojący 1400W/1600W typ VCE 30 | kpl | 1 | 3717.94 | 3717.94
295. | 4 | 48 | 485 | Klimakonwektor FAN-COIL stojący 1000W/1600W typ VCE 20 | kpl | 1 | 3540.79 | 3540.79
296. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa - AHKCU WILLO STAR - RS 30/6 | kpl | 6 | 686.86 | 4121.16
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja budynek C
297. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP C1 - maszynownia budynek C, sterowanie | kpl | 1 | 37888.32 | 37888.32
centralą C1 (nawiew-bufet, kuchnia, pomieszczenie w piwnicy)
298. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP C2 - maszynownia budynek C, sterowanie | kpl | 1 | 16955.56 | 16955.56
centralą C2 (nawiew- hall, szatnia, sala restauracyjna, korytarz)
299. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP C3 - maszynownia budynek C, sterowanie | kpl | 1 | 19073.48 | 19073.48
centralą C3 (nawiew- pokoje biurowe)
300. | 4 | 49 | 492 | Szafa sterownicza LAP C4 - maszynownia budynek C, sterowanie | kpl | 1 | 24317.04 | 24317.04
centralą C4 (nawiew- pracownia konserwatorska i introligatornia)
301. | 6 | 65 | 652 | Wentylator RS160L V=350m3/h typ FOO 16060 | kpl | 2 | 751.91 | 1503.82
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
302. | 6 | 65 | 652 | Wentylator RS125L V=150m3/h typ FOO 12550 | kpl | 5 | 516.94 | 2584.7
303. | 6 | 65 | 652 | Wentylator EKAD 280-4k V=2250m3/h typ DOO 40052 | kpl | 1 | 3002.42 | 3002.42
304. | 6 | 65 | 652 | Wentylator RS160 V=250m3/h typ FOO 16051 | kpl | 2 | 516.94 | 1033.88
305. | 6 | 65 | 652 | Wentylator RS200 V=450m3/h typ FOO 20051 | kpl | 1 | 731.02 | 731.02
306. | 6 | 65 | 652 | Wentylator HFA 315 - 20D V=850m3/h typ 16754 - 05 | kpl | 1 | 12803.36 | 12803.36
307. | 6 | 65 | 652 | Wentylator EKAD 400-8 V=2000m3/h typ DOO 40052 | kpl | 1 | 3002.42 | 3002.42
308. | 6 | 65 | 652 | Wentylator RS100L V=100m3/h typ FOO 10080 | kpl | 1 | 464.72 | 464.72
309. | 6 | 65 | 652 | Wentylator EDM160 V=100-150m3/h typ 06W67059; 06W67043; | kpl | 3 | 246.72 | 740.16
06X77041
310. | 6 | 65 | 652 | Wentylator wyciągowy do okapu - KATD 315-6 V=2500m3/h | kpl | 1 | 4490.82 | 4490.82
311. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna A 20-07Q V=3450m3/h - ROSENBERG | kpl | 1 | 9811.24 | 9811.24
312. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna A 20-07Q V=2750m3/h - ROSENBERG | kpl | 1 | 12479.38 | 12479.38
313. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna A 20-07Q V=2650m3/h - ROSENBERG | kpl | 1 | 11999.24 | 11999.24
314. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna A 20-05Q V=1500m3/h - ROSENBERG | kpl | 1 | 10401.43 | 10401.43
315. | 6 | 65 | 654 | Nawilżacz parowy UE008PL000 V=8kg/h typ 007533 | kpl | 1 | 5028.4 | 5028.4
Urządzenia instalacyjne budynek C
316. | 3 | 31 | 310 | Kompaktowy węzeł cieplny typ ECWST-P-W-50/100/140 | kpl | 1 | 101260 | 101260
z regulacją pogodową
317. | 4 | 44 | 441 | Zestaw hydroforowy ZHEYM 8.2.1 SP firmy TECHMATER | kpl | 1 | 40260 | 40260
318. | 6 | 65 | 654 | Stacja zmiękczania wody TW DUET 15 V=0,7m3/h | kpl | 1 | 13786 | 13786
Urządzenia elektryczne budynek C
319. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnia RGNC - zasilanie podstawowe | kpl | 1 | 33361.86 | 33361.86
320. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnia RGRC - zasilanie rezerwowe | kpl | 1 | 31731.41 | 31731.41
Instalacja SSWiN
321. | 6 | 62 | 620 | Podcentrala MZD ATS 1201 z zasilaczem | szt. | 3 | 1195.6 | 3586.8
Instalacja SAP
322. | 6 | 66 | 663 | Zasilacz 24V Merawex | szt. | 1 | 4453 | 4453
323. | 6 | 66 | 663 | Centrala oddymiająca D+zasilaczem RZN 4304 M-N | szt. | 1 | 4121.16 | 4121.16
324. | 6 | 66 | 663 | Siłowniki Łańcuchowe do okien Velux D+H typ KA32/600 | szt. | 2 | 2128.9 | 4257.8
System integracji systemów bezpieczeństwa
325. | 6 | 62 | 620 | Zestaw komputerowy | szt. | 1 | 8418 | 8418
Optimus-Acer
|  |  |  | Programator kart ATS | szt. | 1 | 1342 | 1342
Sieć strukturalna
326. | 6 | 62 | 620 | Szafa komputerowa | szt. | 1 | 21486.64 | 21486.64
- patch panel 24xRJ45 – 9 szt.
- patch panel telefoniczny
48xRJ45 – 1 szt.
- patch panel światłowodowy 12 st
DUPLEX – 1szt.
- zestaw oświetleniowy szafy – 1szt.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |  | 8. | 9.
- półka wysuwana na klawiaturę – 1 szt.
- wieszak kablowy 1U – 1 szt.
- listwa zasilająca 2U – 2 szt.
- półka do szafy RACK – 1 szt.
System łączności
327. | 6 | 62 | 620 | Zestaw łączności | szt. | 1 | 2684 | 2684
Kamery zenętrzne na budynku C
328 | 6 | 62 | 622 | Kamera NVC660DN - C | szt. | 3 | 5505.96 | 16517.88
329 | 6 | 62 | 622 | Kamera NVC660DN - C | szt. | 1 | 4826.32 | 4826.32
330. | 1 | 10 | 107 | Budynek D - zwiększenie wartości środka trwałego | kpl | 1 | 315098.44 | 315098.44
powierzchnia użytkowa - 26,47m2
powierzchnia zabudowy - 43,9m2
Instalacje chłodnicze budynek D
331. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator - DAIKIN R407C Qch=2kW - RKS20CVMB | kpl | 1 | 5597.97 | 5597.97
332. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator - DAIKIN R407C Qch=2kW - FTKS20CVMB | kpl | 1 | 5597.97 | 5597.97
333. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator - DAIKIN R407C Qch=2kW - RKS20CVMB | kpl | 1 | 1515.29 | 1515.29
334. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator - DAIKIN R407C Qch=2kW - FTKS20CVMB | kpl | 1 | 2915.71 | 2915.71
|  |  |  | Instalacja SSWiN |  |  |  | 0
335. | 6 | 62 | 620 | Centrala SSWiN ATS 4018 | szt. | 1 | 3620.72 | 3620.72
336. | 6 | 62 | 620 | Centrala kontroli dostępu ATS 4018 | szt. | 1 | 4557.43 | 4557.43
|  |  |  | Instalacja SAP |  |  |  | 0
337. | 6 | 66 | 663 | Centrala P.POŻ Polon 4200 | szt. | 1 | 18922.2 | 18922.2
|  |  |  | Instalacja CCTV |  |  |  | 0
338. | 6 | 62 | 620 | Szafa RACK | szt. | 1 | 2380.38 | 2380.38
339. | 6 | 62 | 620 | rejestrator DVRME TRIPLEX GE/160 | szt. | 1 | 53228.6 | 53228.6
340. | 6 | 62 | 620 | rejestrator DVRME TRIPLEX GE/80 | szt. | 1 | 28807.37 | 28807.37
341. | 6 | 62 | 620 | Rejestrator DTXA16 – ARITECH/80 | szt. | 1 | 28807.37 | 28807.37
342. | 6 | 62 | 620 | macierz dyskowa DVSE 1TB | szt. | 1 | 39162 | 39162
343. | 6 | 62 | 620 | macierz dyskowa DVSE 1TB | szt. | 1 | 33708.6 | 33708.6
344. | 6 | 62 | 620 | macierz dyskowa DVSE 1TB | szt. | 1 | 33708.6 | 33708.6
345. | 6 | 62 | 620 | monitor CV210A | szt. | 1 | 3391.6 | 3391.6
346. | 6 | 62 | 620 | monitor CV210A | szt. | 1 | 3472.43 | 3472.43
347. | 6 | 62 | 620 | monitor CV210A | szt. | 1 | 3472.43 | 3472.43
348. | 6 | 62 | 620 | monitor CV150HX | szt. | 1 | 2427.8 | 2427.8
349. | 6 | 62 | 620 | monitor CV150HX | szt. | 1 | 2263.62 | 2263.62
350. | 6 | 62 | 620 | monitor CV150HX | szt. | 1 | 2263.62 | 2263.62
351. | 6 | 62 | 620 | UPS LESTAR | szt. | 1 | 1464 | 1464
352. | 6 | 62 | 620 | UPS LESTAR | szt. | 1 | 1464 | 1464
353. | 6 | 62 | 620 | UPS LESTAR | szt. | 1 | 1464 | 1464
354. | 6 | 62 | 620 | UPS ECO PRO1200 | szt. | 1 | 1354.2 | 1354.2
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
355. | 6 | 62 | 620 | pulpit sterujący KTD-405 | szt. | 1 | 3886.43 | 3886.43
356. | 6 | 62 | 620 | pulpit sterujący KTD-405U | szt. | 1 | 5026.4 | 5026.4
System integracji sytemów bezpieczeństwa SMS
357. | 6 | 62 | 620 | Szafa RACK SSWiN | szt. | 1 | 10321.2 | 10321.2
358. | 6 | 62 | 620 | Zestaw komputerowy MaxData-LCD | szt. | 1 | 8515.6 | 8515.6
359. | 6 | 62 | 620 | Serwer IBM THINK CENTRE | szt. | 1 | 19093 | 19093
360. | 6 | 62 | 620 | UPS FIDELTRONIC 1600 | szt. | 1 | 2928 | 2928
361. | 6 | 62 | 620 | Zestaw komputerowy Optimus-LCD | szt. | 1 | 8515.6 | 8515.6
362. | 6 | 62 | 620 | Program ZEW 2000 SMS | szt. | 1 | 20008 | 20008
363. | 6 | 62 | 620 | Szafa komputerowa składająca się z: | szt. | 1 | 7626.22 | 7626.22
- patch panel 24xRJ45 – 2 szt.
- patch panel światłowodowy 12 st
DUPLEX – 2 szt.
- wieszak kablowy 1U – 1 szt.
- listwa zasilająca 2U – 1 szt.
- półka do szafy RACK – 1 szt.
364. | 6 | 62 | 620 | Centrala telefoniczna CYFRA 200 PLATON + karty rozszerzeń | szt. | 1 | 31456.85 | 31456.85
Instalacja BMS
365. | 6 | 62 | 620 | Komputer PC HDD 80GB, RAM 512 MB + monitor 19” + drukarka | szt. | 1 | 6642.9 | 6642.9
366. | 6 | 62 | 620 | Karta PALTA-FTT | szt. | 1 | 32045.74 | 32045.74
Kamery zenętrzne na budynku D
367. | 6 | 62 | 622 | Kamera NVC660DN - D | szt. | 1 | 3673.73 | 3673.73
368. | 1 | 10 | 107 | Budynek E - zwiększenie wartości środka trwałego | kpl | 1 | 404504.5 | 404504.5
powierzchnia użytkowa - 55,0m2
powierzchnia zabudowy - 70,2m2
Instalacje chłodnicze budynek E
369. | 6 | 65 | 652 | Wentylator DECOR PLUS 30052 | kpl | 1 | 255.8 | 255.8
370. | 6 | 65 | 652 | Wentylator DECOR 200CR | kpl | 1 | 349.09 | 349.09
Instalacja SSWiN
371. | 6 | 62 | 620 | Podcentrala MZD ATS 2101 | szt. | 1 | 1195.6 | 1195.6
Instalacja CCTV
372. | 6 | 62 | 620 | kamera PD49VC | szt. | 1 | 1541.96 | 1541.96
System Łączności
373. | 6 | 62 | 620 | System łącznośći | szt. | 2 | 5368 | 10736
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Mur Pamięci
374. | 2 | 29 | 291 | Mur Pamięci | kpl | 1 | 2022572.47 | 2022572.47
375. | 6 | 62 | 622 | Kamera NVC660DN-D - mur pamięci | szt | 8 | 4826.32 | 38610.56
Bunkier
376. | 2 | 29 | 291 | Bunkier | kpl | 1 | 62454.59 | 62454.59
Uzbrojenie terenu
377. | 2 | 21 | 211 | Rurociągi kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej fi 160-315mm PVC | mb | 826.1 | 429.65 | 354933.865
378. | 2 | 21 | 211 | Rurociągi sieci wodociągowej zraszającej | mb | 1276 | 129.99 | 165867.24
379. | 2 | 21 | 211 | Rurociągi kanalizacji deszczowej koryt odwadniających i studzienek | kpl | 1 | 153537.33 | 153537.33
|  |  |  | ściekowych |  |  |  | 0
380. | 2 | 21 | 211 | Rurociągi sieci rozdzielczej wody zimnej fi 40-110mm z rur PE | mb | 105.1 | 752.86 | 79125.586
381. | 2 | 21 | 211 | Sieć kablowa YKY 4x120+YKY 1x70 | m | 80 | 436.92 | 34953.6
382. | 2 | 21 | 211 | Sieć kablowa YKY 4x95+YKY 1x50 | m | 80 | 376.94 | 30155.2
383. | 2 | 21 | 211 | Sieć kablowa YKY 5x35+YKY 1x50 | m | 265 | 86.65 | 22962.25
384. | 2 | 21 | 211 | Kanalizacja telefoniczna | m | 33 | 201.42 | 6646.86
385. | 2 | 22 | 220 | Oświetlenie terenu - sieć kablowa NN | m | 1125 | 81.61 | 91811.25
386. | 2 | 22 | 220 | Iluminacja terenu - sieć kablowa NN | m | 610 | 97.09 | 59224.9
387. | 2 | 22 | 220 | Oprawa URAN-3 TC - D18W | szt | 53 | 1827.52 | 96858.56
388. | 2 | 22 | 220 | Oprawa - 10 QT9 20W | szt | 4 | 461.29 | 1845.16
389. | 2 | 22 | 220 | Oprawa URAN-3 HIT - DE 150W | szt | 10 | 2124.89 | 21248.9
390. | 2 | 22 | 220 | Oprawa URAN-20 CDM-R 70W | szt | 35 | 894.15 | 31295.25
391. | 2 | 22 | 220 | Oprawa URAN-3 HIT - DE 70W | szt | 2 | 2283.08 | 4566.16
392. | 2 | 22 | 220 | Oprawa PD-70 HIT 70 | szt | 3 | 812.79 | 2438.37
393. | 2 | 22 | 220 | Oprawa LEO 2xLP150PC | szt | 9 | 565.04 | 5085.36
394. | 2 | 22 | 220 | Oprawa LANZINI-OLIMP 3 | szt | 8 | 379.65 | 3037.2
395. | 2 | 22 | 220 | Słup oświetleniowy ZEN 2x70 | szt | 8 | 4450.12 | 35600.96
396. | 2 | 22 | 220 | Słup oświetleniowy ZEN 1x70 | szt | 6 | 2687.68 | 16126.08
397. | 2 | 29 | 291 | Rurociągi przyłącza cieplnego 2xDN65/140 preizolowane FINPOL-ROHR | mb | 85.8 | 288.9 | 24787.62
398. | 6 | 61 | 610 | Tablica oświetleniowa TOZ | szt | 1 | 17083.82 | 17083.82
399. | 6 | 61 | 610 | Tablica oświetleniowa TPM | szt | 1 | 11927.42 | 11927.42
400. | 6 | 65 | 658 | Separator koalescencyjny fi 2300mm betonowy typ AWAS-SK-100/04 | kpl | 1 | 85278 | 85278
70L/S
401. | 6 | 65 | 658 | Separator tłuszczów fi 1500mm betonowy typ AWAS-F-N68/800 | kpl | 1 | 19910.4 | 19910.4
01707/04
402. | 6 | 65 | 658 | Separator koalescencyjny fi 2300mm betonowy typ AWAS-SK-100 | kpl | 1 | 121512 | 121512
403. | 8 | 80 | 808 | Mikrofon SM-20 ICOM do radiostacji "Błyskawica" | szt. | 1 | 920 | 920
Wartości niematerialne i prawne
404. |  |  |  | Licencja - program zarządzający systemem monitoringu | szt. | 1 | 53070 | 53070
|  |  |  | Razem |  |  |  | 60948788.881