## Arkusz3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/833/2008
Rady m.st.Warszawy
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie wyposażenia na majątek jednostek
organizacyjnych m.st. Warszawy
Wykaz składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji
pn."Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie"
L.p. | Symbol KŚT |  |  | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena | Wartość
| grupa | podgrupa | rodzaj |  |  |  | jednostkowa
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 1 - pow. użytkowa - 237,94m2; pow. zabudowy - 299,74m2 | kpl | 1 | 1037266.46 | 1037266.46
2. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 2 - pow. użytkowa - 193,39m2; pow. zabudowy - 233,69m2 | kpl | 1 | 978040.31 | 978040.31
3. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 3 i 4 - pow użytkowa - 350,56m2; pow zabudowy - 450,79m2 | kpl | 1 | 1367550.47 | 1367550.47
4. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 5 - pow użytkowa - 90,79m2; pow zabudowy - 112,75m2 | kpl | 1 | 674374.22 | 674374.22
5. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 6 - pow użytkowa - 139,80m2; pow zabudowy - 172,22m2 | kpl | 1 | 880585.32 | 880585.32
6. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 7 - pow użytkowa - 70,79m2; pow zabudowy - 112,75m2 | kpl | 1 | 674570.46 | 674570.46
7. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 8 - pow użytkowa - 70,79m2; pow zabudowy - 112,75m2 | kpl | 1 | 674570.46 | 674570.46
8. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 9 - pow użytkowa - 139,80m2; pow zabudowy - 172,22m2 | kpl | 1 | 879902.5 | 879902.5
9. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 10 - pow użytkowa - 139,80m2; pow zabudowy - 172,22m2 | kpl | 1 | 879902.5 | 879902.5
10. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 11 - pow użytkowa - 139,80m2; pow zabudowy - 172,22m2 | kpl | 1 | 878379.17 | 878379.17
11. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 12 - pow użytkowa - 139,80m2; pow zabudowy - 172,22m2 | kpl | 1 | 878379.17 | 878379.17
12. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 13 - pow użytkowa - 70,79m2; pow zabudowy - 112,75m2 | kpl | 1 | 674102.62 | 674102.62
13. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 14 - pow użytkowa - 70,79m2; pow zabudowy - 112,75m2 | kpl | 1 | 674102.62 | 674102.62
14. | 1 | 10 | 107 | Budynek nr 15, 16, 17 - pow użytkowa - 329,07m2; pow zabudowy - 401,01m2 | kpl | 1 | 1312857.14 | 1312857.14
15. | 1 | 10 | 104 | Zbiornik p.poż | kpl | 1 | 125020.43 | 125020.43
16. | 1 | 10 | 109 | Rozdzielnia główna pow użytkowa - 7,70m2; pow zabudowy - 12,46m2 | kpl | 1 | 51567.45 | 51567.45
Wyposażenie inwestycyjne
17. | 3 | 31 | 310 | Kotły kuchenne 200 litrowe, elektryczne 18kW | kpl | 3 | 9394 | 28182
18. | 8 | 80 | 808 | Dozownik mydła (z wysoko udarowego tworzywa sztucznego) | szt. | 89 | 63.44 | 5646.16
19. | 8 | 80 | 808 | Pojemniki na ręczniki papierowe (z wysoko udarowego tworzywa sztucznego) | szt. | 58 | 58.56 | 3396.48
20. | 8 | 80 | 808 | Kosze na odpady z uchylną pokrywą (z wysoko udarowego tworzywa sztucznego) | szt. | 58 | 19.76 | 1146.08
21. | 8 | 80 | 808 | Pojemnik do papieru toatetowego (z wysoko udarowego tworzywa sztucznego) | szt. | 10 | 43.92 | 439.2
22. | 8 | 80 | 808 | Szczotki do mycia misek ustępowych z uchwytem | szt. | 10 | 39.04 | 390.4
23. | 8 | 80 | 808 | Pojemniki na torebki higieniczne (z wysoko udarowego tworzywa sztucznego) | szt. | 10 | 54.17 | 541.7
24. | 8 | 80 | 808 | Pojemniki na podkładki higieniczne na deskę sedesową (z wysoko udarowego tworzywa sztucznego) | szt. | 10 | 60.46 | 604.6
25. | 8 | 80 | 808 | Lodówki podblatowe /bez zamrażalnika/ | szt. | 5 | 855.53 | 4277.65
26. | 8 | 80 | 808 | Kuchenki elektryczne dwupalnikowe wpuszczane w blat /ceramiczne, ze sterowaniem z boku | szt. | 4 | 976 | 3904
27. | 8 | 80 | 808 | Kuchenki elektryczne czteropalnikowe wpuszczane w blat /ceramiczne, ze sterowaniem z boku | szt. | 1 | 1403 | 1403
28. | 8 | 80 | 808 | Szafka kuchenna z blatem /wykończenie postformingiem/ - 1,5mb | szt. | 1 | 761.28 | 761.28
29. | 8 | 80 | 808 | Szafka kuchenna z blatem /wykończenie postformingiem/ - 2,4mb | szt. | 2 | 1185.84 | 2371.68
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
30. | 8 | 80 | 808 | Szafka kuchenna z blatem /wykończenie postformingiem/ - 2,8mb | szt. | 1 | 1259.04 | 1259.04
31. | 8 | 80 | 808 | Szafka kuchenna z blatem /wykończenie postformingiem/ - 2,2mb | szt. | 1 | 1156.56 | 1156.56
32. | 8 | 80 | 808 | Szafka kuchenna z blatem /wykończenie postformingiem/ - 1,8mb | szt. | 1 | 849.12 | 849.12
33. | 8 | 80 | 808 | Drewniane podesty dla psów o wym. 70x120 cm, na nóżkach wys. 10-15 cm | szt. | 80 | 380.64 | 30451.2
34. | 8 | 80 | 808 | Drewniane podesty dla psów o wym. 60x120 cm, na nóżkach wys. 10-15 cm | szt. | 320 | 366 | 117120
35. | 8 | 80 | 808 | Drewniane podesty dla psów o wym. 70x120 cm, na nóżkach wys. 10-15 cm | szt. | 4 | 322.08 | 1288.32
36. | 8 | 80 | 808 | Ławki ogrodowe (drewniane na konstrukcji stalowej) | szt. | 4 | 488 | 1952
37. | 8 | 80 | 808 | Gaśnice proszkowe 6 kg | szt. | 21 | 313.54 | 6584.34
Uzbrojenie terenu
38. | 2 | 21 | 211 | Rurociągi sieci kanalizacji tłocznej fi 90mm PE-przyłącze kanalizacji tłocznej | mb | 564 | 671.46 | 378703.44
39. | 2 | 21 | 211 | Rurociągi sieci kanalizacji grawitacyjnej fi 200mm PVC -przyłącze kanalizacji sanitarnej | mb | 3 | 724.02 | 2172.06
40. | 2 | 21 | 211 | Rurociągi sieci wody zimnej fi 63mm PE - przyłącze wody | mb | 556 | 330.41 | 183707.96
41. | 2 | 21 | 211 | Rurociągi sieci c.o. i cw fi 63mm 50; 40; 32; 25 - PE - sieć wewnętrzna | mb | 577 | 424.46 | 244913.42
42. | 2 | 21 | 211 | Rurociągi sieci wody zimnej PE fi 63; 50; 40; 32 - sieć wewnętrzna | mb | 378.7 | 269.79 | 102169.473
43. | 2 | 21 | 211 | Rurociągi sieci kanalizacyjnej fi 200; 160; 110 mm, PCV - sieć wewnętrzna | mb | 463 | 669.17 | 309825.71
44. | 3 | 31 | 310 | Zbiornik pompowni ścieków firmy PURATOR typ PURAPOMP fi 1,20m z wyposażeniem | kpl | 1 | 31296.53 | 31296.53
45. | 4 | 44 | 441 | Pompy firmy METALCHEM typ HS1-14H nr 882296/2318; 882264/2317 | kpl | 2 | 4333.59 | 8667.18
46. | 4 | 49 | 492 | Przepływomierz elektromagnetyczny firmy ABB KENT TAYLOR MAGMASTER - DN 80 | kpl | 1 | 8244.19 | 8244.19
47. | 4 | 49 | 492 | Armatura do płukania kanałów firmy HAVLE nr kat. 9831 | kpl | 3 | 2909.33 | 8727.99
Budynek nr 1- Technologia kotłowni
48. | 3 | 31 | 310 | Piec olejowy 40C 100 kW typ SIME 2R6 ze sterownikiem i palnikiem | szt | 2 | 21411 | 42822
49. | 6 | 65 | 654 | Stacja zmiękczania wody firmy EKWIDEA ZE-010-CW | kpl | 1 | 5490 | 5490
50. | 6 | 65 | 659 | Naczynie stalowe wzbiorcze REFLEX V=150L; P=6bar | kpl | 1 | 854 | 854
51. | 4 | 44 | 441 | Pompy kotłowe HALM 8,5m3/h H=1,3m DN-26mm | kpl | 2 | 2159.4 | 4318.8
52. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa c.o. HALM 8,5m3/h H=4,7m | kpl | 1 | 2570 | 2570
53. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa c.w. HALM 2,5m3/h H=3,7m | kpl | 1 | 1061.4 | 1061.4
54. | 4 | 44 | 441 | Pompa cyrkulacyjna HALM 0,35l/s H=5,0m | kpl | 1 | 1586 | 1586
55. | 4 | 46 | 462 | Podgrzewacz ciepłej wody V=150L ELEKTROMET 27,5kW | kpl | 1 | 3233 | 3233
56. | 6 | 60 | 603 | Zbiornik na olej SCHUTZ - PE 1500L | kpl | 5 | 2074 | 10370
Budynek nr 1- Wentylacja mechaniczna
57. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=830m3/h typ YX-1000-HW-PSC - Producent KOSS | kpl | 1 | 26132.4 | 26132.4
58. | 6 | 65 | 652 | Wentylator dachowy wyciągowy V=180m3/h typ TH500 - 160 - VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 2075.22 | 2075.22
Budynek nr 2
59. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy nawiewny V=200m3/h typ TD500-160 VENTURE - INDUSTRIES | kpl | 2 | 4252.92 | 8505.84
z nagrzewnicą DH 160
60. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=1200m3/h typ TD 250-100 VENTURE INDUSTRIES | kpl | 4 | 384.3 | 1537.2
Budynek nr 3 i 4
61. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=2245m3/h typ VS-15-R-PH-T - VTS CLIMA | kpl | 1 | 34202.7 | 34202.7
62. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=150m3/h typ TD-800-200 VENTURE INDUSTRIES | kpl | 2 | 640.5 | 1281
63. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy nawiewny V=100m3/h typ TD-500-160 oraz nagrzewnica VBC 100 | kpl | 1 | 1665.3 | 1665.3
64. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=100m3/h typ TD250-100 VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 294.02 | 294.02
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
65. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy nawiewny V=200m3/h typ TD-800-200 z nagrzewnicą VBC 160 | kpl | 1 | 3996.72 | 3996.72
66. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=200m3/h typ TD-800-200N VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 640.5 | 640.5
67. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy nawiewny V=150m3/h typ TD-800-200 z nagrzewnicą VBC 160 | kpl | 1 | 4111.4 | 4111.4
68. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=160m3/h typ TD-800-200 VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 1152.9 | 1152.9
69. | 6 | 65 | 652 | Okap kuchenny DC-1010/1400x1200 typ TEWA | kpl | 1 | 3764.92 | 3764.92
70. | 6 | 65 | 652 | Okap kuchenny DC-1010/1400x3200 typ TEWA | kpl | 1 | 7576.2 | 7576.2
71. | 4 | 48 | 485 | Agregat mroźni freonowy R404A o mocy Q=1,85kW PPUCH Tarczyn | kpl | 1 | 14396 | 14396
72. | 4 | 48 | 485 | Agregat chłodniczy freonowy R404A o mocy Q=1,85 kW PPUCH Tarczyn | kpl | 2 | 12566 | 25132
73. | 6 | 65 | 652 | Wentylator dachowy V=1100m3/h WP - 5-D oraz ramię ERGO - odciąg spawalniczy | kpl | 1 | 13433.85 | 13433.85
KLIMA-WENT
Budynek nr 5
74. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=360m3/h typ TD-800-200N VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 1485.96 | 1485.96
Budynek nr 6
75. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=560m3/h typ TD-800-200N VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 1485.96 | 1485.96
Budynek nr 7
76. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=360m3/h typ TD-800-200N VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 1485.96 | 1485.96
Budynek nr 8
77. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=360m3/h typ TD-800-200N VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 1485.96 | 1485.96
Budynek nr 9
78. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=560m3/h typ TD-800-200N VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 1485.96 | 1485.96
Budynek nr 10
79. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=560m3/h typ TD-800-200N VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 1485.96 | 1485.96
Budynek nr 11
80. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=560m3/h typ TD-800-200N VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 1485.96 | 1485.96
Budynek nr 12
81. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=560m3/h typ TD-800-200N VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 1485.96 | 1485.96
Budynek nr 13
82. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=360m3/h typ TD-800-200N VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 1485.96 | 1485.96
Budynek nr 14
83. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wyciągowy V=360m3/h typ TD-800-200N VENTURE INDUSTRIES | kpl | 1 | 1485.96 | 1485.96
Budynek nr 15,16,17
84. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=970m3/h; typ CVA-1-P/NL45A/7-7 firma VTS CLIMA | kpl | 1 | 26081.16 | 26081.16
85. | 6 | 65 | 653 | Centrala wentylacyjna V=970m3/h; typ CVA-1-P/WL25GA/7-7 firma VTS CLIMA | kpl | 1 | 5982.27 | 5982.27
86. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy V=180 typ TD 250-100 Venture Industries | kpl | 4 | 832.65 | 3330.6
87. | 6 | 65 | 652 | Zespół wentylator kanałowy nawiewny z nagrzewnicą V=150 typ VBC160 | kpl | 1 | 3804.57 | 3804.57
88. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy wciągowy V=580 typ TD 800-200 Venture Industries | kpl | 1 | 1633.28 | 1633.28
89. | 6 | 65 | 652 | Wentylator łazienkowy V=60 typ Decor 300 Venture Industries | kpl | 1 | 313.85 | 313.85
90. | 6 | 65 | 652 | Wentylator kanałowy V=100 typ TD 250-100 Venture Industries | kpl | 2 | 422.73 | 845.46
91. | 6 | 65 | 654 | Agregat skraplający typ M5LC020 CR firma Mc Quay | kpl | 1 | 6405 | 6405
92. | 4 | 48 | 485 | Klimatyzator - split typ AUS-09HR53CA2 FIRMA GALANZ | kpl | 1 | 4026 | 4026
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
System telewizji dozorowej
Budynek nr 1
93. | 6 | 62 | 622 | Monitor PM159 nr fab. C155G0081 | szt | 1 | 1415.86 | 1415.86
94. | 6 | 62 | 622 | Monitor PM159 nr fab. C155G0030 | szt | 1 | 1415.86 | 1415.86
95. | 6 | 62 | 622 | Panel sterujący nr fab. A15A0048 | szt | 1 | 2296.5 | 2296.5
96. | 6 | 62 | 622 | Panel sterujący nr fab. A1560262 | szt | 1 | 2296.5 | 2296.5
97. | 6 | 62 | 622 | Kamera CD39E nr 2; 10V024510087 | szt | 1 | 2314.41 | 2314.41
98. | 6 | 62 | 622 | Kamera CD39E nr 3; 10V024510083 | szt | 1 | 2314.41 | 2314.41
99. | 6 | 62 | 622 | Kamera CD39E nr 4; 10V024510081 | szt | 1 | 2314.41 | 2314.41
100. | 6 | 62 | 622 | Kamera Ikegami SID-400P | szt | 1 | 1848.92 | 1848.92
101. | 6 | 62 | 622 | Rejestrator (Multiplekser + dysk 200Gb) | szt | 1 | 8564.45 | 8564.45
Budynek nr 2
102. | 6 | 62 | 622 | Kamera CD39E nr 5; 10V024510090 | szt | 1 | 2314.41 | 2314.41
Budynek nr 12
103. | 6 | 62 | 622 | Kamera CD39E nr 12; 10V024510089 | szt | 1 | 2314.41 | 2314.41
Budynek nr 15,16,17
104. | 6 | 62 | 622 | Kamera CD39E nr 9; 10V024510084 | szt | 1 | 2314.41 | 2314.41
105. | 6 | 62 | 622 | Kamera CD39E nr 10; 10V024510085 | szt | 1 | 2314.41 | 2314.41
106. | 6 | 62 | 622 | Kamera CD39E nr 11; 10V024510097 | szt | 1 | 2314.41 | 2314.41
Teren zewnętrzny
107. | 6 | 62 | 622 | Kamera CD39E nr 6; 10V024510086 | szt | 1 | 2314.41 | 2314.41
108. | 6 | 62 | 622 | Kamera CD39E nr 7; 10V024510082 | szt | 1 | 2314.41 | 2314.41
109. | 6 | 62 | 622 | Kamera CD39E nr 8; 10V024510088 | szt | 1 | 2314.41 | 2314.41
Oświetlenie terenu
110. | 3 | 34 | 343 | Agregat prądotwórczy JD6055 nr fabr. 12756 | szt | 1 | 73845.68 | 73845.68
111. | 6 | 61 | 610 | Rozdzielnia główna nr fabr. 5040075/AB | szt | 1 | 72506.34 | 72506.34
112. | 2 | 22 | 220 | Oświetlenie terenu zewnętrzne /słup, oprawa/ | kpl | 48 | 2343.98 | 112511.04
113. | 2 | 21 | 211 | Kabel YKYżo 5x 4 | m | 904 | 30 | 27120
114. | 2 | 21 | 211 | Kabel YKYżo 4x 185 | m | 100 | 273.8 | 27380
115. | 2 | 21 | 211 | Kabel YKYżo 5x 150 | m | 80 | 241.72 | 19337.6
116. | 2 | 21 | 211 | Kabel YKYżo 5x 35 | m | 895 | 82.79 | 74097.05
117. | 2 | 21 | 211 | Kabel YKYżo 5x 16 | m | 380 | 72.76 | 27648.8
118. | 2 | 21 | 211 | Kabel YKYżo 5x 6 | m | 411 | 31.67 | 13016.37
119. | 2 | 21 | 211 | Kabel YKYżo 5x 50 | m | 15 | 108.15 | 1622.25
Instalacja kontroli dostępu
Budynek nr 1
120. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 21712.93 | 21712.93
Centrala KeriSystems PXL500 szt 3 nr fab. 54020092S,54023123S,54019967S;
podcentrala KeriSystems SB593 szt. 2 - nr fab. 53917318S;53917308S;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 5
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Budynek nr 2
121. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 6340587S
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917312S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
Budynek nr 3 i 4
122. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 54019970S;
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917314S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
Budynek nr 5
123. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 54019972S;
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917306S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
Budynek nr 6
124. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 54020093S;
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917315S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
Budynek nr 7
125. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 54019975S;
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917301S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
Budynek nr 8
126. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 54020079S;
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917309S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
Budynek nr 9
127. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 54019968S;
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917317S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
Budynek nr 10
128. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 54019976S;
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917302S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Budynek nr 11
129. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 54019963S;
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917303S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
Budynek nr 12
130. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 54020082S;
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917305S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
Budynek nr 13
131. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 54020094S;
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917313S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
Budynek nr 14
132. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 8563.72 | 8563.72
Centrala KeriSystems PXL500 - nr fab. 54019973S;
podcentrala KeriSystems SB593 - nr fab. 53917311S; zasilacz Pulsar AWZ333;
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 2
Budynek nr 15,16,17
133. | 6 | 62 | 624 | Szafa RAK: | kpl | 1 | 24906.91 | 24906.91
Centrala KeriSystems PXL500 szt 3 nr fab. 54020072S,540220071S,54019974S;
podcentrala KeriSystems SB593 szt. 3 - nr fab. 53917307S;53917310S;53917304S
czytnik zbliżeniowy Keri - szt. 6; zasilacz Pulsar AWZ333 - szt. 3
Instalacja wideodomofonowa
Budynek nr 1
134. | 6 | 62 | 624 | Zestaw: | kpl | 1 | 12798.93 | 12798.93
Zasilacz VAS/100.20 - szt 2, centrala VA/200, selektor paneli wejściowych VSI/200 - szt 5,
wideodomofon, domofon - szt 5
135. | 6 | 62 | 624 | Aparat wideodomofonowy | szt. | 2 | 5187.43 | 10374.86
Instalacja telefoniczna i komputerowa
Budynek nr 1
136. | 6 | 62 | 626 | Centrala telefoniczna KX-TDA100 | kpl | 1 | 22425.5 | 22425.5
137. | 6 | 62 | 626 | Aparat KX-T7433 | szt. | 1 | 1383.09 | 1383.09
138. | 6 | 62 | 626 | Aparat KX-T7565 | szt. | 2 | 565.08 | 1130.16
139. | 6 | 62 | 626 | Szafa dystrybucyjna | kpl | 1 | 3710.18 | 3710.18
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
System sygnalizacji włamania i napadu
Budynek nr 1
140. | 6 | 62 | 624 | Zestaw: | kpl | 1 | 11474.1 | 11474.1
drukarka KAFKA R1 nr fab. 19537; centrala alarmowa, manipulator AD 6139,
czujka AD9500, czujka AD4275SN - szt. 6
141. | 6 | 62 | 624 | Nadajnik + bateria | kpl | 1 | 546.64 | 546.64
Budynek nr 15,16,17
142. | 6 | 62 | 624 | Zestaw: | kpl | 1 | 9813.47 | 9813.47
drukarka KAFKA R1 nr fab. 19536; centrala alarmowa, manipulator AD 6139,
czujka AD9500 szt - 3; czujka AD4275SN - szt. 5; sygnalizator optyczno-akustyczny
System sygnalizacji alarmowej
Budynek nr 1
143. | 6 | 62 | 624 | Zestaw: | kpl | 1 | 11043.85 | 11043.85
Centrala,sygnalizator akustyczny, tablica sygnalizacji alarmowej, czujnik poziomu
cieczy, czujnik temperatury z przetwornikiem, regulator dwuprzekaxnikowy
|  |  |  | Razem |  |  |  | 15149276.213