## Suma
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/833/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie wyposażenia w majątek jednostek
organizacyjnych m.st. Warszawy
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
ROZLICZENIA KOSZTU INWESTYCJI W PODZIALE NA SKŁADNIKI MIENIA POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn."ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO m.st. WARSZAWY
Dzielnica | Obiekty | Kwota brutto
Ochota | Centrum Nadzoru Ochota | 295580.46
| Kamery i sieć światłowodowa w dzielnicy Ochota | 1097406.72
Śródmieście | Centrum Nadzoru Śródmieście | 540553.62
| Kamery i sieć światłowodowa w dzielnicy Śródmieście | 3584989.9
| KSP | 1209122.06
| ZOSM | 697028.15
| BBiZK | 40219.28
Mokotów | Centrum Nadzoru Mokotów, Centra Oglądowe Wilanów i Ursynów | 571657.16
| Kamery i sieć światłowodowa w dzielnicy Mokotów, Ursynów i Wilanów | 2936155.56
Wola | Centrum Nadzoru Wola, Centrum Oglądowe Bemowo | 425543.35
| Kamery i sieć światłowodowa w dzielnicy Wola i Bemowo | 2738632.27
Żoliborz | Centrum Nadzoru Żoliborz, Centrum Oglądowe Bielany | 401532.75
| Kamery i sieć światłowodowa w dzielnicy Żoliborz i Bielany | 1302943.25
Praga Północ | Centrum Nadzoru Praga Północ, Centra Oglądowe Targówek i Białołęka | 687963.25
| Kamery i sieć światłowodowa w dzielnicy Praga Północ, Targówek i Białołęka | 3443370.93
Praga Południe | Centrum Nadzoru Praga Południe | 315214.96
| Kamery i sieć światłowodowa w dzielnicy Praga Południe | 1902907.56
KSP | Zwiększenie pojemności systemu monitoringu w Komendzie Stołecznej Policji w sposób umożliwiający dołączenie kolejnych stanowisk monitoringu wizyjnego. | 213163.98
KSP | Integracja z systemem monitoringu Metra Warszawskiego. | 166228.84
KSP | Budowę systemu automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów. | 2243089.22
| RAZEM: | 24813303.27
1

## CN Ochota
Ochota
Centrum Nadzoru w KRP Warszawa III Ochota
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 6 | 62 | 624 | Krosownica wizyjna składająca się z:szafka dla modułów wejść i wyjść wizyjnych HMX-32128 , zasilacz systemowy MX-PS9, kabel połączeniowy HMXLCM08, panel wejść przelotowych MX-BNC128, moduł kontrolera bloku wideo i telemetrii, modul 8 wejść wideo z generatorem tekstu HMX-208, moduł 8 wejść wideo bez generatora HMX-108, modół 8 wejść wideo współpracujący z modułem wejść przelotowych MXBNC128 - szt. 10 | V5070129 V508107 V5010426 V411940 5032423 4110062 004103411 004103413 004103415 004103416 004103417 004103418 004103420 004103422 004103423 004103427 | kpl | 1 | 51524.92 | 51524.92
2 | 6 | 62 | 624 | Monitor Ultrak, kolor, 21", 450 linii TV KM2101CP | M4110055 M5050028 | szt. | 2 | 2761.75 | 5523.5
3 | 6 | 62 | 624 | Rejestrator cyfrowy pentaplex, 16 x wejście video, 4 x wyjście wideo; HDD 4x250GB, SCSI, praca w sieci LAN/WAN, RS-422, RS-232, MPEG-4, odświeżanie 400 kl/s; KXR2416P/1000 | POU65GBS16-003943 POU65FBS16-003631 | szt. | 2 | 34695.61 | 69391.22
4 | 6 | 62 | 624 | Macierz dyskowa Simbolo 2123SA z dyskami twardymi Serial ATA 250 GB (dyski montowane w macierzach dyskowych w konfiguracji: 1 macierz: 12xHDD, 2 macierz: 8xHDD) | SB 05080268 SB 05110219 | szt. | 2 | 39992.6 | 79985.2
5 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - moduł synchronizacji czasu do magnetowidu Mitsubishi HS-S8300E (moduły montowane w magnetowidach VHS) o numerach inwentarzowych ZOSM/O/61; ZOSM/O/62; ZOSM/O/63 | R-7000RS | szt. | 3 | 770.08 | 2310.24
6 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (systemu akwizycji danych) DP2000 | DP2000 | szt. | 3 | 5969.21 | 17907.63
7 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (synchronizacja czasu, sterowanie rejestratorami KXR2416P/1000) I7188 | KXR2416P/1000 | szt. | 1 | 2568.37 | 2568.37
8 | 6 | 61 | 611 | Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) SNMP/WEB | ZA0552009947 | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
9 | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SRz konwerterem światłowodowym FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | DR6D157000060 , AA30195A00046(000) | kpl | 1 | 5849.11 | 5849.11
10 | 6 | 62 | 624 | 12 kanałowy nadajnik wideo - komplet | CSR299 CL01700538 CL01780538 CL02630538 | kpl | 1 | 45461.47 | 45461.47
11 | 4 | 49 | 491 | Zwiększenie wartości środka trwałego - system operacyjny Windows XP Professional PL OEM do komputera ZOSM/O/25 | 76447-OEM-0055524-53223 | szt. | 1 | 955.07 | 955.07
12 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - oprogramowanie do synchronizacji czasu rejestratorów o numerze inwentarzowym MSCIIZOSM/O/59 | --------- | szt. | 1 | 645.32 | 645.32
13 | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska obserwacji | --------- | szt. | 1 | 3301.63 | 3301.63
14 | 8 | 80 | 808 | Krzesło obrotowe | --------- | szt. | 1 | 490.24 | 490.24
15 | Wartości niematerialne i prawne |  |  | Oprogramowanie krosownicy lokalnej MAXPRO CN |  | szt. | 1 | 5646.55 | 5646.55
[8 empty] | RAZEM: | 295580.46

## Kamery Ochota
Ochota
Punkty obserwacyjne - dzielnica Ochota
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Kamery
1 | 6 | 62 | 624 | Kamera zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J5120576, J5070286 J5070966 J5070301 J5070285 J5111099 J5070270 J5102360 J5070269 J5070267 J5111097 J5111064 J5070294 | szt. | 13 | 13289.08 | 172758.04
2 | 6 | 62 | 624 | Słup typu W z fundamentem | --------- | szt. | 5 | 2757.53 | 13787.65
3 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 13 | 872.52 | 11342.76
4 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 8 | 389.28 | 3114.24
5 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 13 | 9952.9 | 129387.7
Sieci na terenie dzielnicy Ochota
6 | 2 | 21 | 211 | Sieć światłowodowa | XOTKtd | km | 11.1 | 69100.57 | 767016.33
[8 empty] | RAZEM: | 1097406.72

## CN Śródmieście
Śródmieście
Centrum Nadzoru w KRP Warszawa I Śródmieście
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 6 | 62 | 624 | Krosownica wizyjna składająca się z: szafka dla modułów wejść i wyjść wizyjnych HMX-32128 , zasilacz systemowy MX-PS9, kabel połączeniowy HMXLCM08, panel wejść przelotowych MX-BNC128 - szt 2, moduł kontrolera bloku wideo i telemetrii, modul 8 wejść wideo z generatorem tekstu HMX-208, moduł 8 wejść wideo bez generatora HMX-108, modół 8 wejść wideo współpracujący z modułem wejść przelotowych MXBNC128 - szt. 18, zewnętrzny moduł rozszerzający dla 8 porów RS-232 RD18 - szt 2, modół 8 wyjść alarmowych - szt. 3, | V5110120 V5070123 V5100144 V5110103 V5110109 V4110188 C05032733 C05032734 C05032735 C05032736 C05032737 C05032738 C05120268 C05120262 C05120263 C05120267 C05120272 C05120275 VS989230066 VS989230072 VS989230021 VS989230069 VS989230045 C05010159 C05010136 C05032040 C05032033 C03112856 V5110104 | kpl | 1 | 90201.26 | 90201.26
2 | 6 | 62 | 624 | Monitor Ultrak, kolor, 21", 450 linii TV KM2101CP | M5100066 M5100075 M5100026 M5100068 M5100063 M5100077 M5100070 M5100023 M5100007 M5100072 M5100058 M5100074 | szt. | 12 | 2761.75 | 33141
3 | 6 | 62 | 624 | Rozdzielacz wideo EUL | EUL | szt. | 2 | 3768.53 | 7537.06
4 | 6 | 62 | 624 | Kolorowy dzielnik ekranu KQ7340CP | M5120003 | szt. | 1 | 5957.95 | 5957.95
5 | 6 | 62 | 624 | Rejestrator cyfrowy pentaplex, 16 x wejście video, 4 x wyjście wideo; HDD 4x250GB, SCSI, praca w sieci LAN/WAN, RS-422, RS-232, MPEG-4, odświeżanie 400 kl/s; KXR2416P/1000 | PU64BKS08-000902 P2P66GBS25-006446 P2P66JDS25-006562 | szt. | 3 | 34695.61 | 104086.83
6 | 6 | 62 | 624 | Macierz dyskowa Simbolo 2123SA z dyskami twardymi Serial ATA 500 GB (dyski montowane w macierzach dyskowych w konfiguracji: 1 macierz: 12xHDD, 2 macierz: 8xHDD) | SB06040335 SB06040336 SB06040346 | szt. | 3 | 39992.6 | 119977.8
7 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie qartości środka trwałego - moduł synchronizacji czasu do magnetowidu Mitsubishi HS-S8300E (moduły montowane w magnetowidach VHS) o numerach inwentarzowych od ZOSM/Ś/63 do ZOSM/Ś/66 | R-7000RS | szt. | 4 | 770.08 | 3080.32
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
8 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (systemu akwizycji danych) 4 szt -DP2000 z 2 szt -zasilacz 24V/0,5A (do modułów DP2000, I7188) | DP2000, ZS-4 | kpl | 1 | 24500.48 | 24500.48
9 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (synchronizacja czasu, sterowanie rejestratorami KXR2416P/1000) I7188 | KXR2416P/1000 | szt. | 1 | 2568.37 | 2568.37
10 | 6 | 61 | 611 | Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) SNMP/WEB | ---------- | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
11 | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR z konwerterem światłowodowym FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | 00D88DABA00, AA30196A00456 (000) | kpl | 1 | 5849.11 | 5849.11
12 | 6 | 62 | 624 | Enkoder (nadajnik) dla 4 kamer, transmisja TCP/IP, 720x576 pixeli, MPEG-4, 12V DC, S1504e-T z zasilaczem impulsowym stabilizowanym 12V/4A (do S1504e-T) | 00079A800D72 , ZI-2 | kpl | 1 | 15210.16 | 15210.16
13 | 6 | 62 | 624 | 12 kanałowy nadajnik wideo - komplet | CSR299 CLO2460604 | kpl | 1 | 45461.47 | 45461.47
14 | 6 | 62 | 629 | Szafa dystrybucyjna 19" 45U, 800mm (szer.) x 800mm (głęb.), cokół 100mm, panel wentylacyjny PWD-4W | --------- | szt. | 1 | 2927.85 | 2927.85
15 | 6 | 62 | 611 | Zasilacz 5V/2A (do konwerterów RS232/485) | ZS-1 | szt. | 1 | 405.2 | 405.2
16 | 6 | 62 | 611 | Zasilacz awaryjny UPS APC SURT10000XLI z kartą SNMP | NS0649024668 | szt. | 1 | 42419 | 42419
17 | 6 | 65 | 653 | Klimatyzator ASY/AOY-18UB | ASY-18UB, AOY-18UB | szt. | 1 | 9504.71 | 9504.71
18 | 4 | 49 | 491 | Zwiększenie wartości środka trwałego - system operacyjny Windows XP Professional PL OEM do vkomputera ZOSM/Ś/25 | XP Prof. PL | szt. | 1 | 955.07 | 955.07
19 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - oprogramowanie do synchronizacji czasu rejestratorów nr inwentarzowe MSCII: od ZOSM/Ś/60 do ZOSM/Ś/62 | MSCII | szt. | 3 | 645.32 | 1935.96
20 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - oprogramowanie krosownicy lokalnej, zestaw do matrycy wizyjnej wraz z krosownicą nr inw. ZOSM/Ś/32 | MAXPRO CN | szt. | 1 | 5646.55 | 5646.55
21 | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska obserwacji | --------- | szt. | 4 | 3301.63 | 13206.52
22 | 8 | 80 | 808 | Krzesło obrotowe | --------- | szt. | 4 | 490.24 | 1960.96
[8 empty] | RAZEM: | 540553.62

## Kamery Śródmieście
Śródmieście
Punkty obserwacyjne - dzielnica Śródmieście
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Kamery
1 | 6 | 62 | 624 | Kamera zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J5121339 J5050765 J5120224 L3010628 J5120238 J5120579 J5111087 J6030377 J5070355 J5120236 J5111128 J6030369 J5111086 J5111136 J5111101 J6030396 J5070274 J5070339 J5111130 J5071073 J5120658 J6030338 J5070341J5120022 J5070311 J5120634 J5111137 J5050782 J5070345 J6030371 J5070331 J5070356 J5070281 J5111113 J6030370 | szt. | 35 | 13289.08 | 465117.8
2 | 6 | 62 | 624 | Słup typu W z fundamentem | --------- | szt. | 12 | 2757.53 | 33090.36
3 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 35 | 872.52 | 30538.2
4 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 23 | 389.28 | 8953.44
5 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 35 | 9952.9 | 348351.5
Kamera - Plac Zbawiciela - zaniechana okalizacji, urządzenia przekazane do ZOSM
6 | 6 | 62 | 624 | Zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J203005858 | szt. | 1 | 13289.08 | 13289.08
7 | 6 | 62 | 611 | Zasilacz dla kamer obrotowych zewnętrznych 230VAC/24VAC, zabezp. przepięciowe IP66, w obudowie polimerowej | --------- | szt. | 1 | 1409.86 | 1409.86
8 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 1 | 872.52 | 872.52
9 | 6 | 62 | 611 | Zasilacz awaryjny Desk Power 300VA | R0299 | szt. | 1 | 330.21 | 330.21
Sieci na terenie dzielnicy Śródmieście
10 | 2 | 21 | 211 | sieć światłowodowa | XOTKtd | km | 38.828 | 69100.57 | 2683036.93
[8 empty] | RAZEM: | 3584989.9

## CN Mokotów
Mokotów
Centrum Nadzoru w KRP Warszawa III Mokotów
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 6 | 62 | 624 | Krosownica wizyjna składająca się z: szafka dla modułów wejść i wyjść wizyjnych HMX-32128 , zasilacz systemowy MX-PS9 - szt. 2, kabel połączeniowy HMXLCM08, panel wejść przelotowych MX-BNC128 - szt 2, moduł kontrolera bloku wideo i telemetrii, modul 8 wejść wideo z generatorem tekstu HMX-208 - szt. 3, moduł 8 wejść wideo bez generatora HMX-108, modół 8 wejść wideo współpracujący z modułem wejść przelotowych MXBNC128 - szt. 16, zewnętrzny moduł rozszerzający dla 8 porów RS-232 RD18 - szt 2, modół 8 wyjść alarmowych - szt. 2, terminacja do portów video szafki - szt. 8 | V5070140 V5040430 V4111829 V4061338 V5032424 V5032727 V4110223 C04100711 C04100676 C03010107 C03010120 V40800587 V5060109 MX9018 C04103430 C04103424 C04103414 04103429 C04103428 C04103421 C04103419 C04103426 C04103425 C04103575 C04103375 C04103579 C04103572 C04103573 C04103412 C04103576 | kpl | 1 | 94060.91 | 94060.91
2 | 6 | 62 | 624 | Pulpit operatora HEGS5300 | V5051573 V5051584 V4111290 V5061604 | szt. | 4 | 4996.17 | 19984.68
3 | 6 | 62 | 624 | Rejestrator cyfrowy pentaplex, 16 x wejście video, 4 x wyjście wideo; HDD 4x250GB, SCSI, praca w sieci LAN/WAN, RS-422, RS-232, MPEG-4, odświeżanie 400 kl/s; KXR2416P/1000 | POU65FB516-003483 POU65FB516-003633 POU65GB516-003942 | szt. | 3 | 34695.61 | 104086.83
4 | 6 | 62 | 624 | Macierz dyskowa Simbolo 2123SA z dyskami twardymi Serial ATA 500 GB (dyski montowane w macierzach dyskowych w konfiguracji: 1 macierz: 12xHDD, 2 macierz: 8xHDD, 3 macierz: 10xHDD) | SB05080269 SB05080270 SB05080271 | szt. | 3 | 39992.6 | 119977.8
5 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - moduł synchronizacji czasu do magnetowidu Mitsubishi HS-S8300E (moduły montowane w magnetowidach VHS) o nr inw. ZOSM/M61; ZOSM/M/62 | R-7000RS | szt. | 2 | 770.08 | 1540.16
6 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (systemu akwizycji danych) DP2000 | DP2000 | szt. | 4 | 5969.21 | 23876.84
7 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (synchronizacja czasu, sterowanie rejestratorami KXR2416P/1000) I7188 | I7188 | szt. | 1 | 2568.37 | 2568.37
8 | 6 | 61 | 611 | Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) SNMP/WEB | --------- | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
9 | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR, 2 szt - konwerter światłowodowy FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 35 km, 1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45, 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-802S35, 1 szt - konwerter światłowodowy FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | DR6D157000059, AA30065B00002(000) AA30065B00007(000), AA30195A00047(000) | kpl | 1 | 7906.53 | 7906.53
10 |  |  |  | 1-kanałowy nadajnik wideo/dane/audio(montowane w ramie montażowej 19” CSR014), CRT141 | CL03070534 CL02990534 | szt. | 2 | 5545.36 | 11090.72
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 6 | 62 | 624 | 12 kanałowy nadajnik wideo - komplet | CSR299 CLO1740538 CLO1860536 CLO02550538 | kpl | 1 | 45461.47 | 45461.47
12 | 4 | 49 | 491 | Zwiększenie wartości środka trwałego - system operacyjny Windows XP Professional PL OEM do komputera ZOSM/M/25 | XP Prof. PL | szt. | 1 | 955.07 | 955.07
13 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - oprogramowanie do synchronizacji czasu rejestratorów nr inw. ZOSM/m/59I | MSCII | szt. | 1 | 645.32 | 645.32
14 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - oprogramowanie krosownicy lokalnej , zestaw do matrycy wizyjnej wraz z krosownicą nr inw. ZOSM/M/30 | MAXPRO CN | szt. | 1 | 5646.55 | 5646.55
Wilanów
Centrum Oglądowe w KP Warszawa Wilanów
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
15. | 6 | 61 | 611 | Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) SNMP/WEB |  | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
16. | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR z konwerterem światłowodowym FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | 000D880976E0-FF | kpl | 1 | 5849.11 | 5849.11
17. |  |  |  | 1-kanałowy odbiornik wideo/dane/audio(montowane w ramie montażowej 19”), CRR141 z obudową konwertera CMA021 | CL00170538, CL00400525 | kpl | 1 | 7673.08 | 7673.08
18. | 4 | 49 | 491 | System operacyjny Windows XP Professional PL OEM | XP Prof. PL | szt. | 1 | 955.07 | 955.07
19. | Wartości niematerialne i prawne |  |  | Oprogramowanie Adobe Photoshop CS2 | PS70CEPLW | szt. | 1 | 6614.52 | 6614.52
Ursynów
Centrum Oglądowe w KP Warszawa Ursynów
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
20. | 6 | 62 | 629 | Szafa dystrybucyjna 19" 42U, 800mm (szer.) x 800mm (głęb.), półka stała II, cokół 100mm, panel wentylacyjny PWD-4W | ------------- | szt. | 1 | 2927.85 | 2927.85
21. | 6 | 61 | 611 | Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) SNMP/WEB | 0121B00206 | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
22. | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SRz konwerterem światłowodowym FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | DR60158000046, AA30065B00001 | kpl | 1 | 5849.11 | 5849.11
23. |  |  |  | 1-kanałowy odbiornik wideo/dane/audio(montowane w ramie montażowej 19”), CRR141 z obudową konwertera CMA021 | CL00170538, CL00400525 | kpl | 1 | 7673.08 | 7673.08
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
24. | 6 | 62 | 624 | Monitor Ultrak, kolor, 21", 450 linii TV KM2101CP | M5050031 M5050029 M5050025 M5050022 M5050044 M5050030 M5050032 | szt. | 7 | 2761.75 | 19332.25
25. | 6 | 62 | 624 | Uchwyt naścienny do monitora | --------- | szt. | 1 | 1332.31 | 1332.31
26. | 4 | 49 | 491 | Zestaw komputerowy, klawiatura, mysz, N320, Monitor TFT 17", Drukarka atramentowa HP Bussines 1200D, System operacyjny Windows XP Professional PL OEM, | YBWU054848, YEFQ042674, TH59G420FQ, XP Prof. PL PSCS5PLW | kpl | 1 | 17741.63 | 17741.63
27. | 6 | 62 | 611 | Zasilacz awaryjny UPS STAR | !050801320500002 | szt. | 1 | 13030.45 | 13030.45
28. | 6 | 65 | 653 | Klimatyzator ASY12UC/AOY12UC z opcją pracy całorocznej | ASY12UC/AOY12UC | szt. | 1 | 6303.12 | 6303.12
29. | 6 | 65 | 653 | Klimatyzator ASY14UB/AOY14UB z opcją pracy całorocznej | ASY14UB/AOY14UB | szt. | 1 | 9504.71 | 9504.71
30. | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska obserwacji | --------- | szt. | 2 | 3301.63 | 6603.26
31. | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska administratora | --------- | szt. | 1 | 3301.63 | 3301.63
32. | 8 | 80 | 808 | Krzesło obrotowe | --------- | szt. | 1 | 490.24 | 490.24
33. | Wartości niematerialne i prawne |  |  | Oprogramowanie Adobe Photoshop CS2 | CS2 | szt. | 1 | 6614.52 | 6614.52
[8 empty] | RAZEM: | 571657.16

## Kamery Mokotów
Mokotów
Punkty obserwacyjne - dzielnica Mokotów
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
1 | 6 | 62 | 624 | Kamera zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J5070288 J5070296 J5070292 J5070275 | szt. | 4 | 13289.08 | 53156.32
2 | 6 | 62 | 624 | Słup typu W z fundamentem | --------- | szt. | 2 | 2757.53 | 5515.06
3 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 4 | 872.52 | 3490.08
4 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 2 | 389.28 | 778.56
5 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 4 | 9952.9 | 39811.6
Ursynów
Punkty obserwacyjne - dzielnica Usynów
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
6 | 6 | 62 | 624 | Kamera zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J5070280 J5070268 J5070276 J5070369 J5070266 J5070293 J5070283 J5070289 J5070282 J3010576 | szt. | 10 | 13289.08 | 132890.8
7 | 6 | 62 | 624 | Słup typu W z fundamentem | --------- | szt. | 6 | 2757.53 | 16545.18
8 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 10 | 872.52 | 8725.2
9 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 4 | 389.28 | 1557.12
10 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 10 | 9952.9 | 99529
Wilanów
Punkty obserwacyjne - dzielnica Wilanów
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
11 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 8 | 9952.9 | 79623.2
12 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 4 | 872.52 | 3490.08
13 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 4 | 389.28 | 1557.12
Sieci na terenie dzielnic Mokotów, Wilanów, Ursynów
14 | 2 | 21 | 211 | sieć światłowodowa | XOTKtd | km | 36.027 | 69100.57 | 2489486.24
[8 empty] | RAZEM: | 2936155.56

## CN Wola
Wola
Centrum Nadzoru w KRP Warszawa Wola
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 6 | 62 | 624 | Krosownica wizyjna składająca się z: szafka dla modułów wejść i wyjść wizyjnych HMX-32128 , zasilacz systemowy MX-PS9, kabel połączeniowy HMXLCM08, panel wejść przelotowych MX-BNC128, moduł kontrolera bloku wideo i telemetrii, modul 8 wejść wideo z generatorem tekstu HMX-208 - szt. 2, moduł 8 wejść wideo bez generatora HMX-108, modół 8 wejść wideo współpracujący z modułem wejść przelotowych MXBNC128 - szt. 14, zewnętrzny moduł rozszerzający dla 8 porów RS-232 RD18 - szt 2, modół 8 wyjść alarmowych , terminacja do portów video szafki - szt. 7 | C05120277 C05120278 C05120279 C05120280 C05120261 C05120264 C05120265 C05120266 C05120269 C05120270 C05120271 C05120273 C05120274 C05120276 V5090116 V5070118 V5100122 V5110106 V5110101 C05090751 C05090781 C05032035 V5110102 MX-32128 | kpl | 1 | 79567.05 | 79567.05
2 | 6 | 62 | 624 | Monitor Ultrak, kolor, 21", 450 linii TV KM2101CP | M5100050 M5100001 M5100043 | szt. | 3 | 2761.75 | 8285.25
3 | 6 | 62 | 624 | Rejestrator cyfrowy pentaplex, 16 x wejście video, 4 x wyjście wideo; HDD 4x250GB, SCSI, praca w sieci LAN/WAN, RS-422, RS-232, MPEG-4, odświeżanie 400 kl/s; KXR2416P/1000 | POU65HBS16-004198 POU65HBS16-004169 | szt. | 2 | 34695.61 | 69391.22
4 | 6 | 62 | 624 | Macierz dyskowa Simbolo 2123SA z dyskami twardymi Serial ATA 500 GB (dyski montowane w macierzach dyskowych w konfiguracji: 1 macierz: 12xHDD, 2 macierz: 12xHDD) | SB06040342 SB06040342 | szt. | 2 | 39992.6 | 79985.2
5 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - moduł synchronizacji czasu do magnetowidu Mitsubishi HS-S8300E (moduły montowane w magnetowidach VHS) o nr inw. Od ZOSM/W/61 do ZOSM/W/ZOSM/W/63 | R-7000RS | szt. | 3 | 770.08 | 2310.24
6 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (systemu akwizycji danych) DP2000 |  | szt. | 3 | 5969.21 | 17907.63
7 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (synchronizacja czasu, sterowanie rejestratorami KXR2416P/1000) I7188 | I7188 | szt. | 1 | 2568.37 | 2568.37
8 | 6 | 61 | 611 | Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) nr inw. ZOSM/W/24 | SNMP/WEB | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
9 | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR, 1 szt - konwerter światłowodowy FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 35 km, 1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45, 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-802S35, 1 szt - konwerter światłowodowy FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | DR6D15A000293, AA30176900008 (000), AA30196A00459 (000) | kpl | 1 | 7054.71 | 7054.71
10. | 6 | 62 | 624 | 1-kanałowy nadajnik wideo/dane/audio(montowane w ramie montażowej 19” CSR014), CRT141 | CL05740634 | szt. | 1 | 5545.36 | 5545.36
11. | 6 | 62 | 624 | 12 kanałowy nadajnik wideo - komplet | CSR299 CLO1740538 CLO1860536 CLO02550538 | kpl | 1 | 45461.47 | 45461.47
12. | 4 | 49 | 491 | Zwiększenie wartości środka trwalego - system operacyjny Windows XP Professional PL OEM do komputera nr inw. ZOSM/W/25 | WP Prof. PL | szt. | 1 | 955.07 | 955.07
13. | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - oprogramowanie do synchronizacji czasu rejestratorów nr inw. ZOSM/W/59 | MSCII | szt. | 1 | 645.32 | 645.32
14. | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwalego - oprogramowanie krosownicy lokalnej, zestaw do matrycy wizyjnej razem z krosownicą , nr inw. ZOSM/W/30 | MAXPRO CN | szt. | 1 | 5646.55 | 5646.55
Bemowo
Centrum Oglądowe w KP Warszawa Bemowo
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
15. | 6 | 62 | 629 | Szafa dystrybucyjna 19" 42U, 800mm (szer.) x 800mm (głęb.), półka stała II, cokół 100mm, panel wentylacyjny PWD-4W | ------- | szt. | 1 | 2927.85 | 2927.85
16. | 6 | 61 | 611 | Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) SNMP/WEB | 0121B00202 | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
17. | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SRz konwerterem światłowodowym FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | DR6D159000066, AA30176900005 (000) | kpl | 1 | 5848.11 | 5848.11
18. | 6 | 62 | 624 | 1-kanałowy odbiornik wideo/dane/audio(montowane w ramie montażowej 19”), CRR141 z obudową konwertera CMA021 | CL00850629, CL00130634 | kpl | 1 | 7674.08 | 7674.08
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
19. | 6 | 62 | 624 | Monitor Ultrak, kolor, 21", 450 linii TV KM2101CP | M5100100 M5100102 M5100019 M5100071 M5100016 M5100073 M5100032 | szt. | 7 | 2761.75 | 19332.25
20. | 6 | 62 | 624 | Uchwyt naścienny do monitora | ------- | szt. | 1 | 1332.31 | 1332.31
21. | 4 | 49 | 491 | Zestaw komputerowy ESPRIMO P5905 I945G Pentium4 651 (3,4GHz) 1024MB DDR2-5332x HDD160GB SATA II 7,2k, mysz, klawiatura, Monitor TFT 17", Drukarka atramentowa A4 HP Deskjet6980, System operacyjny Windows XP Professional PL OEM, | 1000394603, YENB142284, (S)MY64O7R2M8, XP Prof. PL PSCS5PLW | kpl | 1 | 17741.63 | 17741.63
22. | 6 | 62 | 611 | Zasilacz awaryjny UPS STAR | !810411003004 | szt. | 1 | 13030.45 | 13030.45
23. | 6 | 65 | 653 | Klimatyzator ASY12UC/AOY12UC z opcją pracy całorocznej | ASY12UC/AOY12UC | szt. | 1 | 6303.12 | 6303.12
24. | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska obserwacji | ------- | szt. | 2 | 3301.63 | 6603.26
25. | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska administratora | ------- | szt. | 1 | 3301.63 | 3301.63
26. | 8 | 80 | 808 | Krzesło obrotowe | ------- | szt. | 3 | 490.24 | 1470.72
27. | Wartości niematerialne i prawne |  |  | Oprogramowanie Adobe Photoshop CS2 | CS2 | szt. | 1 | 6614.52 | 6614.52
[8 empty] | RAZEM: | 425543.35

## Kamery Wola
Wola
Punkty obserwacyjne - dzielnica Wola
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
1 | 6 | 62 | 624 | Kamera zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J5120659 J6036383 J6030343 J6030381 J6030360 J5121457 J6030375 J5120660 J603466 J5120657 J5120222 J5070963 | szt. | 12 | 13289.08 | 159468.96
2 | 6 | 62 | 624 | Słup typu W z fundamentem | --------- | szt. | 4 | 2757.53 | 11030.12
3 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 12 | 872.52 | 10470.24
4 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 8 | 389.28 | 3114.24
5 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 12 | 9952.9 | 119434.8
Punkty obserwacyjne - dzielnica Bemowo
Bemowo
Punkty obserwacyjne - dzielnica Bemowo
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
6 | 6 | 62 | 624 | Kamera zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J6030395 J6030342 J6030328 J6030391 J6030359 J6030379 J6030392 J6030347 J5120668 J5121335 J6030327 J6030390 | szt. | 12 | 13289.08 | 159468.96
7 | 6 | 62 | 624 | Słup typu W z fundamentem | --------- | szt. | 3 | 2757.53 | 8272.59
8 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 12 | 872.52 | 10470.24
9 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 9 | 389.28 | 3503.52
10 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 12 | 9952.9 | 119434.8
Sieci na terenie dzielnic Wola, Bemowo
11 | 2 | 21 | 211 | sieć światłowodowa | XOTKtd | km | 30.882 | 69100.57 | 2133963.8
[8 empty] | RAZEM: | 2738632.27

## CN Żoliborz
Żoliborz
Centrum Nadzoru w KRP Warszawa Żoliborz
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 6 | 62 | 624 | Krosownica wizyjna składająca się z: szafka dla modułów wejść i wyjść wizyjnych HMX-32128 , zasilacz systemowy MX-PS9, kabel połączeniowy HMXLCM08, panel wejść przelotowych MX-BNC128, moduł kontrolera bloku wideo i telemetrii, modul 8 wejść wideo z generatorem tekstu HMX-208 , moduł 8 wejść wideo bez generatora HMX-108, modół 8 wejść wideo współpracujący z modułem wejść przelotowych MXBNC128 - szt. 8, zewnętrzny moduł rozszerzający dla 8 porów RS-232 RD18 , | VS9892230082 VS9892230085 VS9892230003 VS9892230090 VS9892230062 VS9892230094 VS9892230031 VS9892230096 V5090142 V5070150 V5100110 V5110108 V4110186 C05090775 C05090775 | kpl | 1 | 52054.98 | 52054.98
2 | 6 | 62 | 624 | Monitor Ultrak, kolor, 21", 450 linii TV KM2101CP | M5100064 M5100146 M5100057 | szt. | 3 | 2761.75 | 8285.25
3 | 6 | 62 | 624 | Rejestrator cyfrowy pentaplex, 16 x wejście video, 4 x wyjście wideo; HDD 4x250GB, SCSI, praca w sieci LAN/WAN, RS-422, RS-232, MPEG-4, odświeżanie 400 kl/s; KXR2416P/1000 | POU65HBS16-004167 P2P66GBS25-006447 | szt. | 2 | 34695.61 | 69391.22
4 | 6 | 62 | 624 | Klawiatura operatora HEGS5300 | V5110171 V6010101 V5080153 V6050214 |  | 4 | 4996.17 | 19984.68
5 | 6 | 62 | 624 | Macierz dyskowa Simbolo 2123SA z dyskami twardymi Serial ATA 500 GB 1 macierz: 12 dysków) | SB06040345 | szt. | 1 | 39992.6 | 39992.6
6 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - moduł synchronizacji czasu do magnetowidu Mitsubishi HS-S8300E (moduły montowane w magnetowidach VHS) nr inw. od ZOSM/Ż/57 do ZOSM/Ż/59 | R-7000RS | szt. | 3 | 770.08 | 2310.24
7 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (systemu akwizycji danych) DP2000 | DP2000 | szt. | 3 | 5969.21 | 17907.63
8 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (synchronizacja czasu, sterowanie rejestratorami KXR2416P/1000) I7188 | I7188 | szt. | 1 | 2568.37 | 2568.37
9 | 6 | 61 | 611 | Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) SNMP/WEB, nr inw. ZOSM/Ż/24 | ZA0541007576 | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
10 | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR, 1 szt - konwerter światłowodowy FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 35 km, 1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45, 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-802S35, 1 szt - konwerter światłowodowy FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | DR6D159000065, AA30176900007 (000), AA30196A00458 | kpl | 1 | 7054.71 | 7054.71
11 | 6 | 62 | 624 | 1-kanałowy nadajnik wideo/dane/audio(montowane w ramie montażowej 19” CSR014), CRT141 | CL00900635 | szt. | 1 | 5545.36 | 5545.36
12 | 6 | 62 | 624 | 12 kanałowy nadajnik wideo - komplet | CSR299 CLO2500604 CLO3580603 CLO0580604 | kpl | 1 | 45461.47 | 45461.47
13 | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska obserwacji | --------- | szt. | 1 | 3301.63 | 3301.63
14 | 4 | 49 | 491 | Zwiększenie wartości środka trwałego - system operacyjny Windows XP Professional PL OEM do komputera nr inw. ZOSM/Ż/25 | XP Prof. PL | szt. | 1 | 955.07 | 955.07
15 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - oprogramowanie do synchronizacji czasu rejestratorów, nr inw. ZOSM/Ż/55 | MSCII | szt. | 1 | 645.32 | 645.32
16 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwalego - oprogramowanie krosownicy lokalnej, zestaw do matrycy wizyjnej razem z krosownicą, nr inw. ZOSM/Ż/30 | MAXPRO CN | szt. | 1 | 5646.55 | 5646.55
Bielany
Centrum Oglądowe w KP Warszawa Bielany
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
17 | 6 | 62 | 629 | Szafa dystrybucyjna 19" 42U, 800mm (szer.) x 800mm (głęb.), półka stała II, cokół 100mm, panel wentylacyjny PWD-4W | ------- | szt. | 1 | 2927.85 | 2927.85
18 | 6 | 61 | 611 | Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) SNMP/WEB | 0121B00218 | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
19 | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR z konwerterem światłowodowym FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | DR6D165000060, AA30176300083 (000) | kpl | 1 | 5849.11 | 5849.11
20 | 6 | 62 | 624 | 1-kanałowy odbiornik wideo/dane/audio(montowane w ramie montażowej 19”), CRR141 z obudową konwertera CMA021 | CL02150632, CL01460549 | kpl | 1 | 7673.08 | 7673.08
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
21 | 6 | 62 | 624 | Monitor Ultrak, kolor, 21", 450 linii TV KM2101CP | M5100105 M5100108 M5100029 M5100035 M5100076 M5100038 M5100079 | szt. | 7 | 2761.75 | 19332.25
22 | 6 | 62 | 624 | Klawiatura operatora HEGS5300 | V6010100 V6010109 V6010104 |  | 3 | 4996.17 | 14988.51
23 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt naścienny do monitora | ------- | szt. | 1 | 1332.31 | 1332.31
24 | 4 | 49 | 491 | Zestaw komputerowy ESPRIMO P5905 I945G Pentium4 651 (3,4GHz) 1024MB DDR2-5332x HDD160GB SATA II 7,2k, mysz, klawiatura, Monitor TFT 17", Drukarka atramentowa A4 HP Deskjet6980, System operacyjny Windows XP Professional PL OEM, | 1000394738, YESF311783, (S)MY64O7R2FK, XP Prof. PL 104519997583200-47775 | kpl | 1 | 17741.63 | 17741.63
25 | 6 | 62 | 611 | Zasilacz awaryjny UPS STAR | 0603D60006300001 | szt. | 1 | 13030.45 | 13030.45
26 | 6 | 65 | 653 | Klimatyzator ASY9UC/AOY9UC z opcją pracy całorocznej | ASY9UC/AOY9UC | szt. | 1 | 5219.25 | 5219.25
27 | 6 | 65 | 653 | Klimatyzator ASY12UC/AOY12UC z opcją pracy całorocznej | ASY12UC/AOY12UC | szt. | 1 | 6303.12 | 6303.12
28 | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska obserwacji | ------- | szt. | 2 | 3301.63 | 6603.26
29 | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska administratora | ------- | szt. | 1 | 3301.63 | 3301.63
30 | 8 | 80 | 808 | Krzesło obrotowe | ------- | szt. | 3 | 490.24 | 1470.72
31 | Wartości niematerialne i prawne |  |  | Oprogramowanie Adobe Photoshop CS2 | CS2 | szt. | 1 | 6614.52 | 6614.52
[8 empty] | RAZEM: | 401532.75

## Kamery Żoliborz
Żoliborz
Punkty obserwacyjne - dzielnica Żoliborz
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 6 | 62 | 624 | Kamera zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J6030382 J6030332 J6030367 J5120647 J5111714 J5121448 | szt. | 6 | 13289.08 | 79734.48
2 | 6 | 62 | 624 | Słup typu W z fundamentem | --------- | szt. | 1 | 2757.53 | 2757.53
3 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 6 | 872.52 | 5235.12
4 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 5 | 389.28 | 1946.4
5 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 6 | 9952.9 | 59717.4
Bielany
Punkty obserwacyjne - dzielnica Bielany
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
6 | 6 | 62 | 624 | Kamera zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J5120638 J5121460 J6030339 J5121453 J5121455 J6030471 J6030346 | szt. | 7 | 13289.08 | 93023.56
7 | 6 | 62 | 624 | Słup typu W z fundamentem | --------- | szt. | 2 | 2757.53 | 5515.06
8 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 7 | 872.52 | 6107.64
9 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 5 | 389.28 | 1946.4
10 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 7 | 9952.9 | 69670.3
Sieci na terenie dzielnicach Żoliborz, Bielany
11 | 2 | 21 | 211 | sieć światłowodowa | XOTKtd | km | 14.143 | 69100.57 | 977289.36
[8 empty] | RAZEM: | 1302943.25

## CN Praga Północ
Praga Północ
Centrum Nadzoru w KRP Warszawa Praga Północ
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 6 | 62 | 624 | Krosownica wizyjna składająca się z: szafka dla modułów wejść i wyjść wizyjnych HMX-32128 , zasilacz systemowy MX-PS9, kabel połączeniowy HMXLCM08, panel wejść przelotowych MX-BNC128, moduł kontrolera bloku wideo i telemetrii, modul 8 wejść wideo z generatorem tekstu HMX-208 - szt. 3, moduł 8 wejść wideo bez generatora HMX-108, modół 8 wejść wideo współpracujący z modułem wejść przelotowych MXBNC128 - szt. 18, zewnętrzny moduł rozszerzający dla 8 porów RS-232 RD18 - szt 2, modół 8 wyjść alarmowych - szt. 2, | C050120181 C050120104 C050120108 C050120107 C050120105 C050120102 C050120103 C050120116 C050120119 C050120187 C050120190 C050120185 C050120182 C050120183 C050120188 C050120189 C050120184 C050120186 V5090117 V5070117 HMX-128 V5070170 V5110103 V5110175 V5080123 C05010131 C05010134 RD440 V5110100 | kpl | 1 | 94520.16 | 94520.16
2 | 6 | 62 | 624 | Rozdzielacz wideo EUL | .105033590031 .105033590008 | szt. | 2 | 3768.53 | 7537.06
3 | 6 | 62 | 624 | Rejestrator cyfrowy pentaplex, 16 x wejście video, 4 x wyjście wideo; HDD 4x250GB, SCSI, praca w sieci LAN/WAN, RS-422, RS-232, MPEG-4, odświeżanie 400 kl/s; KXR2416P/1000 | POU65HBS16-004202 POU65HBS16-004178 POU65HBS16-004203 | szt. | 3 | 34695.61 | 104086.83
4 | 6 | 62 | 624 | Klawiatura operatora HEGS5300 |  |  | 4 | 4996.17 | 19984.68
5 | 6 | 62 | 624 | Macierz dyskowa Simbolo 2123SA z dyskami twardymi Serial ATA 500 GB (dyski montowane w macierzach dyskowych w konfiguracji: 1 macierz: 12xHDD, 2 macierz: 12xHDD, 3 macierz: 9xHDD) | .6040340 .6040341 .6040344 | szt. | 3 | 39992.6 | 119977.8
6 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - moduł synchronizacji czasu do magnetowidu Mitsubishi HS-S8300E (moduły montowane w magnetowidach VHS) o nr inw. Od ZOSM/PPN/61 do ZOSM/PPN/63 | R-7000RS | szt. | 3 | 770.08 | 2310.24
7 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (systemu akwizycji danych) DP2000 | DP2000 | szt. | 4 | 5969.21 | 23876.84
8 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (synchronizacja czasu, sterowanie rejestratorami KXR2416P/1000) I7188 | I7188 | szt. | 1 | 2568.37 | 2568.37
9 | 6 | 61 | 611 | Zwiększenie wartości środka trwałego - karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) nr inw. ZOSM/PPN/24 | SNMP/WEB | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
10 | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR, 2 szt - konwerter światłowodowy FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 35 km, 1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45, 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-802S35, 1 szt - konwerter światłowodowy FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | DRAN154000062, AA30176900001 AA30176900006, AA30195A00046 | kpl | 1 | 7906.53 | 7906.53
11 | 6 | 62 | 629 | 1-kanałowy nadajnik wideo/dane/audio(montowane w ramie montażowej 19” CSR014), CRT141 | CL01060635 CL00940635 | szt. | 2 | 5545.36 | 11090.72
12 | 6 | 62 | 624 | 12 kanałowy nadajnik wideo - komplet | CSR299 CLO2500604 CL04020603 CL00620604 | kpl | 1 | 45461.47 | 45461.47
13 | 4 | 49 | 491 | Zwiększenie wartości środka trwałego - system operacyjny Windows XP Professional PL OEM do komputera nr inw. ZOSM/PPN/25 | XP Prof.. PL | szt. | 1 | 955.07 | 955.07
14 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - oprogramowanie do synchronizacji czasu rejestratorów, nr inw. ZOSM/PPN/59 | MSCII | szt. | 1 | 645.32 | 645.32
15 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - oprogramowanie krosownicy lokalnej, zestaw do matrycy wizyjnej razem z krosownicą, nr inw. ZOSM/PPN/30 | MAXPRO CN | szt. | 1 | 5646.55 | 5646.55
Targówek
Centrum Oglądowe w KP Warszawa Targówek
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
16. | 6 | 62 | 629 | Szafa dystrybucyjna 19" 42U, 800mm (szer.) x 800mm (głęb.), półka stała II, cokół 100mm, panel wentylacyjny PWD-4W | ------- | szt. | 1 | 2927.85 | 2927.85
17. | 6 | 61 | 611 | Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) SNMP/WEB | ------- | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
18. | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR z konwerterem światłowodowym FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | 00D88DABA00, AA30176900004 | kpl | 1 | 5849.11 | 5849.11
19. | 6 | 62 | 624 | 1-kanałowy odbiornik wideo/dane/audio(montowane w ramie montażowej 19”), CRR141 z obudową konwertera CMA021 | CL02190632 CL00180634 | kpl | 1 | 7673.08 | 7673.08
20. | 6 | 62 | 624 | Monitor Ultrak, kolor, 21", 450 linii TV KM2101CP | M5100048 M5100069 M5100078 M5100059 M5100063 M5100091 M5100060 | szt. | 7 | 2761.75 | 19332.25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
21. | 6 | 62 | 624 | Klawiatura operatora HEGS5300 | V6050200 V6050205 V6050206 | szt. | 3 | 4996.17 | 14988.51
22. | 6 | 62 | 624 | Uchwyt naścienny do monitora | ------- | szt. | 1 | 1332.31 | 1332.31
23. | 4 | 49 | 491 | Zestaw komputerowy ESPRIMO P5905 I945G Pentium4 651 (3,4GHz) 1024MB DDR2-5332x HDD160GB SATA II 7,2k, mysz, klawiatura, Monitor TFT 17", Drukarka atramentowa A4 HP Deskjet6980, System operacyjny Windows XP Professional PL OEM | 1000394628 YESF311808 MY6407R2M3 XP Prof. PL PSCS5PLW | kpl | 1 | 17741.63 | 17741.63
24. | 6 | 62 | 624 | Nagrywarka DVD +VHS | 6RFL00050P |  | 1 | 2280.13 | 2280.13
25. | 6 | 62 | 611 | Zasilacz awaryjny UPS STAR | D600006300002 | szt. | 1 | 13030.45 | 13030.45
26. | 6 | 65 | 653 | Klimatyzator ASY9UC/AOY9UC z opcją pracy całorocznej | ASY9UC/AOY9UC | szt. | 1 | 5219.25 | 5219.25
27. | 6 | 65 | 653 | Klimatyzator ASY12UC/AOY12UC z opcją pracy całorocznej | ASY12UC/AOY12UC | szt. | 1 | 6303.12 | 6303.12
28. | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska obserwacji | ------- | szt. | 2 | 3301.63 | 6603.26
29. | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska administratora | ------- | szt. | 1 | 3301.63 | 3301.63
30. | 8 | 80 | 808 | Krzesło obrotowe | ------- | szt. | 3 | 490.24 | 1470.72
31. | Wartości niematerialne i prawne |  |  | Oprogramowanie Adobe Photoshop CS2 | CS2 | szt. | 1 | 6614.52 | 6614.52
Białołęka
Centrum Oglądowe w KP Warszawa Białołęka
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
32. | 6 | 62 | 629 | Szafa dystrybucyjna 19" 42U, 800mm (szer.) x 800mm (głęb.), półka stała II, cokół 100mm, panel wentylacyjny PWD-4W | ------- | szt. | 1 | 2927.85 | 2927.85
33. | 6 | 61 | 611 | Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) SNMP/WEB | ------- | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
34. | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR z konwerterem światłowodowym FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | DR6D165000009 AA30176900002 | kpl | 1 | 5849.11 | 5849.11
35. | 6 | 62 | 624 | 1-kanałowy odbiornik wideo/dane/audio(montowane w ramie montażowej 19”), CRR141 z obudową konwertera CMA021 | CL02310632 CL00140634 | kpl | 1 | 7673.08 | 7673.08
36. | 6 | 62 | 624 | Monitor Ultrak, kolor, 21", 450 linii TV KM2101CP | M5100042 M5100056 M5100067 M5100040 M5100039 M5100065 M5100041 | szt. | 7 | 2761.75 | 19332.25
37. | 6 | 62 | 624 | Klawiatura operatora HEGS5300 | V6010119 V6010121 V6050152 | szt. | 3 | 4996.17 | 14988.51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
38. | 6 | 62 | 624 | Uchwyt naścienny do monitora | -------- | szt. | 1 | 1332.31 | 1332.31
39. | 4 | 49 | 491 | Zestaw komputerowy ESPRIMO P5905 I945G Pentium4 651 (3,4GHz) 1024MB DDR2-5332x HDD160GB SATA II 7,2k, mysz, klawiatura, Monitor TFT 17", Drukarka atramentowa A4 HP Deskjet6980, System operacyjny Windows XP Professional PL OEM | 1000394622 YESF311796 MY6407R2KN XP Prof. PL 10451151748279-593164 | kpl | 1 | 17741.63 | 17741.63
40. | 6 | 62 | 624 | Nagrywarka DVD +VHS | 6RFL900051D |  | 1 | 2280.13 | 2280.13
41. | 6 | 62 | 611 | Zasilacz awaryjny UPS STAR |  | szt. | 1 | 13030.45 | 13030.45
42. | 6 | 65 | 653 | Klimatyzator ASY9UB/AOY9UC z opcją pracy całorocznej | ASY9UB/AOY9UC | szt. | 1 | 5219.25 | 5219.25
43. | 6 | 65 | 653 | Klimatyzator ASY12UC/AOY12UC z opcją pracy całorocznej | ASY12UC/AOY12UC | szt. | 1 | 6303.12 | 6303.12
44. | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska obserwacji | ------- | szt. | 2 | 3301.63 | 6603.26
45. | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska administratora | ------- | szt. | 1 | 3301.63 | 3301.63
46. | 8 | 80 | 808 | Krzesło obrotowe | ------- | szt. | 3 | 490.24 | 1470.72
31. | Wartości niematerialne i prawne |  |  | Oprogramowanie Adobe Photoshop CS2 | CS2 | szt. | 1 | 6614.52 | 6614.52
[8 empty] | RAZEM: | 687963.25

## Kamery Praga Północ
Praga Północ
Punkty obserwacyjne - dzielnica Targówek
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
1 | 6 | 62 | 624 | Kamera zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J6030324 J5120649 J6030393 J5120652 J5121415 J5120662 J5121452 J6030348 J5121337 J6030341 J5121336 J5120601 J6030336 J6030380 J6030355 | szt. | 15 | 13289.08 | 199336.2
2 | 6 | 62 | 624 | Słup typu W z fundamentem | --------- | szt. | 7 | 2757.53 | 19302.71
3 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 15 | 872.52 | 13087.8
4 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 8 | 389.28 | 3114.24
5 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 15 | 9952.9 | 149293.5
Białołęka
Punkty obserwacyjne - dzielnica Białołęka
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
6 | 6 | 62 | 624 | Kamera zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J6030329 J6030374 J6030325 J5111123 J5111715 J5120195 J5070328 J6030350 J5071070 J5121341 J6030326 J6030351 | szt. | 12 | 13289.08 | 159468.96
7 | 6 | 62 | 624 | Słup typu W z fundamentem | --------- | szt. | 7 | 2757.53 | 19302.71
8 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 12 | 872.52 | 10470.24
9 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 5 | 389.28 | 1946.4
10 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 12 | 9952.9 | 119434.8
Sieci na terenie dzielnicach Praga Północ, Targówek, Białołęka
11 | 2 | 21 | 211 | sieć światłowodowa | XOTKtd | km | 39.777 | 69100.57 | 2748613.37
[8 empty] | RAZEM: | 3443370.93

## CN Praga Południe
Praga Południe
Centrum Nadzoru w KRP Warszawa Praga Południe
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
1 | 6 | 62 | 624 | Krosownica wizyjna składająca się z: szafka dla modułów wejść i wyjść wizyjnych HMX-32128 , zasilacz systemowy MX-PS9, kabel połączeniowy HMXLCM08, panel wejść przelotowych MX-BNC128, moduł kontrolera bloku wideo i telemetrii, modul 8 wejść wideo z generatorem tekstu HMX-208, moduł 8 wejść wideo bez generatora HMX-108, modół 8 wejść wideo współpracujący z modułem wejść przelotowych MXBNC128 - szt. 12, zewnętrzny moduł rozszerzający dla 8 porów RS-232 RD18 , modół 8 wyjść alarmowych , | C05120101 C05120106 C05120109 C05120110 C05120111 C05120112 C05120113 C05120114 C05120115 C05120117 C05120118 C05120120 V5110108 V5070148 V5100120 V5110174 V4110185 C05010150 RD440 U6010036 | kpl | 1 | 62169.66 | 62169.66
2 | 6 | 62 | 624 | Monitor Ultrak, kolor, 21", 450 linii TV KM2101CP | M5100062 M5100021 M5100095 M5100052 M5100061 M5100055 | szt. | 6 | 2761.75 | 16570.5
3 | 6 | 62 | 624 | Rejestrator cyfrowy pentaplex, 16 x wejście video, 4 x wyjście wideo; HDD 4x250GB, SCSI, praca w sieci LAN/WAN, RS-422, RS-232, MPEG-4, odświeżanie 400 kl/s; KXR2416P/1000 | .004797 .004796 | szt. | 2 | 34695.61 | 69391.22
4 | 6 | 62 | 624 | Macierz dyskowa Simbolo 2123SA z dyskami twardymi Serial ATA 500 GB (dyski montowane w macierzach dyskowych w konfiguracji: 1 macierz: 12xHDD, 2 macierz: 12xHDD) | SB06040337 SB06040338 | szt. | 2 | 39992.6 | 79985.2
5 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - moduł synchronizacji czasu do magnetowidu Mitsubishi HS-S8300E (moduły montowane w magnetowidach VHS) o nr inw. Od ZOSM/PPŁD/61 do ZOSM/PŁD/63 | R-7000RS | szt. | 3 | 770.08 | 2310.24
6 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (systemu akwizycji danych) DP2000 | DP2000 | szt. | 3 | 5969.21 | 17907.63
7 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (synchronizacja czasu, sterowanie rejestratorami KXR2416P/1000) I7188 | I7188 | szt. | 1 | 2568.37 | 2568.37
8 | 6 | 61 | 611 | Zwiększenie wartości środka trwałego Karta do monitorowania pracy UPS (montowana w UPS) nr inw. ZOSM/PŁD/24 | SNMP/WEB | szt. | 1 | 4019.99 | 4019.99
9 | 6 | 62 | 624 | 12 kanałowy nadajnik wideo - komplet | CSR299 CL00130546 CL04100603 CL02850551 | kpl | 1 | 45461.47 | 45461.47
10 | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa stanowiska obserwacji | ------- | szt. | 2 | 3301.63 | 6603.26
11 | 8 | 80 | 808 | Krzesło obrotowe | ------- | szt. | 2 | 490.24 | 980.48
12 | 4 | 49 | 491 | Zwiększenie wartości środka trwałego - system operacyjny Windows XP Professional PL OEM do komputera nr inw. ZOSM/PPŁD/25 | XP Prof. PL | szt. | 1 | 955.07 | 955.07
13 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - oprogramowanie do synchronizacji czasu rejestratorów nr inw. ZOSM/PPŁD/59 | MSCII | szt. | 1 | 645.32 | 645.32
14 | 6 | 62 | 624 | Zwiększenie wartości środka trwałego - oprogramowanie krosownicy lokalnej, zestaw do matrycy wizyjnej razem z krosownica nr inw. ZOSM/PPŁD/30 | MAXPRO CN | szt. | 1 | 5646.55 | 5646.55
[8 empty] | RAZEM: | 315214.96

## Kamery Praga Południe
Praga Południe
Punkty obserwacyjne - dzielnica Praga Południe
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 6 | 62 | 624 | Kamera zewnętrzna azotowa KD6, 18/12x zoom, kolor/cz-b, 4 alarmy, przeźroczysty klosz | J6050393 J5121340 J6030394 J6030345 J6030358 J603473 J6030366 J6030337 J6030568 J5120646 J5122211 J6030344 J6030333 J6030388 J6030365 J603470 J6030385 J6030334 J5120600 | szt. | 19 | 13289.08 | 252492.52
2 | 6 | 62 | 624 | Słup typu W z fundamentem | --------- | szt. | 6 | 2757.53 | 16545.18
3 | 6 | 62 | 624 | Uchwyt słupowy MDM1210W | --------- | szt. | 19 | 872.52 | 16577.88
4 | 6 | 62 | 624 | Adapter słupowy PMA-7W | --------- | szt. | 13 | 389.28 | 5060.64
5 | 6 | 62 | 624 | Szafka sterowania Z-3/240 - kpl. | --------- | szt. | 19 | 9952.9 | 189105.1
Sieci na terenie dzielnicach Praga Południe
6 | 2 | 21 | 211 | sieć światłowodowa | XOTKtd | km | 20.595 | 69100.57 | 1423126.24
[8 empty] | RAZEM | 1902907.56

## KSP
Komenda Stołeczna Policji
KSP
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 6 | 62 | 624 | Zewnętrzny moduł rozszerzający dla 8 portów RS-232 RX18 | C05090780 C05090785 C05010142 C05090758 C05090791 C05010136 C05090752 C05010160 C05010144 C05090761 C05090772 C05090753 C05010129 C05010147 C05010150 5090793 C05010149 C05010133 C05090777 | szt. | 19 | 5587.4 | 106160.6
2 | 6 | 62 | 624 | Moduł I/O 4 porty RS-232 RD04 | RD04 | szt. | 1 | 1156.04 | 1156.04
3 | 6 | 61 | 611 | Zasilacz systemowy MX-PS9 (HMXPS9E) | V5110101 V5110103 V4080596 V4080610 V4080603 | szt. | 5 | 3504.25 | 17521.25
4 | 6 | 62 | 624 | Klawiatura operatora HEGS5300 | V5110171 V6010101 V5080153 V6050214 |  | 4 | 4996.17 | 19984.68
5 | 6 | 62 | 624 | Rejestrator cyfrowy pentaplex, 16 x wejście video, 4 x wyjście wideo; HDD 4x250GB, SCSI, praca w sieci LAN/WAN, RS-422, RS-232, MPEG-4, odświeżanie 400 kl/s; KXR2416P/1000 | POU65HBS16004199 POU65HBS16004193 POU65HBS16004192 | szt. | 3 | 34695.61 | 104086.83
6 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (systemu akwizycji danych i wirtualna klawiatura) DP2000 | DP2000 | szt. | 2 | 5969.21 | 11938.42
7 | 6 | 62 | 624 | Enkoder (nadajnik) dla 4 kamer, transmisja TCP/IP, 720x576 pixeli, MPEG-4, 12V DC, (S1504e-T) z zasilaczem 230VAC/12VDC | 00079A801202 | szt. | 1 | 15046.75 | 15046.75
8 | 4 | 49 | 491 | Drukarka laserowa wraz z modułem duplex (RICOH CL3100N) | 94560302203 | szt. | 1 | 13745.3 | 13745.3
9 | 4 | 49 | 491 | Serwer 8 portów RS232 (NPort 5610-8) | !00098 | szt. | 1 | 6488.21 | 6488.21
10 | 6 | 62 | 624 | Macierz dyskowa Simbolo 2123SA z dyskami twardymi Serial ATA 250 GB (dyski montowane w macierzach dyskowych w konfiguracji: 1 macierz: 12xHDD, 2 macierz: 7xHDD, 2 macierz: 9xHDD) | SB06040250 SB06040251 SB06040252 | szt. | 3 | 39992.6 | 119977.8
11 | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR z 5 szt konwerter światłowodowy FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 20 km,1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-806A20 | 000D88D7F980 AA30205A00024 AA30205A00025 AA30206900119 AA30206900120 AA30206900139 | kpl | 1 | 11025.29 | 11025.29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
12 | 6 | 62 | 629 | Kompletna rama montażowa (rama montażowa na 16 slotów, CPS384 – zasilacz do ramy montażowej, CCP004, CCP042 płyty czołowe) CSR299 | CSR299 | szt. | 7 | 45461.47 | 318230.29
13 | 6 | 62 | 624 | 8-kanałowy nadajnik wideo/dane/audio, 1550nm (montowany w racku 19” CSR299) CRR831 | CL00010604 CL00130604 CL00090604 CL00840545 CL00050604 | szt.
14 | 6 | 62 | 624 | 4-kanałowy nadajnik wideo/dane/audio,1310/1310nm, (montowany w racku 19” CSR299) CRR441 | CL01940601 CL02220601 CL01860601 CL01980601 CL01900601 | szt.
15 | 6 | 62 | 624 | Optyczny WDM 1:2, 1310/1550 nm (montowany w racku 19” CSR299) COW141 | COW141 | szt.
16 | 4 | 49 | 491 | Serwer rejestracji MSCII (SRW6): Express x236, Procesor Intel Xeon 3.4GHz/800MHz, 2MB L2, Pamieć RAM 2x512MB, Open/BayU320, CD-ROM 48x-24x, 2x670W p/s, Tower, System operacyjny Windows 2003 Server Standard, 5 szt - Windows Server CAL 2003, Windows Svr Std 2003 Win32 English Disk Kit MVL CD | 99LER47 P73-01972 R18-01638 P73-01303 | kpl | 1 | 45053.09 | 45053.09
17 | 4 | 49 | 491 | IBM Multi-Burner Plus Drive | 32R2906
18 | 4 | 49 | 491 | 5U x 24 inch Tower to Rack Conversion Kit | 41Y7750
19 | 4 | 49 | 491 | Express IBM ServeRaid 7k (39R8800) | 39R8811
20 | 4 | 49 | 491 | Express NetXtreme 1000 TxG Ethernet Adapter (39Y6079) | 41Y2786
21 | 4 | 49 | 491 | Express 73GB Hot-Swap 3.5" 10K RPM Ultra320 SCSI HDD (40K1023), 3 szt. | 40K1174
22 | 4 | 49 | 491 | Express IBM Ultra320 SCSI Controller 2 (39R8743) | 39R8791
23 | 4 | 49 | 491 | Macierz SCSI, 16xHDD SATAII, Serial ATA 500GB x 14szt. | JanusRAID 6640 | szt. | 1 | 62851.97 | 62851.97
24 | 4 | 49 | 491 | Serwer rejestracji KXR, Zdalnego dostępu do SMW (SRW5), Rack mountable server 19" (4U) incl. 1 power supply module and universal rack mounting kit, dualsystemboard with 1x Xeon DP processor, DDR-RAM PC2700 ECC, floppy disk drive 3.5", PCI graphics, 1xGbit Ethernet LAN, Fast-IDE Controller (for 2 devices or 1 device + RemoteView) and 2-channel U320 SCSI controller (IME included) on-board; BMC Servermanagemet Chip onboard; Software: ServerStart package incl. ServerBooks CD, ServerSupport CD and ServerView CD,System operacyjny Windows 2003 Server Standard, 5 szt- Windows Server CAL 2003, Windows Svr Std 2003 Win32 English Disk Kit MVL CD | YBKP005736 P73-01972 R18-01638 P73-01303 | kpl | 1 | 45053.09 | 45053.09
25 | 4 | 49 | 491 | CD-RW\ DVD ATAPI | S26361-F3008-E1
26 | 4 | 49 | 491 | HDD U320 73GB 10k hot plug 3.5" M | S26361-F3121-E173
27 | 4 | 49 | 491 | RAID-Ctrl 0-Channel 128MB LSI | S26361-F3085-E128
28 | 4 | 49 | 491 | Power Supply Module 600W (hot plug) | S26113-F453-E30
29 | 4 | 49 | 491 | Power Supply Upgrade 600W (hot plug) | S26113-F453-E3
30 | 6 | 62 | 624 | Macierz dyskowa Simbolo 2123SA z dyskami twardymi Serial ATA 500 GB 12 szt. | SB-2123SA | szt. | 1 | 39992.6 | 39992.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
31 | 4 | 49 | 491 | Zestaw komputerowy ESPRIMO P5905 I945G Pentium4 651 (3,4GHz) 1024MB DDR2-5332x HDD160GB SATA II 7,2k, mysz, klawiatura, Monitor TFT 17", System operacyjny Windows XP Professional PL OEM, | 1000394728 1000394729 1000394701 YENB142285 YENB142264 YENB142265 76447-OEM-0011903-00117 | kpl | 3 | 15880.96 | 47642.88
32 | 4 | 49 | 491 | Serwer SAD (SRW7), Rack mountable server 19" (4U) incl. 1 power supply module and universal rack mounting kit, dualsystemboard with 1x Xeon DP processor, DDR-RAM PC2700 ECC, floppy disk drive 3.5", PCI graphics, 1xGbit Ethernet LAN, Fast-IDE Controller (for 2 devices or 1 device + RemoteView) and 2-channel U320 SCSI controller (IME included) on-board; BMC Servermanagemet Chip onboard; Software: ServerStart package incl. ServerBooks CD, ServerSupport CD and ServerView CD.System operacyjny Windows 2003 Server Standard, 20 szt Windows Server CAL 2003 , Windows Svr Std 2003 Win32 English Disk Kit MVL CD, oprogr.MS SQL Server Standard Edition 2005 (SAD, SRW7 – KSP, SRW9 – ZOSM), MS SQL Server CAL 2005, SQL Svr Standard Edtn 2000 English Disk Kit MVL CD | P73-01972 R18-00134 P73-01303 228-04455 359-01911 228-01265 | kpl | 1 | 79734.71 | 79734.71
33 | 4 | 49 | 491 | CD-RW \ DVD ATAPI | S26361-F3008-E1
34 | 4 | 49 | 491 | HDD U320 146GB 10k hot plug 3.5" M | S26361-F3121-E114
35 | 4 | 49 | 491 | RAID-Ctrl 0-Channel 128MB LSI | S26361-F3085-E128
36 | 4 | 49 | 491 | Power Supply Module 600W (hot plug) | S26113-F453-E30
37 | 4 | 49 | 491 | Power Supply Upgrade 600W (hot plug) | S26113-F453-E3
38 | 6 | 62 | 629 | Szafa serwerowa z drzwiami przednimi szklanym 45U, 800x1000, dachowy panel wentylacyjny 4W, 6 szt - panel zasilający (18 gniazd z bolcem 2P+Z), 3 szt - panel zasilający (12 gniazd z bolcem , 2P+Z), 7 szt - panel zasilający (9 gniazd z bolcem 2P+Z) | SZB-SE-003 PWD-4W LZ-131 LZ-221 LZ-30/9 | kpl | 1 | 12022.35 | 12022.35
39 | 6 | 62 | 624 | Kaseta 19”/2U aluminiowa (szafka na konwertery Ko485ap), płytka zaślepiająca 4 moduły, 2 płytki zaślepiające 1 moduł, 13 szt- konwerter interfejsu RS232 na 422 lub 485 wersja panelowa (do kasety 19”/2U) | 2U-40-84/YUKO Ko485ap | szt. | 2 | 8260.75 | 16521.5
40 | 6 | 62 | 624 | Konwerter interfejsu RS232 na 422 lub 485 wersja na szynę montażową | Ko485ad | szt. | 4 | 523.59 | 2094.36
41 | 6 | 62 | 624 | 8-kanałowy nadajnik Video, 2xDane dwukierunkowe | CRT841 | szt. | 1 | 31345.52 | 31345.52
42 | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR | DRW8168000021 DRW816B000022 DRW8166000019 | szt. | 3 | 4997.29 | 14991.87
43 | 4 | 49 | 491 | Zestaw komputerowy ESPRIMO P5915 IQ965, Core 2 DUO E6300, 512DDR2-533, HDD 160GB SATAII 7,2k, FDD1,44, DVD Super Multi DL SATA, LAN, opt. USB Mouse, KBPC SX, Monitor LCD 17" typu Scenicview A17-2A, System operacyjny Windows XP Professional PL OEM | 1000547604 XP Prof. PL YEQP027739 | kpl | 1 | 15880.83 | 15880.83
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
44 | 6 | 62 | 624 | Moduł synchronizacji czasu do magnetowidu Mitsubishi HS-S8300E (moduły montowane w magnetowidach VHS) R-7000RS | R-7000RS | szt. | 1 | 770.08 | 770.08
45 | 6 | 62 | 624 | Interfejs integrujący (synchronizacja czasu, sterowanie rejestratorami KXR2416P/1000) I7188 | I7188 | szt. | 1 | 2568.37 | 2568.37
46 | 6 | 62 | 624 | Oprogramowanie krosownicy lokalnej MAXPRO CN | ------ | szt. | 1 | 5646.55 | 5646.55
47. | Wartości niematerialne i prawne |  |  | Oprogramowanie Adobe Photoshop CS2 | CS2 | szt | 3 | 6614.52 | 19843.56
48. | Wartości niematerialne i prawne |  |  | Oprogramowanie Adobe Photoshop Premier | 2.0 Pro | szt. | 3 | 7249.09 | 21747.27
[8 empty] | RAZEM: | 1209122.06

## ZOSM
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
ZOSM
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.
1 | 6 | 62 | 624 | Klawiatura operatora HEGS5300 | V6010123 | szt. | 1 | 4996.17 | 4996.17
2 | 6 | 62 | 624 | Monitor LCD CCTV 19" (SMT-190P) | YESF311808 | szt. | 3 | 5967.64 | 17902.92
3 | 6 | 62 | 624 | Platforma graficzna: MAX GRAPHIC PLATFORM v3.xx. MAXPRO SYSTEMS MAX-1000 CCTV Management System (MGPSWSITE) | GRAPHIC PLATFORM v3 | szt. | 1 | 4024.64 | 4024.64
4 | 6 | 62 | 624 | Rozdzielacz wideo EUL-VD8.16PR | EUL-VD8.16PR | szt. | 1 | 3768.53 | 3768.53
5 | 4 | 49 | 491 | Zestaw komputerowy ESPRIMO P5905 I945G Pentium4 651 (3,4GHz) 1024MB DDR2-5332x HDD160GB SATA II 7,2k, mysz, klawiatura, monitor TFT 17", drukarka atramentowa A4 HP Deskjet6980, karta przechwytywania wideo- karta wewnętrzna (PCI) z wejściami/ wyjściami analogowymi i cyfrowymi, program do edycji STUDIO v.10 (pełna wersja PL) STUDIO 10 500-PCI, KVM CS-82, dwuportowy PS/2 , KVM CS-84, czteroportowy PS/2 , przedłużenie klawiatury i myszy – USB extender z hubem USB | !1000394674 YESF311806 MY6407R2B1 CS2, 2.0 Pro Z8660008BJ10121 | kpl | 1 | 18540.65 | 18540.65
6 | 4 | 49 | 491 | Zestaw komputerowy ESPRIMO P5905 I945G Pentium4 651 (3,4GHz) 1024MB DDR2-5332x HDD160GB SATA II 7,2k, mysz, klawiatura, Monitor TFT 17", KVM CS-84, czteroportowy PS/2, | !1000394737 YESF311771 Z8640259BPP0223 | kpl | 1 | 15473.72 | 15473.72
7 | 6 | 62 | 626 | 2-port (Voice over IP) – Telephone adaptor - Audio Codes, MP-202, cyfrowy telefon systemowy KX-T7433 | AC0094889 6BCSG009602 | kpl | 1 | 1933.15 | 1933.15
8 | 6 | 62 | 626 | Telefon bezprzewodowy S450 | S30852-H1716-S201-9 | szt. | 1 | 798.4 | 798.4
9 | 6 | 62 | 629 | Nagrywarka DVD z dyskiem twardym 250GB (RDR-HX1020) | 8100862768 | szt. | 1 | 2280.13 | 2280.13
10 | 6 | 62 | 624 | 48-portowy przełącznik DES-3350SR | DR6D165000056 | szt. | 1 | 4997.29 | 4997.29
11 | 4 | 49 | 491 | Serwer autentykacji (SRW8) xSer306m P4 930 DC 3,0 GHz 2x2MB, 1GB, 73GB Hot-Swap 3,5 10K RPM Ultra 320 SAS HDD | KDRVKZ8 | szt. | 1 | 11932.27 | 11932.27
12 | 4 | 49 | 491 | SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86/AMD64/EM64T Software Media Kit Strong Encryption (128+ bit) [Nośnik], software dla serwera autentykacji RADIUS, roczne ubezpieczenie gwarancji, dwuletnie ubezpieczenie gwarancji | SUSE LINUX | szt. | 1 | 6767.22 | 6767.22
13 | 4 | 49 | 491 | Serwer SAD (SRW7), Rack mountable server 19" (4U) incl. 1 power supply module and universal rack mounting kit, dualsystemboard with 1x Xeon DP processor, DDR-RAM PC2700 ECC, floppy disk drive 3.5", PCI graphics, 1xGbit Ethernet LAN, Fast-IDE Controller | YBKP006894 | kpl | 1 | 231006.2 | 231006.2
14 | 4 | 49 | 491 | CD-RW \ DVD ATAPI | ------ | szt.
15 | 4 | 49 | 491 | HDD U320 146GB 10k hot plug 3.5" M | ------ | szt.
16 | 4 | 49 | 491 | RAID-Ctrl 0-Channel 128MB LSI | ------ | szt.
17 | 4 | 49 | 491 | Power Supply Module 600W (hot plug) | ------ | szt.
18 | 4 | 49 | 491 | Power Supply Upgrade 600W (hot plug) | ------ | szt.
19 | 4 | 49 | 491 | System operacyjny Windows 2003 Server Standard | P73-01972 | szt. | 1
20 | 4 | 49 | 491 | Windows Server CAL 2003 | R18-00134 | szt. | 20
21 | 4 | 49 | 491 | Windows Svr Std 2003 Win32 English Disk Kit MVL CD | P73-01303 | szt. | 1
22 | 4 | 49 | 491 | MS SQL Server Standard Edition 2005 (SAD, SRW7 – KSP, SRW9 – ZOSM) | 228-04455 | szt. | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. | 10.
23 | 4 | 49 | 491 | MS SQL Server CAL 2005 | 359-01911 | szt. | 1
24 | 4 | 49 | 491 | SQL Svr Standard Edtn 2000 English Disk Kit MVL CD | 228-01265 | szt. | 1
25 | 4 | 49 | 491 | EMC2 Co-Standby Server Aadvanced Agent 5.1 (SAD), Retrospect 7.5 (SAD) | EMC2 | szt. | 1
26 | 4 | 49 | 491 | Oprogramowanie systemu SAD | SAD | szt. | 1
27 | 6 | 62 | 629 | Szafa serwerowa z drzwiami przednimi szklanym 45U, 800x1000, Dachowy panel wentylacyjny 4W, Dachowy panel wentylacyjny 4W | ----- | kpl | 1 | 4838.93 | 4838.93
28 | 6 | 62 | 624 | Konwerter interfejsu RS232 na 422 lub 485 wersja na szynę montażową, zasilacz stabilizowany, transformatorowy 5V/2A/12W (do modułów YUKO), do montażu na szynie TH35 | ----- | kpl | 1 | 526.26 | 526.26
29 | 8 | 80 | 808 | Zabudowa meblowa, stanowisko do obserwacji w zabudowie narożnej dla 5 monitorów LCD 19” o wymiarach 195x175x75cm | ----- | szt. | 1 | 4015.32 | 4015.32
30 | 8 | 80 | 808 | Krzesło obrotowe | ----- | szt. | 1 | 490.24 | 490.24
31 | 4 | 49 | 491 | Monitor LCD 42" – LC42, 1920x1080, kabel optyczny | 9582000531 | szt. | 1 | 65031.43 | 65031.43
32 | 4 | 49 | 491 | Uchwyt ścienny do monitora LC42 | ----- | szt. | 1 | 1492.41 | 1492.41
33 | 6 | 62 | 624 | 8-kanałowy odbiornik wideo/dane/audio, 1550nm (CRR841) | CL01710641 | szt. | 1 | 26671.54 | 26671.54
34 | 4 | 49 | 491 | Kontroler Transform A (EOS) w wersji Windows XP, pamięć 1GB RAM, redundantny zasilacz, systemowy kontroler RAID 1, 1 karta graficzna UGX 4-kanały DVI-D, 1 karta OmniScaler, 2 karty Quad Analog Video, 1 karta Dual RGB Input, oprogramowanie licencyjne do kart, klawiatura, mysz, zapasowy dysk w ramce do RAID-1,oprogramowanie licencyjne do kart. |  | szt. | 1 | 244249.34 | 244249.34
35 | 6 | 62 | 624 | Konwerter światłowodowy FastEthernet, RJ-45 10/100 Base-TX/100 Base-FX, złącza SC, Single-Mode, zasięg do 35 km, 1 port 10/100Mbps, miedziany, złącze RJ45, 1 port 100Mbps, światłowod., złącze S.C., FT-802S35 | AA30176900003 AA30176300083 | szt. | 2 | 851.82 | 1703.64
36. | wartości niematerialne i prawne |  |  | Visual Studio 2005 Proffessional | C5E-00076 | szt. | 2 | 4862.07 | 9724.14
37. | wartości niematerialne i prawne |  |  | Oprogramowanie Adobe Photoshop CS2 | CS2 | szt | 1 | 6614.52 | 6614.52
38. | wartości niematerialne i prawne |  |  | Oprogramowanie Adobe Photoshop Premier | 2.0 Pro | szt. | 1 | 7249.09 | 7249.09
[8 empty] | RAZEM: | 697028.15

## BBiZK
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
BBiZK
Lp. | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | Nazwa środka trwałego/wartości niematerialne i prawne | Nr fabryczny lub typ | Jednostki | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 4 | 49 | 491 | Zestaw komputerowy ESPRIMO P5905 I945G Pentium4 651 (3,4GHz) 1024MB DDR2-5332x HDD160GB SATA II 7,2k, mysz, klawiatura, monitor TFT 17", system operacyjny Windows XP Professional PL OEM | 1000394719 | kpl | 1 | 15880.96 | 15880.96
2 | 4 | 49 | 491 | Notebook AMILO Pro FSC APV3505, TFT 15,4"TFT WXGA panoramiczny, max. rozdzielczość obrazu - 1280x800, karta grafiki Intel950, max. rozdzielczość karty – 1600x1200, Procesor Intel Core Duo T2250, 1,73GHz, karta sieciowa 10/100/1000MBit LAN, bluetooth, 2x512MB DDR2-533 PC2-4200, DVD-RW Dual Double Layer, HDD SATA 120GB SATA, System operacyjny Windows XP Professional PL OEM | YK3T016192 | kpl | 1 | 12507.46 | 12507.46
3 | 4 | 49 | 491 | Projektor multimedialny XR-10X | 510914029 | szt. | 1 | 11830.86 | 11830.86
[8 empty] | RAZEM | 40219.28