## Arkusz1
Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXV/833/2008
Rady m.st. Warszawy
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
Wykaz składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji
pn. "Dobudowa boksu dla żyraf w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym"
L.p. | Symbol KŚT |  |  | Wyszczególnienie | Numer | J.m. | Ilość | Cena | Wartość
| grupa | podgrupa | rodzaj |  | fabryczny |  |  | jednostkowa
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | 1 | 10 | 107 | Budynek - zwiększenie wartości istniejącego środka trwałego - powierzchnia użytkowa - 49,10 m2 - powierzchnia zabudowy - 70,45 m2 - kubatura - 527,69 m | - | szt. | 1 | 408629.56 | 408629.56
2. | 1 | 10 | 107 | Budynek węzła cieplnego - zwiększenie wartości istniejącego środka trwałego w tym; wykonanie posadzek, ułożenie gresu i glazury, wymiana 1 szt. drzwi, wykonanie konstrukcji metalowej pod montaż urządzeń, montaż oświetlenia wewnętrznego, tablicy rozdzielczej, instalacji sterowaniczej i siłowej, instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, połączenia wyrównawczego oraz zasilania centrali wentylacyjnej. | - | szt. | 1 | 91350.32 | 91350.32
3. | 2 | 21 | 221 | Przykanalik sanitarny ø 160 PK, studnia kanalizacyjna WAWIN ø 425 szt 1 | - | mb | 2.9 | 1074.9 | 3117.21
4. | 2 | 21 | 221 | Wentylatory dachowe : a/ typ Das - 160 nr 9712, n=2800 obr/min, typ silnika SKh 71-2A nr 568316, moc silnika 0,37 KW b/ typ PTL 160 Uniwersal, nr 9646, n=2800 obr/min, nr silika 559479, moc silnika 0,37 KW | - | szt. | 2 | 4049.08 | 8098.16
5. | 4 | 44 | 441 | Instalacje sanitarne - pompa obiegowa typ MAGA 32-120F Grundfos nr fabryczny PG 0637 | - | szt. | 1 | 4197.07 | 4197.07
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8. | 9.
6. | 4 | 44 | 441 | Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h, typ UNI LIFT KP150A1, firmy Grundfos | - | szt. | 1 | 1131.93 | 1131.93
7. | 4 | 46 | 469 | Trzyfunkcyjny węzeł cieplny firmy Elektrotermex, typ ECWRT-P-W-110/40/110 ze stali kwasoodpornej typu AISI316, w tym: wymienniki płytowe firmy Alfa Laval - szt. 3; pompy obiegowe co firmy Grundfos typu Magna 25-100, Qp=3,79m3/h, Hp=3,70 ms.w. - szt. 2; pompy obiegowe ct firmy Grundfos typu Magna 32-120F, Qp=3,76m3/h, Hp=4,80 ms.w. - szt. 2, pompy cyrkulacyjne typu UPE 25-60B firmy Grundfos Qp=0,22m3/h, Hp=3,41ms.w. - szt. 2 | - | kpl | 1 | 82118.49 | 82118.49
8. | 6 | 65 | 652 | Centrala wentylacyjna nawiewna firmy Frapol typ AF 05, produkcja Kraków, wykonanie dachowe | A2298 | szt. | 1 | 39926.31 | 39926.31
9. | 6 | 60 | 604 | Naczynie wzbiorcze ciśnienowe co firmy Reflex typu N 200 PN 6, V= 200L | - | szt. | 1 | 1778.06 | 1778.06
10. | 6 | 60 | 604 | Naczynie wzbiorcze ciśnienowe ct firmy Reflex typu NG 80, V= 80L | - | szt. | 1 | 1342.89 | 1342.89
Razem | [8 empty] | 641690