Uchwała Nr LXXXIV/2839/2006

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie przyjęcia „Polityki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 roku”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Politykę rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 roku”, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

Witold Kołodziejski

Załącznik

do uchwały Nr LXXXIV/2839/2006

Rady m.st. Warszawy

z dnia 26 października 2006 r.

# POLITYKA ROZWOJU SYSTEMU

WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEGO

W WARSZAWIE

DO 2025 ROKU

Spis treści:

1.	Wstęp										3

2.	Cel Perspektywiczny								3

3.	Zaopatrzenie w wodę								4

3.1 Cel podstawowy								4

3.2 Cele szczegółowe								4

4.	Odprowadzanie ścieków							5

4.1 Cel podstawowy								5

4.2 Cele szczegółowe								5

5.	Polityka taryfowa								7

5.1 Cel podstawowy								7

5.2 Cele szczegółowe								7

6.	Polityka inwestycyjna								8

6.1 Cel podstawowy								8

6.2 Cele szczegółowe								8

7.	Metody wdrażania polityki rozwoju

systemów wodociągowego i kanalizacyjnego	                 			8

1.	Załącznik nr 1 – Krótka charakterystyka

Techniczna systemu zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w Warszawie					10

2.	Załącznik nr 2 – Docelowe kryteria i standardy liczbowe

jakości  świadczonych usług wodociągowych

i kanalizacyjnych dla 2025r.							12

3.	Załącznik nr 3 – Wykaz priorytetowych inwestycji i kosztów

koniecznych do osiągnięcia zamierzonych celów				14

Wstęp.

Polityka rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do roku 2025, zwana dalej „Polityką”, jest pogrupowanym pod względem ważności zbiorem celów, których realizacja zapewni osiągnięcie oczekiwanego przez mieszkańców poziomu jakości wody i standardów usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Zaproponowane w niniejszej polityce cele są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz z dyrektywami Unii Europejskiej, w szczególności z:

  - ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

  - ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858),

  - ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 129, poz. 902),

  - ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

oraz Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, sporządzonym przez Ministra Środowiska na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), który stanowi wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych w latach 2005 – 2015.

Materiałem źródłowym dla prezentowanej Polityki jest wykonane na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy (Biuro Infrastruktury) przez konsorcjum Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. – Polinvest Sp. z o.o. opracowanie p.t. „Polityka Rozwoju Systemu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Warszawie i Strefie Podstołecznej”, Warszawa-Kraków 2005.

- Cel perspektywiczny.

Perspektywicznym celem polityki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego jest zapewnienie odpowiedniego komfortu życia mieszkańcom, w warunkach zrównoważonego rozwoju i zapewnienia ochrony środowiska naturalnego. Polityka ma przyczyniać się także do realizacji głównych celów strategicznych rozwoju Warszawy, w szczególności poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, rozwijania funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim, rozwoju nowoczesnej gospodarki i osiągnięcia trwałego ładu przestrzennego. W tym celu należy dążyć do zapewnienia:

- ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków w warunkach normalnej pracy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego oraz w przypadku wystąpienia różnego rodzaju możliwych zagrożeń, w tym również ataku terrorystycznego,

- poprawy jakości świadczonych mieszkańcom Warszawy usług wodociągowo-
-kanalizacyjnych, w tym poprawy jakości dostarczanej wody ze szczególnym uwzględnieniem poprawy walorów organoleptycznych (smaku i zapachu),

- poprawy dostępności mieszkańców do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej poprzez rozszerzenie obszarów z dostępnością do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- zracjonalizowania kosztów korzystania z usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków,

- oczyszczenia całkowitej ilości ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.

Poniżej przedstawiono pogrupowane ze względu na obszar oddziaływania główne cele, do których należy dążyć dla osiągnięcia założonego celu perspektywicznego.

- Zaopatrzenie w wodę.

3.1 Cel podstawowy.

Podstawowym celem w zakresie zaopatrzenia w wodę jest dostarczanie odbiorcom wody do picia w wystarczającej ilości, o odpowiedniej jakości i pod wymaganym ciśnieniem.

3.2 Cele szczegółowe.

    - zapewnienie w okresie do 2015 roku 98% mieszkańcom miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne,

    - zapewnienie utrzymania do roku 2010 aktualnie obowiązujących kryteriów i standardów ilościowych i jakościowych dla świadczonych usług wodociągowych (Decyzja Nr 1/2005  Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2003 z dnia 13 stycznia 2003 roku zezwalającej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy) oraz docelowych do 2025 roku określonych w załączniku nr 2,

    - zapewnienie stałej poprawy jakości wody dostarczanej odbiorcom, głównie poprzez dalsze, konsekwentne wdrażanie Programu Poprawy Jakości Wody, stanowiącego część Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/020 p.t. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w m.st. Warszawie” opracowanego na zlecenie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. (Decyzja Komisji Europejskiej Nr PH/01/3661 z dnia 23 grudnia 2003 roku),

    - zapewnienie rozbudowy systemu dystrybucji wody do roku 2025 dla umożliwienia rozwoju urbanistycznego miasta w ilości:

a) docelowej ok. 100 km sieci magistralnej i podstawowej,

b) ok. 25 km sieci drugorzędnej rocznie,

    - zapewnienie poprawy stanu technicznego sieci wodociągowej dla zminimalizowania jej awaryjności, zapobiegania stratom wody i uniknięcia pogarszania się jakości wody w sieci poprzez wymianę ok. 40 km sieci rocznie (ok. 1,3 % całej długości sieci), remonty sieci i wymianę armatury,

    - uzyskanie możliwie najwyższego wskaźnika niezawodności zaopatrzenia w wodę miasta przez utrzymanie istniejącej struktury systemu dysponującego znaczącymi rezerwami wydajności, rozbudowę podstawowego szkieletu sieci w wymaganym zakresie, umiejętne wykorzystywanie istniejących możliwości eksploatacyjnych systemu i utrzymywanie jego poszczególnych elementów w pełnej sprawności, a w szczególności:

- utrzymanie co najmniej dwóch niezależnych terytorialnie i zlewniowo źródeł wody surowej,

- utrzymywanie maksymalnej wydajności zakładów produkujących wodę na poziomie około 700 tys. m3/ dobę.

  - zabezpieczenie dostawy wody w sytuacjach zagrożeń katastroficznych (przez m.in. rozbudowę systemu monitoringu źródeł wody surowej i poszczególnych elementów systemu,  gromadzenie maksymalnej ilości wody w istniejących zbiornikach wody czystej na terenie i poza stacjami wodociągowymi oraz zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców z ujęć wody podziemnej (głębinowej), istniejących na terenie miasta, jako uzupełniającego dla wód powierzchniowych źródła wody do picia).

4.  Odprowadzanie ścieków.

4.1. Cel podstawowy.

Kanalizacja sanitarna. Podstawowym celem rozwoju kanalizacji sanitarnej jest umożliwienie jak największej liczbie mieszkańców Warszawy (docelowo co najmniej 98 % ogólnej liczby mieszkańców) dostępu do systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczenie całkowitej ilości ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacja deszczowa. Podstawowym celem rozwoju kanalizacji deszczowej jest stworzenie warunków zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki wodami opadowymi tak, aby mieszkańcy Warszawy mieli zapewniony komfort życia w tym zakresie przy równoczesnym utrzymaniu równowagi w kwestii warunków gruntowo – wodnych i zachowania ekosystemów środowiska naturalnego. W tym celu należy dążyć do stworzenia efektywnego systemu zarządzania i finansowania gospodarką wodami opadowymi na terenie m. st. Warszawy.

- Cele szczegółowe.

Kanalizacja sanitarna:

  - zapewnienie do 2010 roku oczyszczania 100 % odprowadzanych ścieków z Warszawy,

  - zapewnienie utrzymania do roku 2010 aktualnie obowiązujących kryteriów i standardów ilościowych i jakościowych dla świadczonych usług kanalizacyjnych (Decyzja Nr 1/2005  Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2003 z dnia 13 stycznia 2003 roku zezwalającej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy) oraz docelowych do 2025 roku określonych w załączniku nr 2 ,

  - odciążenie istniejących kolektorów tranzytowych i pompowni strategicznego znaczenia dla stworzenia możliwości i warunków dla skanalizowania terenów Warszawy dziś nie uzbrojonych w kanalizację sieciową (tereny peryferyjne Warszawy),

  - podniesienie dostępności wyposażenia mieszkańców Warszawy w kanalizację ściekową z obecnych ok. 92% do poziomu 94% w stosunku do liczby mieszkańców ogółem do końca 2015 roku; w okresie docelowym 2025 roku zakłada się objęcie siecią kanalizacji ściekowej około 98% mieszkańców miasta,

  - zapewnienie stałej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, tak aby uzyskać oczyszczanie ścieków na największym, uzasadnionym ekonomicznie poziomie, z jednoczesnym ograniczeniem uciążliwości obiektów do akceptowalnego społecznie poziomu,

  - dążenie do uzyskania równomierności obsługi siecią kanalizacyjną poszczególnych dzielnic i obszarów miasta, tak aby wyrównać szansę w dostępie do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom terenów peryferyjnych miasta w stosunku do mieszkańców zamieszkałych w dzielnicach centralnych,

  - zapewnienie dwustronnego, a w uzasadnionych przypadkach nawet trójstronnego zasilania energetycznego w oczyszczalniach ścieków oraz w dużych i średnich pompowniach a także ciągłego monitorowania ich pracy,

  - zapewnienie niezawodności działania systemu kanalizacyjnego, zwłaszcza najsłabszych ogniw tego systemu,

  - przyjęcie jako zasady konieczności wykonania prac przedprojektowych dla inwestycji podstawowego znaczenia (kolektory, pompownie),

  - podjęcie prac naprawczych, remontów i prac odtworzeniowych na istniejącej sieci kanalizacyjnej dla poprawy jej stanu technicznego i zmniejszenia ilości wód infiltrujących do kanałów,

  - stworzenie warunków zrównoważonego rozwoju w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych tak, aby mieszkańcy mieli pełny, uzasadniony ekonomicznie dostęp do kanalizacji sieciowej oraz pełen komfort życia związany z odprowadzeniem ścieków na poziomie wysoko rozwiniętych krajów europejskich,

  - ograniczenie ilości zrzutów przelewami burzowymi kanalizacji ogólnospławnej do rz. Wisły do maksimum 10 razy w ciągu roku; zagwarantuje to ochronę środowiska naturalnego i poprawi czystość wody w Wiśle,

  - każde podjecie decyzji o transporcie ścieków do Warszawy z miejscowości podstołecznych musi być poparte analizą techniczno – ekonomiczną uzasadniającą takie działanie.

Wody opadowe:

  - stworzenie warunków zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki wodami opadowymi tak, aby mieszkańcy mieli zapewniony komfort życia w tym zakresie przy równoczesnym utrzymaniu równowagi w kwestii warunków gruntowo – wodnych i zachowania ekosystemów środowiska naturalnego, w tym stosowanie w większym zakresie, niż dotychczas rozwiązań odprowadzenia wód opadowych z wykorzystaniem warunków naturalnych tj. wzmożona retencja, infiltracja powierzchniowa i podziemna oraz eksfiltracja, wykorzystanie niecek, glinianek, zagłębień terenowych, stawów naturalnych oraz obszarów bagiennych, a także kierowanie wód z kanalizacji deszczowej na tereny zielone osiedlowe i ogródki przydomowe oraz tereny leśne itp.; stosowanie ww. rozwiązań jest wymagalne wszędzie tam, gdzie warunki gruntowo – wodne i sposób zagospodarowania terenu odwadnianego i jego otoczenia na to pozwalają,

  - likwidacja zjawisk powodziowych i zalewów terenów otaczających wywołanych przepełnianiem się koryt odbiorników wód opadowych w czasie deszczy nawalnych,

  - likwidacja wylewów ścieków w czasie deszczy nawalnych z kanalizacji ogólnospławnej na tereny nisko położone Miasta, ważne skrzyżowania drogowe, piwnice nisko posadowionych budynków, poprzez wyposażanie dróg w zbiorniki retencyjne służące do czasowego przetrzymywania wód opadowych z opadu deszczu nawalnego oraz obowiązek wyposażenia nowobudowanych odcinków dróg i skrzyżowań w taki system odwadniania,

  - opóźnianie spływu wód opadowych poprzez zapewnienie retencji wód z deszczu nawalnego (np. lokalne zbiorniki retencyjne) przed zrzutem do systemu kanalizacji i do odbiorników powierzchniowych,

  - wyposażenie istniejących oraz zapewnienie wyposażenia nowobudowanych ciągów dróg i skrzyżowań w urządzenia do retencji wód opadowych, tak aby zapobiec ich zalewaniu w czasie deszczy nawalnych,

  - doprowadzenie do stanu, w którym wszystkie wody opadowe z jezdni, parkingów, terenów usługowych, produkcyjnych, przemysłu i centrów miasta (dzielnic) przed zrzutem do odbiorników powierzchniowych będą podczyszczane – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

  - podjęcie prac modernizacyjnych lub ewentualnych przebudów urządzeń wodnych stanowiących elementy systemu odprowadzania wód opadowych, m.in. kanałów i rowów melioracyjnych.

5.  Polityka taryfowa.

5.1 Cel podstawowy.

Podstawowym celem polityki taryfowej w zakresie opłat za dostawę wody i odbiór ścieków jest dążenie do stworzenia w Warszawie dogodnych warunków dla inwestorów oraz zapewnienie mieszkańcom Warszawy taniego dostępu do usług wodociągowo-
-kanalizacyjnych o odpowiednim standardzie.

Celem polityki taryfowej jest również utrzymywanie cen na możliwie najniższym poziomie oraz unikanie gwałtownych, kilkudziesięcioprocentowych podwyżek.

5.2 Cele szczegółowe.

  - zapewnienie środków finansowych na realizacje zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

  - ochrona odbiorców usług przed nadmiernym wzrostem cen i opłat m.in. poprzez dążenie do równomiernego rozłożenia w czasie realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych

- nie obciążanie budżetu gospodarstw domowych opłatami za wodę i ścieki ponad wskaźnik określony na poziomie 4 % dochodów rozporządzalnych, zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1521/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie złożenia wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie, faza III” ze środków Funduszu Spójności,

- zróżnicowanie odbiorców na grupy taryfowe pozwalające na obciążenie właściwymi kosztami dostawy wody i odprowadzania ścieków poszczególnych grup odbiorców, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. Taryfa może być zróżnicowana wg różnych grup odbiorców usług, przykładowo:

    - gospodarstwa domowe

    - pozostali odbiorcy

oraz wg innych kryteriów, takich jak:

    - sposób dystrybucji wody

    - cel poboru wody

    - położenie geograficzne

    - stopień zanieczyszczenia odprowadzanych ścieków,

- motywowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do racjonalizacji kosztów, m.in. poprzez obniżanie w taryfie udziału kosztów stałych w kosztach ogółem,

- zmniejszenie strat wody w systemie dystrybucji wody,

- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego zużycia wody i zanieczyszczania ścieków, poprzez relatywne zmniejszanie części stałej kosztów w opłatach,

6. Polityka inwestycyjna.

6.1 Cel podstawowy.

Podstawowym celem polityki inwestycyjnej jest stworzenie najlepszych warunków do sprawnej realizacji inwestycji oraz wskazanie priorytetowych zadań inwestycyjnych, zawartych w załączniku 3, niezbędnych dla osiągnięcia zawartych w prezentowanej Polityce celów.

Głównymi źródłami finansowania inwestycji są środki pozyskane z opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz środki pozyskane z funduszy unijnych.

6.2 Cele szczegółowe.

- priorytetowym zadaniem inwestycyjnym jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz infrastruktury z nią związanej,

- jako priorytetowe należy również traktować zadania inwestycyjne, realizowane ze środków unijnych,

- należy dążyć do skoncentrowania działań inwestycyjnych na maksymalnym usprawnieniu procesu inwestowania, m.in. w oparciu o ścisłą współpracę między Miastem Stołecznym Warszawą i MPWiK S.A. w zakresie wydawania pozwoleń na zajęcie terenu pod budowę, regulacji stanów prawnych działek oraz usprawnienia procedur wydawania decyzji administracyjnych,

- należy skupić szczególną uwagę na racjonalizacji nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji infrastruktury,

- przy realizowaniu zadań inwestycyjnych należy dążyć do maksymalnego, efektywnego i terminowego wykorzystania pozyskanych środków z funduszy unijnych,

- promuje się koncentrowanie budowy nowych obiektów w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, które nie powodują konieczności ponoszenia nakładów wyższych od średnich jednostkowych nakładów na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. W interesie mieszańców Warszawy jest przeciwdziałanie obciążaniu ich dochodów skutkami nieefektywnych inwestycji w infrastrukturę,

- należy dążyć do stworzenia dogodnych warunków finansowych i organizacyjnych w celu zwiększenia ilości podłączeń nieruchomości do nowo budowanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

- przy podejmowaniu działań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach m.st. Warszawy, należy uwzględniać ich rzeczywistą efektywność (m.in. liczbę potencjalnych przyłączeń),

- stosowanie najlepszych, dostępnych i uzasadnionych ekonomicznie materiałów i technik do wykonawstwa sieci i obiektów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego.

## 7.   Metody wdrażania polityki rozwoju systemów wodociągowego i kanalizacyjnego.

Dla osiągnięcia zamierzonych celów, zadania związane z rozwojem i utrzymaniem systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawą jakości świadczonych usług powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem uprawnień Miasta Stołecznego Warszawy w tym zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedzialne za wdrożenie Polityki są w zakresie swoich kompetencji merytoryczne biura Urzędu m.st. Warszawy.

Do kontroli procesu wdrażania Polityki rekomenduje się zastosowanie tabel, które są oparte na koncepcji tzw. kart wyników, zawierających tabelaryczne zestawienie celów, wskaźników, harmonogram ich realizacji oraz wyznaczone jednostki odpowiedzialne za ich wdrażanie.

Zastosowanie tego narzędzia zarządzania znacząco ułatwi proces wdrażania przyjętej Polityki.

Koncepcja kart wyników wywodzi się z dążenia do zachowania w praktyce równowagi pomiędzy:

- realizacją celów krótko- i długookresowych,

- stosowaniem mierników finansowych i nie finansowych,

- stosowaniem wskaźników i działań dotyczących przeszłości i przyszłości.

- dbaniem o wewnętrzną (z punktu widzenia zachodzących w systemie procesów i rozwoju) i zewnętrzną (z punktu widzenia Miasta i klientów - mieszkańców) efektywność.

Przenosząc za pomocą kart wyników cele strategiczne (politykę) Miasta do podmiotów mających je realizować określa się m.in. mierniki efektywności pracy poszczególnych podmiotów w taki sposób, by się koncentrowały na realizacji tych celów strategicznych (tej polityce).

Opracowane na potrzeby niniejszej Polityki karty wyników pozwalają zarządzać obserwując działanie jednocześnie z następujących punktów widzenia (tzw. perspektyw):

- finansowy,

- marketingowy (klienta),

- techniczno-technologiczny i organizacyjny,

- instytucjonalno-prawny.

Proponowane do zastosowania karty zawierają:

- mierniki realizacji poszczególnych celów,

- wielkości tych mierników do osiągnięcia w przyszłości,

- docelowe w danym okresie wielkości mierników,

- dopuszczalne graniczne odchylenia w danym okresie od zaplanowanych wielkości,

- inicjatywy (niezbędne do podjęcia działania służące osiągnięciu docelowych wielkości).

# Załącznik nr 1

# do Polityki rozwoju systemu

# wodno-kanalizacyjnego

# w Warszawie do 2025 roku

Krótka charakterystyka techniczna systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Warszawie

- Dane ogólne Miasta Stołecznego Warszawy:

Powierzchnia miasta 	516,9 km2

Liczba ludności (bez kilkuset tysięcy nie rejestrowanych)	 ok. 1 689,6 tys.

Prognoza ludności stałej na rok 2030	ok. 1 750,0 tys.

- System dystrybucji wody:

Powierzchnia miasta obsługiwana przez system wodociągowy 	 ok. 382 km2

procent powierzchni obsługiwanej przez system wodociągowy 	ok. 74 %

Ilość mieszkańców korzystających z systemu wodociągowego 	ok. 1 585 tys.

procent ilości mieszkańców obsługiwanych przez system wodociągowy	ok.  95,5 %

Łączna długość sieci wodociągowej (grudzień 2005r.)	ok. 3 047,6 km

ilość zainstalowanych na sieci  wodomierzy głównych 	ok. 58 tys.

Źródła produkcji i ilość wody w roku 2005:

Zakład Wodociągu Centralnego 	ok. 236,3  tys. m3/d

- udziału w produkcji globalnej 	 ok. 58 %

Zakład Wodociągu Północnego 	ok. 101,3  tys. m3/d

- udziału w produkcji globalnej	ok. 24 %

Zakład Wodociągu Praskiego                                        	   ok. 69,7  tys. m3/d

- udziału w produkcji globalnej 	ok. 17 %

Łączna ilość wody wyprodukowanej w 2005r.                       	       ok. 407,4 tys. m3/d

ok. 148  709,8 tys. m3/rok

straty wody i zużycie własne                                                     	ok. 16 %

Ilość sprzedaży wody w 2005r.:

ogółem                                                                                     	ok. 124 875,6 tys. m3/rok

średnie dobowe zużycie wody na 1 mieszkańca Warszawy        	ok. 165 dm3/Md

Prognoza maksymalnej sprzedaży wody na rok 2015 ogółem:	ok. 130 305,0 tys. m3/rok

Prognoza maksymalnej sprzedaży wody na rok 2025 ogółem:	 ok. 126 655,0 tys. m3/rok

- System kanalizacyjny:

Powierzchnia miasta obsługiwana przez system kanalizacyjny, w tym:	 ok. 180 km2

procent powierzchni wyposażonej w kanalizację ogólnospławną	ok. 66,6 %

procent powierzchni wyposażonej w kanalizację rozdzielczą	ok. 33,4 %

Ilość mieszkańców obsługiwanych systemem kanalizacyjnym             	ok. 1 544 tys.

procent ilości mieszkańców obsługiwanych przez system                      	    ok.  91,4 %

przyrost procentowy mieszkańców korzystających z sieci                  	  +0,3 %/rok

Łączna długość sieci kanalizacyjnej (grudzień 2005 rok)	ok. 2634,2 km

Miejsca oczyszczania ścieków dla Warszawy:

Oczyszczalnia Ścieków ‘Czajka’, wydajność 	    ok. 240,0 tys. m3/d

Oczyszczalnia Ścieków w Pruszkowie, wydajność	ok. 52,0 tys. m3/d

Oczyszczalnia Ścieków ‘Południe’, maks. wydajność 	ok. 112,0 tys. m3/d

- ilość oczyszczonych ścieków w pierwszej połowie 2006r. (średnio)	ok. 69 tys. m3/d

Ilość punktów zlewnych  ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi 	4

Ilość odprowadzonych ścieków w 2005 r. 1), w tym:                      	 ok. 125 982,1 tys. m3/rok

ścieki oczyszczone                                                                    	ok. 75 441,1 tys. m3/rok

ścieki nieoczyszczone                                                            	     ok. 50 541,0 tys. m3/rok

Prognoza maksymalnej ilości ścieków dla Warszawy na 2015 r. 1),         	ok. 375,6 tys. m3/d

ok. 137 094 tys. m3/rok

Prognoza maksymalnej ilości ścieków dla Warszawy na 2025 r. 1),         	ok. 365,9 tys. m3/d

ok. 132 373,3 tys. m3/rok

1) bez uwzględnienia wód infiltracyjnych, opadowych i przypadkowych.

- Bilans finansowy MPWiK S.A. (2005 rok)

Przychody ogółem	631 849,2 tys. zł

Koszty ogółem	683 883,7 tys. zł

Zyski /brutto/	- 52 034,5 tys. zł

Zyski /netto/	- 72 871,0 tys. zł

# Załącznik nr 2

do Polityki rozwoju systemu

wodno-kanalizacyjnego

w Warszawie do 2025 roku

Docelowe kryteria i standardy liczbowe jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych dla 2025 r.

|  | Kryterium | Proponowany standard | Uwagi | Wyjaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry charakteryzujące jakość i ciśnienie w przyłączu | Jakość wody na przyłączu | PN i przepisy prawa UE, przy czym IJW ≤ 30 % | IJW=ni=1WiNin⋅100 [%] gdzie: Wi – wartość stężenia i-tego parametru jakości wody Ni – najwyższe dopuszczalne stężenie dla i-tego parametru, n – ilość wykonanych analiz | Indeks IJW (indeks jakości wody) wyraża w procentach iloraz średniej wartości danego parametru wody w sieci wodociągowej do wartości dopuszczalnej. Średnia wartość indeksu dla wszystkich parametrów pozwala ocenić ogólna jakość wody. Indeks IJW na poziomie powyżej 70% powinien generować program naprawczy. |
|  | Ciśnienie w przyłączu przy wodomierzu głównym | popt = 0,25 ÷ 0,60 [MPa] (25 ÷ 60 m H2O ) gdzie: 0,25 MPa – wartość optymalnie min. ciśnienia 0,60 MPa – wartość optymalnie max. | Ciśnienie optymalne popt. pmax=10+3,25⋅n+Δpwod [m H2O] gdzie: 10 m H2O – nadciśnienie w punktach czerpalnych 3,25 – wysokość kondygnacji i strata ciśnienia na każdą kondygnację n – liczba kondygnacji Δpwod - strata ciśnienia na dobieranym wodomierzu przy przepływie obliczeniowym | Ciśnienie w przyłączu przy wodomierzu głównym ma bezpośredni wpływ na ciśnienie wody w punktach czerpalnych u odbiorcy. Utrzymywanie ciśnienia w podanych granicach ma decydujący wpływ na pracę i trwałość oraz dostęp do wody u odbiorcy. Proponowany wskaźnik jest optymalny z tego punktu widzenia. |
| Niezawodność i pewność działania wodociągu | Wskaźnik gotowości sieci wodociągowej | Kg ≥ 99 % | Kg=To⋅No−i=1nTi⋅NiTo⋅No⋅100[%] gdzie: To – czas eksploatacji systemu [h] Ti – czas i-tej awarii Ni – ilość budynków wyłączonych z powodu i-tej awarii No – ilość budynków podłączonych do systemu |  |
|  | Wskaźnik awaryjności sieci wodociągowej [ilość awarii / km sieci / rok] | magistrale ≤ 0,06 |  |  |
|  |  | sieć rozdzielcza ≤ 0,18 |  |  |
|  |  | połączenia ≤ 0,35 |  |  |
|  |  | Czas przerwy w dostawie wody w przypadkach awaryjnych ≤ 4 godzin. |  | Czas 4 godz. liczony jest od momentu zgłoszenia awarii do momentu jej usunięcia |
|  | Przecieki z sieci (straty wody) | S ≤ 8% | S=Wwt−Wsp−WtWwt⋅100 [%] gdzie: Wwt – woda wtłoczona do sieci Wsp – woda sprzedana (zafakturowana) Wt – woda technologiczna (zużyta do płukania) | S – wskaźnik określający rzeczywiste straty wody w systemie dystrybucji |
|  |  | RLB ≤ 400 | S365⋅n [l/przyłącze/dobę] gdzie: S* = Wwt-Wsp-Wt – wskaźnik określający rzeczywiste straty wody w systemie dystrybucji n – liczba przyłączy | RLB – wskaźnik jednostkowy strat rzeczywistych, liczony na jedno przyłącze, wyrażony w litrach na jedno przyłącze na dobę. |
|  |  | qsjs ≤ 0,4 | qsjs =SL [m3/h·km] gdzie: S*= (Wwt-Wsp-Wt) / 365·24 [m3/h] – wskaźnik określający rzeczywiste straty wody w systemie dystrybucji w czasie 1 godziny L – długość sieci wyrażona [km] | qsjs – jednostkowy wskaźnik strat wody określający rzeczywiste straty wody przypadające na 1 godzinę w przeliczeniu na km długości sieci . |
| Jakość ścieków wprowadzanych do kanalizacji |  | PN i przepisy prawa UE |  |  |
| Niezawodność odprowadzania ścieków |  | W sposób ciągły. Czas przerwy w odprowadzaniu ścieków w przypadkach awaryjnych ≤ 5 godzin |  | Czas 5 godz. liczony jest od momentu zgłoszenia awarii do momentu jej usunięcia |
|  |  | Awaryjność przewodów kanałowych ≤ 0,2 uszk / km / rok |  |  |
|  | Infiltracja | ≤ 15 % |  |  |

# Załącznik nr 3

do Polityki rozwoju systemu

wodno-kanalizacyjnego

w Warszawie do 2025 roku

Wykaz priorytetowych inwestycji i kosztów koniecznych do osiągnięcia zamierzonych celów

| LP | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Rozp. | Zak. | Przewidywany całkowity koszt inwest. [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytetowe zadania inwestycyjne wodociągowo – kanalizacyjne planowane do zakończenia w latach 2006 – 2010 |  |  |  |  |
| 1 | Pompownia "Saska Kępa II" wraz z przewodami tłocznymi i układem kanalizacyjnym | 2004 | 2006 | 45 000 |
| 2 | Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego P2 – filtry węglowe | 2004 | 2007 | 50 000 |
| 3 | Dokończenie budowy instalacji ozonowania pośredniego i Zakładu Filtrów Węglowych – Zakład Wodociągu Płn. P3 (konieczna decyzja Prezydenta) P-3 | 2004 | 2007 | 65 000 |
| 4 | Kolektor ogólnospławny DN 2,0m L3500 m E-1 na odc. ul. Potocka – ul. Zakroczymska / Konwiktorska | 2004 | 2007 | 70 000 |
| 5 | Monitoring sieci magistral wodociągowych (zainstalowanie 30+20 punktów pomiarowych) S-1+S-2 | 2005 | 2007 | 14 000 |
| 6 | Kontrakt 10 – Kalibrowany matematyczny model hydrauliczny sieci wodociągowej | 2005 | 2007 | 47 357 |
| 7 | Budowa magistrali wodociągowej w ul. Łopuszańskiej Dn 600 L 1750m odc. Flisa - Al. Jerozolimskie | 2006 | 2007 | 8 156 |
| 8 | Bud. mag. w ul. 17-go Stycznia, odc. Radarowa – al. Krakowskiej Dn 500 L 500 m i al. Krakowskiej odc. 17-go Stycznia – Emaliowa Dn 500 L ca 2700 m | 2006 | 2007 | 10 286 |
| 9 | Budowa mag. wodoc. Dn 1200 L 3300 m w ul. Modlińskiej odc. Kątskiego – Trasa Toruńska | 2006 | 2007 | 25 295 |
| 10 | Budowa mag. w ul. Nowo-Zabranieckiej, Chełmżyńskiej, Strażackiej, Kordiana, Zesł. Polskich Dn 400/300 L 4200 m oraz przew. wodoc. DN 200 L 100 m | 2006 | 2007 | 14 385 |
| 11 | Instalacja dwutlenku chloru w SUW P3 w Wieliszewie i St. Strefowej Białołęka P-3 | 2006 | 2007 | 10 000 |
| 12 | Kolektor ogólnospławny DN 1,40 m L1555 m i DN 1,0 m L1345 m w ul. J. Kazimierza, Przyce, teren PKP, Noteckiej, odc. ul. Kraszewskiego – ul. Studzienna | 2005 | 2008 | 30 000 |
| 13 | Budowa II nitki magistrali wodociągowej Dn 600 L 3500m w Al. Jerozolimskich odc. Łopuszańska-Prawnicza | 2007 | 2008 | 16 313 |
| 14 | Kolektor "W", odc. ul. Bora Komorowskiego – ul. Patriotów. DN 0,8-1,6 Lca 7,0 km w tym: I ETAP - kanalizacja ogólnospł. DN 1,60m L1260m w ul. Nowozabielskiej, odc. od granicy dzielnicy Wawer w rej. Nowa Ulga – do ul. Kadetów | 2005 | 2009 | 70 000 |
| 15 | Pompownia ścieków wraz z przewodami tłocznymi i przelewem burzowym na kolektorze Bielańskim | 2007 | 2009 | 30 000 |
| LP | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Rozp. | Zak. | Przewidywany całkowity koszt inwest. [tys. zł] |
| 16 | Budowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków "CZAJKA" wraz z układem kolektorów dosyłowych Dn 3,5 - 1,4 m L ca 10,5 km | 2004 | 2010 | 1 400 000 |
| 17 | Zakład Wodociągu Centralnego II Ciąg Technologiczny – modernizacja II-go ciągu technologicznego: reaktory wody wapiennej –- pompownia II stopnia – zbiorniki, automat. P-1 | 2005 | 2010 | 60 000 |
| 18 | Kontrakt 05 – Budowa urządzeń procesu flotacji ciśnieniowej i włączenie do układu technologicznego na SUW P-3 | 2006 | 2010 | 111 656 |
| 19 | Kontrakt 06 – Budowa urządzeń ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym i włączenie do ukł. technologicznego na SUW P1 Zakł. Wodociągu Centralnego | 2006 | 2010 | 180 638 |
| 20 | Remont przewodów tłocznych z pompowni "Żerań" do oczyszczalni "Czajka" | 2008 | 2010 | 45 500 |
| 21 | Budowa mag. wodoc. w ul. Nowo-Zabielskiej, odc. Trasa Siekierkowska – Nowo-Zwoleńska Dn 400 L 3450 m i w ul. Nowo-Zwoleńskiej odc. Nowo -Zabielska – Trakt Lubelski DN 300 L 700m | 2009 | 2010 | 9 000 |
|  | Koszty pozostałych zadań inwestycyjnych |  |  | 697 429 |
| Suma kosztów wszystkich planowanych inwestycji w powyższym okresie [tys. zł.] |  |  |  | 3 010 015 |
| LP | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Rozp. | Zak. | Przewidywany całkowity koszt inwest. [tys. zł] |
| Priorytetowe zadania inwestycyjne wodociągowo – kanalizacyjne planowane do zakończenia w latach 2011 – 2015 |  |  |  |  |
| 22 | Modernizacja uzbrojenia kanałowego w głównych ciągach komunikacyjnych na studniach i komorach z zainstalowaniem pierścienia odciążającego i zestawu naprawczego S-2 | 2005 | 2013 | 12 500 |
| 23 | Budowa przewodu tłocznego ze Starej Miłosnej 2 x 400 mm L 3750m w ul. Dzieci Polskich i Trakt Lubelski wraz z modernizacją pompowni | 2011 | 2013 | 25 000 |
|  | Koszty pozostałych zadań inwestycyjnych |  |  | 865 849 |
| Suma kosztów wszystkich planowanych inwestycji w powyższym okresie [tys. zł] |  |  |  | 903 349 |
| LP | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Rozp. | Zak. | Przewidywany całkowity koszt inwest. [tys. zł] |
| Priorytetowe zadania inwestycyjne wodociągowo – kanalizacyjne planowane do zakończenia w latach 2016 – 2020 |  |  |  |  |
| 24 | Budowa nowych przewodów tłocznych | 2016 | 2019 | 24 232 |
|  | Koszty pozostałych zadań inwestycyjnych |  |  | 65 541 |
|  | Koszty modernizacji i przebudów istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej |  |  | 180 000 |
| Suma kosztów wszystkich planowanych inwestycji w powyższym okresie [tys. zł] |  |  |  | 269 773 |
| LP | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Rozp. | Zak. | Przewidywany całkowity koszt inwest. [tys. zł] |
| Priorytetowe zadania inwestycyjne wodociągowo – kanalizacyjne planowane do zakończenia w latach 2020 – 2025 |  |  |  |  |
| 25 | Przewody tłoczne do kolektora Z2 | 2019 | 2022 | 31 968 |
| 26 | Budowa magistrali ul. B. Czecha i Trakt Brzeski oraz dalej do centrum Starej Miłosnej | 2021 | 2023 | 11 773 |
|  | Koszty pozostałych zadań inwestycyjnych |  |  | 13 749 |
|  | Koszty modernizacji i przebudów istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej |  |  | 210 000 |
| Suma kosztów wszystkich planowanych inwestycji w powyższym okresie [tys. zł.] |  |  |  | 267 490 |
| Suma kosztów planowanych inwestycji do roku 2025 [tys. zł] |  |  |  | 4 450 627 |

| WODY OPADOWE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Rozp. |  | Zak. | Przewidywany całkowity koszt inwest. [tys. zł] |
| 27 | POTOK SŁUŻEWIECKI (zlewnia) | 2008 |  | 2009 | 100 000 |
| 28 | KANAŁ BRÓDNOWSKI (zlewnia) | 2008 |  | 2009 | 7 000 |
| 29 | KANAŁ OPACZEWSKI (zlewnia) | 2008 |  | 2009 | 4 000 |
| Suma kosztów inwestycji [tys. zł] |  |  |  |  | 111 000 |
| Działania inwestycyjne związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu m.st. Warszawy |  |  |  |  |  |
| 30 | Białołęka - kan. deszczowa | 2016 |  | 2019 | 98 457 |
| 31 | Bemowo - Połczyńska, Mory | 2015 |  | 2017 | 35 666 |
| 32 | Bielany - Młociny ogólnospławna | 2008 |  | 2009 | 2 268 |
| 33 | Bielany - Młociny deszczowa | 2008 |  | 2009 | 5 963 |
| 34 | Bielany - Wólka Węglowa | 2008 |  | 2009 | 1 092 |
| 35 | Bielany - pozostałe | 2008 |  | 2009 | 2 350 |
|  | Bielany Suma |  |  |  | 11 673 |
| 36 | Mokotów - Łuk Siekierkowski cz. północna | 2013 |  | 2014 | 14 379 |
| 37 | Mokotów - Łuk Siekierkowski cz. południowa | 2016 |  | 2018 | 26 103 |
|  | Mokotów Suma |  |  |  | 40 482 |
| 38 | Ochota - Włodarzewska | 2008 |  | 2009 | 9 856 |
| 39 | Rembertów | 2010 |  | 2013 | 56 701 |
| 40 | Targówek - Osiedle Zacisze-Elsnerów | 2014 |  | 2017 | 54 086 |
| 41 | Targówek Przemysłowy | 2012 |  | 2015 | 18 053 |
| 42 | Targówek -osiedle Ostródzka | 2008 |  | 2009 | 3 314 |
| 43 | Targówek - Nowo-Wincentego | 2008 |  | 2009 | 2 096 |
|  | Targówek Suma |  |  |  | 77 549 |
| 44 | Ursus - Skorosze | 2011 |  | 2012 | 14 740 |
| 45 | Ursynów - Poloneza - Hołubcowa | 2009 |  | 2010 | 21 712 |
| 46 | Ursynów - Natolin- Zachód | 2008 |  | 2009 | 7 294 |
| 47 | Ursynów - Pasmo Pyrskie - Zachodnie | 2011 |  | 2012 | 19 834 |
| 48 | Ursynów - Pasmo Pyrskie - Wschodnie | 2014 |  | 2015 | 31 285 |
| 49 | Ursynów - Ludwinów Grabówek | 2014 |  | 2015 | 7 425 |
| 50 | Ursynów - Pyry Leśne | 2011 |  | 2012 | 3 505 |
| 51 | Ursynów - Wyczółki, Poleczki | 2012 |  | 2013 | 4 035 |
| LP | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Rozp. |  | Zak. | Przewidywany całkowity koszt inwest. [tys. zł] |
| 52 | Ursynów - Osiedle Gandhi | 2008 |  | 2008 | 1 870 |
|  | Ursynów Suma |  |  |  | 96 960 |
| 53 | Wawer - na zachód od ul. Patriotów 4) | 2016 |  | 2019 | 41 477 |
| 54 | Wesoła Centrum, kan. deszczowa, Osiedle Stara Miłosna kan. deszczowa | 2008 |  | 2009 | 4 630 |
| 55 | Wialnów - Zawady 1-8, Latoszki 1-6, Powsin 1-6, Wilanów 1-2, Wilanów Niski Wsch., Wilanów Niski Wsch. | 2008 |  | 2019 | 65 366 |
| 56 | Włochy - Sasanki, Żwirki i Wigury | 2008 |  | 2011 | 40 863 |
| 57 | Włochy - Al. Krakowska | 2015 |  | 2017 | 15 829 |
|  | Włochy Suma |  |  |  | 56 692 |
| 58 | KANAŁY WYSTAWOWY, ZAGODZIAŃSKI, WAWERSKI | 2008 |  | 2009 | 2 000 |
| Suma kosztów inwestycji [tys. zł] |  |  |  |  | 612 249 |
| Łączna suma kosztów inwestycji związanych z odprowadzaniem wód opadowych [tys. .zł.] |  |  |  |  | 723 249 |
| CAŁKOWITA SUMA KOSZTÓW PLANOWANYCH INWESTYCJI W SEKTORZE WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYM do roku 2025 |  |  | [tys. zł] |  | 5 173 876 |